阳审管许可字〔2023〕9号

阳城县行政审批服务管理局

关于阳城县第五小学建设项目水土保持方案和

防洪评价报告的批复

阳城县教育局：

你单位《关于申请批复<阳城县第五小学建设项目“一本制”综合报告（水土保持方案报告书、防洪评价报告）>的请示》及《阳城县第五小学建设项目“一本制”综合报告（水土保持方案报告书、防洪评价报告）》（以下简称《综合报告》）已收悉。2022年11月15日我局委托大成工程咨询有限公司组织专家对你单位提交的《综合报告》进行了技术评审。根据大成工程咨询有限公司出具的《阳城县第五小学建设项目“一本制”综合报告（水土保持方案报告书、防洪评价报告）评估报告》（以下简称《评估报告》），现批复如下：

- 原则同意你单位项目《综合报告》，同意将《评估报告》作为项目审批的技术支撑和基本依据。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意项目建设区水土流失防治责任范围为3.4697hm2。

（二）基本同意水土流失防治标准执行西北黄土高原区水土流失防治一级标准。

（三）基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度93%，土壤流失控制比0.8，渣土防护率93%，表土保护率90%，林草植被恢复率95%，林草覆盖率24%。

（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（五）基本同意水土保持投资估算编制依据、方法和成果，同意免征水土保持补偿费。

三、防洪评价总体意见

- （一）基本同意本工程防洪标准采用50年一遇，所涉西小河河道防洪标准采用50年一遇。

- （二）基本同意洪水计算方法及成果，同意采用《阳城县西小河河道治导线规划报告》成果：中李丘村析城大道西小河桥址处以上50年一遇洪峰流量为383.3m3/s，中李丘村析城大道西小河桥址至获泽河汇入口50年一遇洪峰流量为493.8m3/s。

- （三）基本同意水力计算方法及成果。

- （四）基本同意《防洪评价报告》防洪综合评价及结论。

四、生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》和《中华人民共和国防洪法》的相关要求，并重点做好以下工作：

- （一）合理安排工期，工程应安排在非汛期施工，维护河道生态环境，严禁乱倾乱倒弃土弃渣，及时清除施工期间的临时建筑物和遗弃物，确保行洪畅通。

（二）依据批准的水土保持方案，做好水土保持后续设计，加强施工组织等管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（三）严格按方案要求落实各项水土保持措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失；及时落实水土保持投资，满足水土保持防治工作需要；切实做好水土保持监测和监理工作，加强水土流失动态监控，确保水土保持工程建设质量和进度。

- 五、该项目的地点、规模如发生重大变化或方案实施过程中水土保持措施需要作出重大变更时，应当及时补充或者修改水土保持方案，并报我局批准。在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，应当开展弃渣减量化、资源化论证，在弃渣前编制水土保持方案补充报告，并报我局审批。

- 六、生产建设项目水土保持方案自批准之日起满3年，生产建设项目方开工建设的，水土保持方案应当报我局重新审核。

七、建设单位要接受各级防汛机构的指挥，接受阳城县水务局的安全管理和日常监管。

阳城县行政审批服务管理局

2023年4月18日

阳城县行政审批服务管理局办公室   2023年4月18日印发