阳城县台头化工园区总体规划（修编）

（2025-2030）

长春建工勘测规划设计有限公司

2025年7月

委 托 单 位：阳城经济技术开发区管理委员会

编 制 单 位：长春建工勘测规划设计有限公司

项目负责人：熊  磊（注册规划师）

技术负责人：李  睿（注册规划师）

主要编写人员：张季芳（注册规划师）

张小侠（注册规划师）

许丹丹（助理规划师）

校       对：李  睿

审       核：熊  磊

审       定：张季芳

总 目 录

第一部分  规划文本

第二部分  规划说明

第三部分  规划图纸

第一部分  规划文本

目  录

第一章 规划总则	1

第二章 规划用地布局	2

第三章 综合交通规划	3

第四章 绿地景观系统规划	4

第五章 市政基础设施规划	4

第六章 环境保护规划	5

第七章 安全生产规划	6

第八章 节约集约用地规划	12

第九章 综合防灾规划	13

第十章 近期建设规划	24

第十一章 规划实施保障	24

附表：	26

第一章 规划总则

第一条 规划目的

根据国家和山西省有关化工企业政策要求，化工企业必须进入化工园区发展，发挥产业集群效应，因此，我院受阳城经济技术开发区管理委员会的委托特开展阳城县台头化工园区总体规划编制工作。

第二条 规划依据

1、法律法规

（1）《中华人民共和国城乡规划法》(2019年修订)

（2）《中华人民共和国土地管理法》(2020年修订)

（3）《中华人民共和国环境保护法》(2014年修订)

（4）《城市规划编制办法》(2006年)

2、规范标准

（1）《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ50137-2011)

（2）《城市综合交通体系规划标准》(GB/T51328-2018)

（3）《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)

（4）《城市给水工程规划规范》(GB50282-2016)

（5）《城市排水工程规划规范》(GB50318-2017)

（6）《城镇燃气规划规范》(GB/T51098—2015)

（7）《城市供热规划规范》(GBT51074—2015)

（8）《城市电力规划规范》(GB/T50293—2014)

（9）《城市通信工程规划规范》(GB/T50853—2013)

（10）《城市防洪工程设计规范》(GB/T50805-2012)

（11）《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)

（12）《声环境质量标准》(GB12348-2008)

3、国家政策文件

（1）《国务院关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》（国发[2017]42号）

（2）《关于促进化工园区规范发展的指导意见》(工信部原[2015]433号)

（3）《关于印发山西省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案的通知》(晋政办发[2018]74号)

（4）应急管理部关于印发《化工园区安全风险排查治理导则》（应急〔2023〕123号）

（5）《化工园区开发建设导则》（GB/T 42078-2022）

4、其余参考文件

（1）《山西省化工园区建设标准和认定管理办法》（晋政办法﹝2024﹞3号）

（2）《化工园区化学事故医疗应急救援机构建设导则》（T/COSHA 007—2021）

（3）《化工园区消防站建设指南（试行）》

（4）《晋城市国土空间总体规划》(2021-2035年)

（5）《阳城县国土空间总体规划》(2021-2035年)

（6）《阳城县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

（7）《阳城经济技术开发区经济社会发展第十四个五年规划纲要》

（8）其它相关法律、法规、技术标准、规范以及已批准的相关规划。

第三条 规划期限

本次规划期限为:2025-2030年。

第四条 规划规模

园区总用地规模132.9895h㎡。

第五条 总体定位

1、产业发展方向及功能定位严格对标国家化工产业政策及山西省、晋城市、 阳城县的区域发展规划，聚焦战略性新兴产业，体现前瞻性、科学性和可操作性。

2、园区依托当地具有丰富的硫化物、甲醇、甲烷、甲醛、粗苯及液氨等资源，规划硫系高附加值化学品、高端精细化学品和化工新材料产品等重点项目，以高端化、精细化、绿色化为导向，大力发展高端精细化工产品，打造具有核心竞争力的高端精细化工产业基地，通过技术创新驱动、绿色低碳工艺转型和产业集群化发展，构建“资源—中间体—高端产品”一体化产业体系，形成资源高效利用、技术领先、环境友好的现代化工产业格局，成为区域经济高质量发展的新引擎。

第六条 规划目标

阳城县台头化工园区是阳城县“十五五”期间重点规划的工业园区，目标是依托当地具有丰富的硫化物、甲醇、甲烷、甲醛、粗苯及液氨等资源，以高端化、精细化、绿色化为导向，大力发展硫化物产业链、高端精细化工、医药中间体等产品，打造具有核心竞争力的高端精细化工产业基地。

第二章 规划用地布局

第七条 规划结构

规划园区结构：“一轴多片、融合发展”

“一轴”指园区中部沟壑形成的绿轴。

“多片”指由Y字形路网串联起的多个台地片区。

第八条 规划用地布局

规划通过合理的用地布局和功能配置，集约利用园区建设用地。各类建设用地情况一览表详见附表1、2、3。

1、公共管理与公共服务设施用地

公共管理与公共服务设施用地主要包括园区办公、运营服务、信息服务、员工培训等，位于规划区南部，总用地1.05h㎡，占总建设用地比例0.79%。

2、商业服务业设施用地

商业服务业设施用地位于规划区北侧，面积0.18h㎡，为加油站。

3、工业用地

工业用地为园区主要用地，包括各类化工企业，总用地76.91h㎡，占总建设用地比例57.83%。

4、道路与交通设施用地

道路与交通设施用地主要是园区内部道路用地和停车场，总用地18.36h㎡，占总建设用地比例13.81%。

5、公用设施用地

公用设施用地包括供水、供电等供应设施用地和污水处理站、垃圾转运站等环境设施用地，总用地0.66h㎡，占总建设用地比例0.5%。其中，供应设施用地0.26h㎡，环境设施用地0.4h㎡。

6、绿地与广场用地

绿地与广场用地主要为公园绿地和防护绿地，总用地35.83h㎡，占总建设用地比例26.94%。其中，公园绿地8.35h㎡，防护绿地27.48h㎡。

第三章 综合交通规划

第九条 园区对外交通规划

规划区可直接依靠省道阳济公路连接高速公路通往外地。

第十条 园区内部道路规划

园区内部道路主要分为主干路和次干路两级，主干路宽18米，次干路宽12-14米。规划区在南侧和东侧共设两个出入口，主干路从南向北成“Y”字形路网。次干路呈枝状与主干路相连。

第十一条 道路竖向规划

规划道路与现状道路的高程合理衔接，根据地形灵活设置弯道和回头曲线，使道路坡度控制在0.3%—6%之间，在保证道路工程技术要求的前提下尽量尊重场地地形条件，有效减小土石方工程量，并努力保持原有场地景观特征。

对规划范围内用地进行台地划分，结合现状地形与道路可达性，共设置18处台地。台地之间、台地与道路之间设置14处大型挡墙。

第十二条 园区交通组织规划

1、货运交通规划

园区货运交通主要由园区主干路连接专用货运公路。规定交通管制措施如采取错时或规定货运进出的方式使原材料运入与产品运出在园区内分离、互不干扰。

2、客运交通规划

园区的客运通勤依托三种形式。

第一种为园区通勤大巴：在园区内设置下客点和停车场，在园区外职工居住集中的地区设置上客点。

第二种为私家车通勤：在园区内设置小汽车停车场，满足职工停车需求。

第三种为城乡公交：依托西蟒线、阳东线、阳济公路，设置城乡公交线路和站点，服务园区职工和周边乡村。

第四章 绿地景观系统规划

第十三条 绿地系统规划

1、公园绿地

规划区利用排洪沟形成园区内的公园绿地，丰富园区景观，为职工创造良好的工作和休息环境。

2、防护绿地

规划区沿道路及场地内的边坡设足够宽度的防护绿地，美化环境同时起到安全防护的作用。

第十四条 景观系统规划

规划区形成“一廊、一环”的景观系统结构。

“一廊”：指由防洪通道及两侧的防护绿地形成的绿化景观廊道。

“一环”：指外围由防护绿地、山体绿地及农田形成的绿环。

第五章 市政基础设施规划

第十五条 给水工程规划

（1）用水量

规划园区最高日用水量为9576m³/d。

（2）供水设施

规划生活用水、工业用水以市政集团延河泉作为主要水源，中水作为补水水源。

规划园区新建1座给水厂,水厂设计规模8000m³/d，水源采用延河泉调水工程。

（3）供水管网

规划园区采用（工业、生活）分质供水管网系统，给水管网采用双管路供水。

第十六条 排水工程规划

（1）排水体制

规划园区排水体制为雨污分流制。

（2）污水量

规划园区污水总量为909m³/d。

（3）污水处理设施

规划化工园区设1个污水处理厂，设计规模10000m³/d，分两期建设，一期开工建设规模4000m³/d。按照《山西省生态环境保护委员会办公室关于印发<推进重点工业园区环境污染综合治理攻坚行动方案>的通知》(晋环委办发〔2024〕3号)要求“工业园区要加快补齐水污染防治基础设施建设短板，推动初期雨水、工业废水、生活污水应收尽收、分质处理、循环利用、达标排放。化工园区实现初期雨水收集处理，工业园区建设完成工业废水集中处理工程和中水回用设施，推动实现废水零排放。”

（4）雨水工程规划

雨水原则上以重力流排放为主，用雨水管道收集后进入雨水收集池，经15-30分钟检验达标后排入排洪渠，不达标的进入污水处理厂处理后达标排放。

第十七条 供电工程规划

（1）用电量

规划园区用电负荷为5万kW。

（2）供电电源

以现状的台头110kV变电站及规划刘庄110kV变电站作为园区双电源主要供电电源。

（3）线路敷设

从台头110KV变电站两个间隔架空进入园区后利用公共管廊铺设进入公辅设施变电站及企业。

第十八条 电信工程规划

（1）设施布局

规划设置1处通信端局，结合各企业需求配套建设光缆交接箱及通信基站。

（2）通信线缆

规划园区内通信线路沿园区内主要道路全部采用公共管理架空敷设；通信线路要强化线路共建共享。

（3）邮政工程

结合园区综合服务楼各设置1座邮政所，为园区提供邮政服务。

第十九条 燃气工程规划

（1）气源

规划以国新能源煤层气作为园区主要气源。

（2）燃气用量

规划园区平均日用气量为38.88万Nm³/d。

（3）燃气输配系统

规划园区采用公共管廊架空次高压管网实施供气，各企业根据自身生产工艺及生活用气情况设置减压装置。

第二十条 供热工程规划

规划园区供热主要为生产工艺用热、公辅设施区供热。为了实现园区内能源耦合利用，近期采用园区两台生物质30T/h蒸汽锅炉供热。远期通过管网将大唐国际发电厂多余蒸汽输送至各用热企业。

规划园区采用沿公共管廊蒸汽管网供入企业。

第二十一条 环境卫生规划

（1）环卫管理机构

为加强园区环境卫生管理工作，规划区设置一处环卫管理站，位于园区综合服务楼。

（2）垃圾分类转运站

规划区设置一处垃圾分类转运站，位于园区中部交通干道旁。

（3）垃圾处置

规划园区内生活垃圾及生产废弃物经分类收集后，转运至市级各分类处置场进行无害化处理。园区内不设置垃圾处置设施。

第六章 环境保护规划

第二十二条 环境保护目标

环境保护规划的目标是:规划区的大气环境、地表水、地下水环境、声环境、生态环境分别达到当地要求的环境功能区划要求,将规划区建设成一个总体布局合理、环境友好、各种资源合理配置、环境保护设施完善、经济和社会协调发展、生产工艺先进与可持续发展的工业产业区。

根据区域环境区划要求，明确区域各环境要素环境保护规划目标如下：

环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；

地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准；

地下水环境质量满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准；

声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 3 类区标准。

1、大气治理措施

针对生产过程中产生的废气、粉尘，化工企业应配备相应的处理设施处理达标后方可排放。产品生产、装车、运输过程中，应通过加强设备维护和环境管理，定期检查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等无组织排放。

2、水污染治理措施

园区采用雨污分流排水系统，对污水100％进行处理。生产污水循环利用，生活污水收集后排入园区生活污水处理站零排放或者中水回用。

3、噪声控制

在设备选型时选用低噪声设备，尽可能减轻对周围环境的影响。对于振动噪声较大的设备，采取减震措施，对于泵类等转动设备安装时设置减震支座，包扎阻尼材料，并提高安装质量；对较集中的噪声源可布置在封闭厂房内，设隔离操作间；对分散的噪声源可设置隔音罩、消音器等措施。

4、固体废弃物处理

对于生产过程中产生的固废应根据固废的种类及危害程度分门别类采用相应的处理措施，生产企业处理不了的固废经第三方有资质的机构回收处理。

生活垃圾由环卫部门收集清运至园区垃圾中转站后集中处理。

5、环境保护管理措施

（1）新建化工企业执行环境影响评价制度和环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。加强各项排放污染物治理工作，具有与生产规模相应的环保处理设施，污染物排放必须符合污染物排放总量控制指标，并达到国家和地方环保部门规定的排放标准。根据国家和城市扬尘治理要求，施工现场严格落实“六个百分百”。

（2）大力推行清洁生产，进行清洁生产审核，不断改进生产技术和装备，从生产的源头控制污染物产生量，降低生产和末端治理成本，实现可持续发展。

第七章 安全生产规划

第二十四条 规划依据

1) 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）

2) 《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》 （安委办〔2012〕37 号）

3) 《首批重点监管的危险化学品名录》（安监总管三〔2011〕95 号）

4) 《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116 号）

5) 《第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12 号）

6) 应急管理部关于印发《化工园区安全风险排查治理导则》（应急〔2023〕123号）

7）《化工园区开发建设导则》（GB/T 42078-2022）

8) 《重点环境管理危险化学品目录》（环办〔2014〕33 号）

9) 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）

10) 《中华人民共和国环境保护法》（2015 年修订）

11) 《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160-2018）

12) 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

13) 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

14) 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019）

15) 《中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅关于印发〈山西省全面加强危险化学品安全生产工作实施方案〉的通知》（晋办发〔2020〕41号）

16)  《山西省化工园区认定管理办法》（晋政办发〔2021〕61 号）

17) 《阳城县生态环境保护“十四五”规划》

18) 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78 号）

19) 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）

20) 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ 3035-2010）

21）《化工园区化学事故医疗应急救援机构建设导则》（T/COSHA 007—2021）

22）《化工园区消防站建设指南（试行）》

23）《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》

第二十五条 规划原则

（1）坚持全面规划、合理布局、突出重点、兼顾一般原则。

（2）坚持以提高经济效益、社会效益、安全效益为核心的原则，遵循经济规律，使有限的资金发挥更大的效益。

（3）坚持依靠技术进步原则，推广本质安全性生产工艺，将危险消除在生产过程中，采用先进的安全控制技术，发展经济，保障安全。

（4）坚持实事求是，因地制宜的原则。从实际出发，安全目标要切实可行，规划措施具有可操作性。

（5）构建“政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众监督参与、社会广泛支持”的安全生产及劳动防护工作体系。

（6）坚持以人为本，绿色发展。严格落实各项安全生产和节能环保制度，加强安全管理和环境监测，实施责任关怀，提升本质安全和环境保护水平， 动园区绿色发展。

- （7）以产业集聚、集约用地、保护环境为基本原则，坚持“安全第一， 预防为主，综合治理”的方针，以工业项目为载体，加大安全治理力度，淘汰落后工艺，规范危险化学品装卸及运输，实现“生产上规模、工艺上水平、管理 上档次”的目标，促进园区安全健康发展。

第二十六条 规划要求

1、本质安全

- 阳城县台头化工园区以“本质安全”为核心目标，通过科学规划、 智慧化管理和风险分级管控，构建覆盖全生命周期的安全管理体系。园区规划严 格遵循《化工园区安全风险排查治理导则》要求，结合地形、水文、气候等自然 条件及周边居民区、水源地等敏感目标，科学确定企业选址，通过功能分区和物理隔离降低交叉风险。生产区、仓储区与公共设施区明确划分，高风险区域（如 储罐区、反应装置区）设置安全距离和防护屏障，确保不同功能区的风险不叠加。 同时，园区实施“十有两禁”标准，即具备整体性安全风险评估报告、安全管理 机构、监管人员、管理制度、应急体系等十大要素，并严禁在禁限控区域外新建 扩建化工项目。这一规划布局为园区安全运行奠定了坚实基础，避免因不合理开 发引发次生灾害。

- 园区基础设施建设以“三通一平”为核心，完善道路硬化、排水防洪、双回 路电力供应和通信网络，确保生产运行的稳定性。通过物联网技术，设备状态感 知、故障预警和自动化控制得以实现，大幅减少人为操作失误。园区推行“一园 一策”数字化管理，对所有企业实施电子围栏、智能门禁和危险化学品运输车辆 全程监控，确保人员、物资进出可控。这些举措不仅提升了园区的实时响应能力， 也为安全监管提供了数据支撑，推动园区向“智慧高效”方向转型。坚持“风险 防控前置”理念，对存量企业开展全覆盖隐患排查，建立“一企一档”台账，针 对高风险区域实施重点监控。储罐区、反应装置区等关键部位需配备独立的 SIS （安全仪表系统）和 ESD（紧急停车系统），定期进行安全评估和检测。同时， 园区推行重大危险源动态管理，所有重大危险源均需登记建档，并制定专项应急 预案，定期组织演练，确保从业人员熟悉应急处置流程。

- 园区严格执行建设项目安全审查制度，所有入园项目需通过安全设计审查和 竣工验收，确保工艺路线、设备选型及安全防护设施符合《危险化学品建设项目 安全监督管理办法》要求。对于引进的国外技术和设备，园区要求其通过国家认 可的劳动卫生标准认证，确保与我国安全生产规范兼容。同时，推广本质安全设 计，如采用低毒替代品、密闭化操作等工艺，从源头减少风险。企业层面，园区 推动安全生产标准化管理，要求企业通过ISO 45001职业健康安全管理体系认证， 并建立全员安全生产责任制，明确各级管理人员和岗位员工的职责。此外，园区 定期组织安全法规、风险评估和应急处置培训，强化从业人员风险意识。通过“一 企一策”监管模式，企业主体责任落实到位，形成政府主导、企业主责、社会参与的安全共治格局。

2、安全应急发展目标及战略规划

（1）安全应急发展目标

总体目标：到2030年，实现园区安全风险全面可控，杜绝重特大生产安全事故，较大事故发生率下降80%，一般事故发生率下降50%,应急响应时间缩短至30分钟内。

阶段目标：近期：建成园区安全风险监测预警平台，完成重大危险源智能化改造，建立专职应急救援队伍。远期:实现安全管理全流程数字化，应急救援体系与区域应急网络无缝对接。

（2）安全战略规划

实施“智慧安全园区”建设工程，推动安全管理从“被动响应”向“主动预防”转型；

构建“政府主导、企业主体、社会参与”的安全治理共同体，强化企业安全生产主体责任。

3、安全布局规划

（1）总体布局原则与功能分区设计

结合阳城县台头化工园区的地理条件和环境特征，园区安全布局需综合考虑地形地貌、风向、城市规划及周边人口分布等因素。园区所在区域地势总体平坦，局部存在高低起伏，因此优先选择地势开阔、通风良好的区域作为核心生产装置区，同时利用高差优势布置高架火炬和事故废水池，避免低洼地带形成污染物积聚。根据气象数据，阳城县全年主导风向为西北风，最小频率风向为东南风，因此高架火炬应设置在园区东南侧上风向，确保燃烧废气扩散路径避开居民区和生态敏感区。有毒有害气体排放源需布置在管理区、人员集中场所的最小频率风向上风侧，避免窝风地段。

园区内项目布局需遵循同类项目集中布置的原则，硫化物系列、医药中间体 等生产装置应按产业链集中布局，减少跨区运输风险。火灾危险等级相近的辅助 生产设施（如仓库、泵房）应集中布置，便于统一管理和应急响应。对于甲类仓 库、液化烃储罐、汽车装卸站等机动车频繁进出的设施，需设置在园区边缘并独 立成区，通过围墙隔离，降低对周边区域的影响。工业区与居民区之间需设置≥ 300 米的卫生防护带，种植吸附性强的绿化带，减少大气污染物扩散。防火间距 需严格遵循《石油化工企业设计防火标准》和《建筑设计防火规范》，甲类仓库 与办公区间距≥50 米，易燃易爆装置与管理区间距≥100 米。园区主干道宽度≥ 18 米（双向四车道），次干道≥14 米，确保消防车和应急车辆通行无阻，危险品运输车辆停车场设于西南边缘，与主干道隔离。

（2）重点设施布局与风险防控措施

高架火炬系统作为园区核心安全设施之一，需布置在园区东南侧高地，高度 ≥100 米，确保燃烧废气扩散至高空，并配备远程监控系统实时监测运行状态。液体化学品管道沿工业管廊铺设，设置防爆标志牌和泄漏检测装置，禁止地下铺设，管廊路径避开居民区和生态敏感区。应急设施方面，消防站应位于园区中心位置，覆盖半径≤1.5 公里，配备大功率消防车和防化装备；应急事故废水池设于园区最低洼处（西北角），容量≥5000 立方米，与污水处理站联动。智慧化管理平台需集成环境监测、视频监控、气体泄漏报警等功能，并在主干道交叉口设置气象监测站，动态调整应急响应。

生产区域需严格实施大气污染防治措施，所有废气排放源（如分离塔、储罐 呼吸气）采用“碱洗+活性炭吸附”工艺处理，尾气排放口设置在线监测设备。 MVR 系统排空气、污水处理站恶臭气收集后集中处理，确保达标排放。水污染 防治方面，全厂废水经 MVR 系统和污水处理站分质处理后回用，实现零外排， 并设置地下水监测井（每平方公里≥1 口），定期检测水质。固体废物管理需分类 暂存于危废库，危险废物（废催化剂、废活性炭等）由资质单位处置，污泥按危 废管理并开展属性鉴别。噪声控制方面，高噪声设备（风机、泵类）布置在车间 内部，加装消声器和隔振装置，生产区与办公区之间设置声屏障，确保昼间噪声 ≤70 分贝、夜间≤55 分贝。

（3）规划衔接与动态调整机制

园区安全布局需与《阳城县国土空间总体规划》《阳城县生态环境保护规划》 协调，确保用地性质、生态保护红线不冲突。动态调整机制包括定期开展安全风 险评估，根据企业入驻情况优化布局，并建立企业准入清单，优先引入技术先进、 排放低的企业。

（4）阳城县台头化工园区周边土地规划控制线范围内开发建设项目应经过安全风险评估，满足安全风险控制要求。阳城县台头化工园区周边土地规划控制线与园区四至边界范围内严禁建设下列设施或场所:

文化设施。包括:综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施

教育设施。包括:高等院校、中等专业学校、体育训练园区、中学小学、幼儿园、业余学校、民营培训机构及其附属设施，包括为学校配建的

独立地段的学生生活场所。

医疗卫生场所。包括:医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救场所。

社会福利设施。包括:福利院、养老院、孤儿院等为社会提供福利和慈善服务的设施及附属设施。

其他在事故场景下自我保护能力相对较低群体聚集的场所，

公共图书展览设施。包括:公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆、展览馆、会展中心等设施

宗教场所。包括:专门用于宗教活动的庙宇、寺院、道观、教堂等场所。

城市轨道交通设施。包括:独立地段的城市轨道交通地面以上部分的线路、站点。

军事、安保设施。包括专门用于军事目的的设施，监狱、拘留所设施。

住宅及相应服务设施。住宅包括:农村居民点、低层住区、中层和高层住宅建筑等。相应服务设施包括:居住小区及小区级以下的幼托、文化、教育、商业、卫生服务、养老助残设施

体育场馆。

商业、餐饮业等综合性商业服务建筑包括:以零售功能为主的商铺商场、超市、市场类商业建筑或场所;以批发功能为主的农贸市场:饭店、餐厅、酒吧等餐饮业场所或建筑。

旅馆住宿业建筑，包括:宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等建筑。

交通枢纽设施，包括铁路客运站、公路长途客运站、港口客运码头、机场、交通服务设施等。

金融保险、艺术传媒、技术服务等综合性商务办公建筑。

娱乐、康体类建筑或场所，包括:剧院、音乐剧、电影院、歌舞厅网吧以及大型游乐等娱乐场所建筑:赛马场、高尔夫、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场等康体场所。

城镇公园广场。

自然保护区、风景名胜区、水源保护区，法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

4、安全保障设施规划

（1）安全管理结构

成立专门安全管理机构，负责对化工区的安全生产进行监督和管理。安全生 产管理机构配置一定数量的具有化工安全生产实践经验的人员。推进化工区内企 业安全生产标准化建设工作。

（2）化工区封闭化管理

按照“分类控制、分级管理、分步实施”的要求，结合化工区产业结构、产 业链特点、产业布局等实际情况，逐步推进化工区封闭化管理。可采用视频监控 及在线监测方式，从技术上实现化工区整体可视可控，建设化工区监控预警中心， 采取设置路口监控、企业监控、高空瞭望、警戒线等方式，对化工区实施全方位 可视可控；采用硬件封闭加视频监控方式，实现重点片区的封闭管理，在主要交 通干道上设置安检站，建立化工区门禁系统，严格控制人员、危险化学品车辆进 入化工区。进出化工区的危险化学品车辆都要安装带有定位功能的监控终端，实 行专用道路、专用车道和限时限速行驶措施，由化工区安全生产管理机构实施统 一监控管理。

（3）建立一体化应急管理系统

化工区安全生产管理机构要全面掌握化工区及企业应急救援相关信息，制定 化工区总体应急救援预案及专项预案；建立化工区内企业及公共应急物资储备保 障制度，建立完善应急物资保障体系；整合化工区内各企业所配置的压力、温度、 液位、泄漏报警等自动化监控措施，构建化工区一体化应急管理信息平台，并依 托信息平台，对化工区安全生产状况实施动态监控及预警预报，定期进行安全生 产风险分析；建立与化工区周边社区危险性告知和应急联动体系，及时发布预警信息，落实防范和应急处置措施。

（4）建立明显的应急标识体系

参考国内外先进石化园区的经验，明显的应急标识至少应包括：应急疏散路 线标识、紧急集合点标识、风向标识、管廊危险化学品安全卡标识、应急救援物 资标识（如应急堵雨水口沙袋标识）、危险化学品专用停车场标识、危化品专用 通道标识、危险化学品运输限时、限速标识等。

（5）防护林规划

多层防护从外向内防护林带宽度递减，实现生态开敞空间与林带交替运用， 有效利用沿路防护林。规划中周边应置足够的防护林，尽量减少对集中居住区、公建区的影响；建议建设 100-300 米宽的防护隔离林带。

（6）预留安全防护距离

保证园区与城镇协调发展，避免城市规划区向化工区靠近。在化工区红线外设置一定宽度的绿化缓冲区，减少化工区发展对周边影响。

（7）防范危化品运输风险

在园区设置危险化学品车辆专用停车场、洗车场，实行限时限速行驶。运用 物联网技术对危险化学品车辆进行实时监控。

第二十七条 安全管理与监督

1、法规配套体系

依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》和《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》，立足于本化工区产业结构调整和城镇的实际，及时制定《化工区化学危险物品生产安全监督管理办法》，进一步规范危险化学品生产、 经营、储存单位区域化集中管理的要求，促使园区危险化学品监督管理从本质上得到提高。

2、安全生产监管体系

逐步形成适应化学工业园区安全生产行政执法的管委会、企业及生产厂（或车间）三级安全生产监管体系，建立一支具有权威性，确立安全生产执法的主体 地位，并赋予安全生产综合监管职能的上下贯通的安全生产执法队伍，确保企业 安全生产工作机制的运行主体得到落实。

3、重大危险源监控系统

对化工园区所有危险源进行风险评价，园区内重大危险源要建立监控管理系 统。结合园区实际情况，制定重大危险源监控管理制度，规范重大危险源辨识、 申报、登记、评估、检测、监控等工作要求和管理职责，明确行业主管部门、市、 区安全生产监管部门及特种设备监管部门的安全生产监管责任。同时组织开展重 大危险源申报、登记，建立重大危险源管理信息系统。

督促危险化学品生产、储存、使用单位应按照《重大危险源辨识（GB18218- 2001）规定，开展重大危险源辨识工作，凡列入重大危险源的，都应予以登记、 建档。并将重大危险源的数量、分布情况、目前状况、监控管理措施、事故应急预案等报市、区安全生产监督管理部门。加大重大事故预警、防范、控制技术装备等方面的投入，完善重大危险源设施的安全监控技术条件，提高重大危险源本质安全度。

4、安全生产信息化体系

利用现代通讯、信息网络等先进技术，加快安全生产信息化建设。在安全生 产监管信息系统功能齐全的基础上，逐步与工商、环保、消防、技监等部门实现 网上资源的链接和共享，充分利用各自资源，采取“大联控”的办法，在企业设 立、项目审批、执法检查、重大危险源监控等方面，取得最有效的合力和最大的功效。

5、疏散人员临时安置场地

根据有关研究成果，参照国内地震不同烈度设防区域对疏散场地的不同要求，规划建议化工区的人均临时安置用地面积为 2 平方米。化工区规划道路须保证在地震和火灾时，现场工作人员能就近、顺利到达疏散地。生产防护绿地、环境生态绿地以及周边防护带绿地是事故应急疏散地。事故救助涉及面广、专业性强、时间紧迫、参战力量多。要求必须高效率地调动人力物力，有条不紊地组织施救， 容不得懈怠和失误。为了有效地进行事故救助，事故时在当地政府和园区管委会统一领导下，实施统一组织和指挥，确保统一行动、步调一致。

6、建立一体化应急管理系统

化工区安全生产管理机构要全面掌握化工区及企业应急救援相关信息，制定 化工区总体应急救援预案及专项预案；建立化工区内企业及公共应急物资储备保 障制度，建立完善应急物资保障体系；整合化工区内各企业所配置的压力、温度、 液位、泄漏报警等自动化监控措施，构建化工区一体化应急管理信息平台，并依 托信息平台，对化工区安全生产状况实施动态监控及预警预报，定期进行安全生 产风险分析；建立与化工区周边社区危险性告知和应急联动体系，及时发布预警 信息，落实防范和应急处置措施。

7、应急救援体系方案

（1）应急指挥体系

建立“园区应急指挥中心-企业应急值班室”两级指挥体系，指挥中心与县应急管理局、消防救援大队联网，实现信息共享与协同调度；

制定园区总体应急预案及专项预案（如危险化学品泄漏、火灾爆炸等），每两年至少组织1次综合应急演练，企业每年至少开展2次专项演练。

（2）救援队伍建设

组建园区专职应急救援队伍，配备专业救援人员不少于30人；

推动企业建立兼职应急救援队伍，与专职队伍形成联动机制；

与周边化工园区、专业救援机构签订应急支援协议，建立区域应急资源共享机制。

8、其它要求

（1）选用先进的工艺技术和设施，减少或消除危险源。

（2）危险物料应在密闭的设备或管道中运行，正常情况下无危险物料的泄 漏。

（3）压力容器和管道均按规范设置安全阀及压力报警，以防止设备与管道 受到意外超压时损坏。

（4）两重点一重大的装置应采用 DCS 控制系统，并设置安全仪表系统，关 键参数进入安全仪表系统，事故状态下能实现装置的安全有序停车。

（5）具有易燃、易爆特点的工艺生产装置、设备、管道，在满足生产要求 的条件下，宜集中联合布置，并采用敞开或敞开式的建构筑物。

（6）总平面布置中，按《建筑设计防火规范》、《建筑防火通用规范》、《精细化工企业工程设计标准》《石油化工企业设计防标准》的要求，各装置间留有足够的安全间距，防止发生火灾时相互影响；装置区、罐区四周设置有环形消防通道，消防通道的宽度满足消防车通行的要求。

- （7）设计中，生产装置尽量采用敞开式框架，有利于有害物质的扩散，密闭的场所设置机械通风装置；对有爆炸危险的建(构)筑物地面采用不发火花水泥 砂浆或不发火花混凝土地面。

- （8）具有爆炸危险的中心控制室、机柜间采用抗爆结构设计，防装

置发生事故时对控制系统造成损坏从而扩大事故后果。

（9）在建、构筑物设计中严格执行抗震设计的规定，使建筑物经抗震设防 后，减轻建筑的地震破坏，避免人员伤亡。

（10）在爆炸危险场所严格按《爆炸危险环境电力装置设计规范》有关要求 进行设计，避免电气火花引发的火灾。根据工艺装置的环境特征，电气设备选择 相应的防爆或防腐型产品，防爆级别高于介质的级别和组别。在爆炸危险场所内， 电缆选用阻燃型。去控制室的电缆选用计算机屏蔽电缆。

（11）在可能散发可燃气体的场所，设置可燃气体检测报警，可能散发有害 气体的场所，设置有害气体检测报警，检测报警信号引入 GDS 系统。

（12）依据生产装置的特性和规模，设置相应的火灾报警系统、消防给水系 统、泡沫灭火系统、移动式的灭火器材等，减少火灾损失。

（13）保障园区供水水源应充足、可靠，建设统一集中的供水设施和管网， 满足企业和化工园区配套设施生产、生活、消防用水的需求。

（14）化工区内应能保障双电源供电。供电应满足化工区各企业和化工区配 套设施生产、生活和应急用电需求，电源可靠。

（15）化工园区与城市建成区、人口密集区、重要设施等防护目标之间保持 足够的安全防护距离，留有适当的缓冲带，将化工园区与周边公共安全的相互影 响降至风险可以接受。

第二十八条 三体防控体系

建立和完善企业级、园区级、流域级三级联动、有效衔接的防控体系，配备应急救援队伍，满足企业突发水环境污染事件风险防控需求，确保事故状态下泄漏的危险化学品、消防废水等污染物被有效收集和妥善处理，坚决杜绝重大水环境污染事件的发生，保障园区及周边区域的环境安全与公众健康。

1.第一级防控：企业级防控

企业作为实现“一级防控不出厂区、二级防控不进内河、三级防控不出园区”总体目标的第一道防线，要求企业利用自身的围堰、应急池等环境应急防控设施，将事故污水控制在企业厂区内部。具体要求如下：

在事故废水截流方面：①生产装置区和储罐区配套建设围堰，外设切换阀门和管线，能分别通向液体泄漏物料收集设施、事故废水应急池和初期雨水池；②物料装卸区装卸设施周边分区设置环沟等截导流设施，外设切换阀门和管线，能分别通向液体泄漏物料收集设施、事故废水应急池和初期雨水池；③工艺管廊管道设置自动切断阀和液体泄漏物料的导流收集设施，能防止液体泄漏物料和次生事故废水漫流；④雨水排口、污水排口等外排口安装闸阀，可实现手自一体(自动)操作和远程控制，将事故废水限制在厂界内；⑤在所有进出厂界的通道设置可移动或固定的拦水截流设施，拦截溢流的事故废水。事故废水收集方面要求设置专用事故废水收集管网，与生产装置区、储罐区、物料装卸区等区域的截流导流设施相连通，能将事故废水输送至事故废水应急池。事故废水处理基于企业自身污水处理能力，配套事故废水的预处理设施，或依托具备处理事故废水能力的第三方机构。

事故废水储存方面：①在生产装置区、储罐区和装卸区等区域配套建设中间事故废水应急池，并与企业污水处理设施或末端事故应急废水池相连通，实现亭故废水分区收集；②在厂区下游配套建设末端事故废水应急池，并与企业污水处理设施、企业间共享事故废水应急池及园区享故废水收集管网相连通，满足厂区事故废水储存需要。

企业在预防措施方面要求在必要的地方安装视频监控及相应阀门进行管控：①在雨水排口、污水排口等外排口安装水质在线监测、视频监控等设备，并接入园区智慧化平台，实时监控企业外排口；②安装事故废水应急池自动水位监测、报警和视频监控等设备，并接入园区智慧化平台，实时监控企业事故废水应急池；③除进出厂通道外，对事故废水可能泄漏的其它隐患点进行封堵，防止事故废水溢流出厂界；④化工生产区初期雨水收集后，后期雨水可优先采用强排措施，防止最不利条件下事故废水通过雨水系统外泄。

其次还要求企业配备应急救援队伍，满足企业突发水污染事件环境风险防控需要；储备环境风险防控的环境应急物资和装备，并建立完善相应管理制度，满足企业突发水污染事件环境风险防控需要。

第二级防控：园区级防控

园区在三级防控体系中既是基础设施建设和资源调配的主体，也是应急响应的组织者和协调者，扮演着承上启下、统筹协调的关键角色。本规划中对园区三级防控体系建设提出以下要求：

事故废水截流：①工艺管廊设置管道自动切断阀和液体泄漏物料的导流收集设施，能防止液体泄漏物料和次生事故废水漫流；②危险品运输车辆停车场周边设置环沟等截导流设施，设施出口处设置切换阀门和管线，能分别通向液体泄漏物料收集设施、事故废水应急池和初期雨水池；③在园区雨水排口、污水排口等外排口安装闸阀，可实现手自一体(自动)操作和远程控制。

在事故废水收集：①设置专用园区事故废水收集管网，与危险化学品运输车辆停车场、公共装卸区、公共管廊、公共罐区等区域截流设施及园区内企业事故应急池相连通，能将事故废水以重力流方式输送至公共事故废水应急池；②配备管道、泵等事故废水输送设施，能将泄漏进入园区道路、雨水系统的事故废水输送至事故废水应急池；事故废水依托园区建设的污水处理厂进行处理。

按照《化工园区事故应急设施(池)建设标准》在园区内建设应急事故池，收集污水处理设施运转不正常状态下的超负荷污水及事故废水避免污水处理设施受到严重冲击。规划园区事故水池位于园区中部地势低点，可利用重力流收集园区大部分事故废水。用于收集该汇水范围内的事故状态下的废水，并在建设项目环评中深化分析，论证该区域设置事故水池的必要性及其规模。

安装园区雨水排放口、污水排口等外排口水质在线监测、视频监控等设备，并接入园区智慧化平台，实时监控园区外排口；安装园区公共事故废水应急池自动水位监测、报警和视频监控等设备，并接入园区智慧化平台，实时监控园区公共事故废水应急池。并且完善相关闸阀的安装，因地制宜制定园区各类闸阀操作规程，分类收集液体泄漏物料、事故废水和雨水，实现液体泄漏物料有效收集和事故废水截流导流。

健全园区智慧化平台，将环境应急空间与设施清单及点位信息、园区突发水污染事件“一园一策一图”应急指挥图、园区VR全景图的统一资源定位地址(URL)等录入，实现园区环境应急工作信息化管理。

规划要求组建园区环境应急救援队伍，可自建或依托园区骨干企业、周边相关第三方环境应急力量，包括但不限于：环境应急监测队伍、环境应急处置队伍、环境应急保障队伍、环境应急专家等；并建设环境应急物资库，储备满足事故废水应急处置的环境应急装备和物资，包括但不限于临时围堵截流物资、应急管道、应急泵、应急监测设备、应急电源、应急照明设备、污染物吸附降解药剂、筑坝等各类装备及其它物资。

第三级防控：流域级防控

当园区级防控完全失效（极端重大事故），污染物突破园区总排口进入外部环境时，三级防控体系的建设可以充分利用园区内的坑塘、河道、沟渠以及周边水系等构建环境应急防控空间，对进出园区的水体实施封闭或分段管控，确保不对园区外重要水体造成影响。

为加强受污染水体截流与拦截能力，园区首先应该配合流域管理部门，利用园区边界及周边水系的闸坝、拦水设施，对可能流出园区的受污染水体进行拦截，防止污染扩散至下游敏感区域。

若现有设施不足，紧急调配临时筑坝物资（如沙袋、土工膜等），在关键节点构建临时拦截坝，阻断污染水流。

充分利用园区外至下游干流或主要支流间的坑塘、水库、湿地、干枯河道等环境应急空间，将受污染水体引导至这些区域暂存，避免直接排入自然水体。

同时与流域管理部门协同，制定污染水体转移和处理方案，确保暂存水体后续得到安全处置。

其次，应该强化环境应急监测。调度河流下游例行监控断面的实时在线数据，加密设置手工监测断面，重点监测污染物浓度、水质变化等指标。及时掌握污染范围和程度，为应急决策提供数据支持。

将园区“一园一策一图”与流域“一河一策一图”有机衔接，确保应急响应方案与流域整体防控措施协调一致。

建立与地方政府、上下游相关单位的联动机制，通过“一键启动”装置快速响应，共享信息、调配资源，共同开展污染防控工作。

园区还应该保障应急物资与队伍支援。启用流域区域环境应急物资库，调配污染源切断、控制、收集和降解等物资，以及安全防护、应急通信、监测设备等资源。

组织园区环境应急救援队伍（包括监测、处置、保障等专业人员），配合流域应急力量开展工作，必要时请求外部支援。

第八章 节约集约用地规划

第二十六条 规划目标

提高土地利用效率，优化用地结构，降低土地开发成本，实现土地资源可持续利用，提升园区经济效益与环境效益。

第二十七条 规划要求

1、建设用地管理

严格土地出让管理，明确土地使用条件和违约责任。在出让合同中明确开发期限、投资强度、产出效益等要求，确保土地按规定用途和期限开发利用。

规范土地流转行为，加强土地权属管理，保障土地交易合法性和安全性。

2、产业准入与退出机制

制定严格的产业准入标准，优先引进投资强度大、科技含量高、资源消耗低、环境污染小的项目。限制高耗能、高污染、低效益项目进入园区。

建立产业退出机制，对不符合园区发展规划、长期闲置土地、经营不善的企业，采取鼓励转让、协议收回等方式，腾出土地用于优质项目。

3、政策支持与激励

出台节约集约用地的优惠政策，对达到一定节约集约用地标准的企业给予补贴等。

设立节约集约用地专项资金，用于支持土地整治、闲置土地盘活等项目。

4、技术创新与应用

利用大数据、云计算等新一代信息技术，构建信息化平台，实现化工园区综合管理及土地利用监测管理。通过平台实时掌握土地使用情况，为土地管理决策提供依据。

推广应用先进的土地开发和利用技术，如新型建筑材料、施工工艺等，提高土地开发效率和质量。

- 综合防灾规划

- 12.1抗震规划

12.1.1指导思想

根据国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015）的规定以及阳城县历史上地震情况，规划各类建筑物设防标准，并应满足《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)的规定。重点加强生活区给排水、供电、通信、消防、医疗救护等城市生命线系统的抗震防灾能力，结合精细化工生产特点，贯彻“预防为主，防、抗、避、救相结合”的方针，结合实际，因地制宜，突出重点，制定切实可行的防震抗震措施，力求把地震灾害及次生灾害减小到最低程度。

12.1.2抗震设防要求

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），阳城县台头化工园区抗震防灾应按国家地震基本烈度 7 度进行设防。生命线工程按基本烈度提高一度进行设防。新建工程均应按基本烈度Ⅶ度设防，重要次生灾害源如化工企业内危险装置区、加油站、消防站、应急指挥中心、危化品仓储区等须提高至七度设防；生产装置、储罐等设备基础采用隔震技术，各主要交通干道也要进行重点设防。

12.1.3抗震防灾应达到的基本目标

（1）当遭受多遇地震时，园区一般功能正常；

（2）当遭受设防地震时，园区一般功能及生命系统基本正常，重要企业能正常或者很快恢复生产；

（3）当遭受罕遇地震时，园区功能不瘫痪，要害系统和生命线工程不遭受 破坏，不发生严重的次生灾害。实现“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震 设防目标。

（4）供水管道采用柔性接头，管网采用环状或双管路的方式布置。

（5）变电所采用双向电源。

（6）通讯线路要实现环网化，并建立多渠道通讯方式，增设储备自供电源。

（7）按照要求控制消防通道，宽度不小于4m。

（8）燃气管道设置地震自动切断阀，与地震监测系统联动。

12.1.4避震疏散规划

（1）避震和震时疏散以就近疏散为主，可利用工作地点周围的小型绿地或其它空旷地作为疏散场地。

（2）规划区内15m以上的道路可作为抗震疏散通道。

（3）园区内各企业应当根据自身场地条件，企业设施的分布，制定抗震预案。抗震预案中应当对疏散路线，疏散场地，企业内部紧急状况的处置作出规定。

（4）规划区应该建立多套通信手段，增加抗毁能力，在灾难发生时确保通信畅通。

12.1.5抗震措施

（1）地震安全性评价

园区内以下建设工程须按规定进行地震安全性评价：

- 国家重大建设工程；

- 受地震破坏后可能引起水灾、火灾、爆炸或者强腐蚀性物质大量泄漏或者其它严重次生灾害的建设工程，包括堤防和贮存易燃易爆、剧毒或者强腐蚀性物质的设施以及其它可能发生严重次生灾害的建设工程；

- 为对本行政区域有重大价值或者有重大影响的其它建设工程。根据《地震安全性评价管理条例》第十一条第二款：受地震破坏后可能引发水灾、火灾、爆炸、剧毒或者强腐蚀性物质大量泄露或者其他严重次生灾害的建设工程，包括水库大坝、堤防和贮油、贮气、贮存易燃易爆、剧毒或者强腐蚀性物质的设施以及其他可能发生严重次生灾害的建设工程，必须进行地震安全性评价。因此建议园区应进行地震安全性评价，得出准确的工程场地地质情况，确保本区域抗震安全。

- 在园区布局时应考虑抗震因素，选址应避开滑坡、塌陷、断裂带地区，尽量避开软土及液化土层地带。并构建以区域交通干线、园区主干路为骨架的抗震救援对外交通系统。同时区域内要增加次干路和支路的密度，完善园区道路网络系统，形成完整的抗震救援交通系统。

- 园区东侧地形高差较大，在进行土石方工程作业时，应对山体进行喷锚加固、网状防护等措施，具体的加固方式应根据地勘资料进一步确定。

12.2消防救援规划

- 12.2.1规划原则

综合防灾减灾规划遵循“依法合规、统筹协调、因地制宜风险导向、预防为 主防救结合”的核心原则，并扩展融入“人民生命安全至上、平灾结合资源整合、 科技赋能智慧韧性、创新治理社会参与”的理念。充分贯彻“安全第一，预防为主”和“生产必须安全，安全为了生产”的设计思想，对生产中的易燃、易爆装置和物品设置防范措施，并实施有效的控制，以减少和防止火灾事故的发生。严格遵循《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国防震减灾法》等法律法规及技术标准，确保防灾减灾措施的合法性和规范性。

- 12.2.2规划目标

阳城县台头化工园区综合防灾减灾规划以构建现代化、智能化的全周期 管理体系为核心，致力于实现园区本质安全水平、应急处置能力和灾后恢复能力 的全面提升。规划以“预防为主、防消结合”为方针，结合园区产业特点（高温高压、易燃易爆、有毒有害等特性），围绕“全要素覆盖、全链条响应、全生命 周期管理”理念，打造国家级危化品产业集聚区防灾减灾标杆。通过整合工程规模、火灾危险性评估、消防资源配置等要素，形成以“一线设防、二线驻点、三线联动”为核心的消防体系，同步建设高效实用的消防通信网络和先进的应急指挥平台。规划强调安全生产与国际接轨，通过引入物联网、大数据、人工智能等 技术，推动防灾减灾工作向智慧化、精准化方向发展，最终实现预防火灾、减少 危害、保障公民人身与公共财产安全的总体目标。

在消防安全领域，园区实施“三线三区”防控布局：一线设防通过每500 米设置微型消防站，配备 3 分钟应急处置力量；二线驻点依托 2 处一级消防站，确保 35 吨/分钟供水能力；三线联动与周边 5 县市建立消防联动协议，形成 30公里应急救援圈。针对危化品灾害防控，园区建立“三级防控体系”：企业级 要求 100%危化品企业完成定量风险评价（QRA）；园区级建设 15000 ㎡应急物资储备中心，配备防爆运输车、堵漏机器人等专业装备；区域级与晋城经济开发区共建危化品事故联合处置基地。同时，通过“五位一体”监控体系（环境监测、 工艺监控、人员定位、消防设施、应急通讯），布设气体监测点、UWB 精准定位 系统及抗干扰专用通信网络，全面覆盖灾害预防与应急处置需求。

12.2.3消防体系规划

化工园区消防体系分为专职消防队和企业消防队两级管理。

（1）专职消防队：负责化工园区内公用设施消防和区内企业火灾联防。

（2）企业消防队：负责企业内部火灾预防及火灾消防。

12.2.4消防设施规划

- （1）消防站建设要求

遵循《山西省化工园区建设标准和认定管理办法》第十四条“化工园区应根据总体规划、功能分区和主要产品特性，建立满足突发生产安全事故、突发环境事件等情形下应急处置需求的体系、预案和专职应急救援队伍”；《化工园区消防站建设指南》第十条“园区主站和分站的建设规模、装备配备等应通过消防规划、评估论证等方式确定。主站消防车数量不应少于6台”的要求。

参照《危化企业消防站建设标准》《城市消防站建设标准》，消防车配备数量不少于6台，一级站30-45人配备消防车辆和执勤人员。

- （2）消防站规划

根据《《化工园区消防站建设指南（试行）》设置标准，结合园区的产业特点，规划区设置二级消防站一座，人员和车辆按照一级站进行配置，位于园区东入口南侧，消防站内规划建一套消防及火灾报警系统，各项目主要装置区的主控室及办公楼的值班室内设有火灾报警控制主机，所有规划区内的火灾报警探头及手动报警按钮，重要场所的感温、感烟探测器信号均同时送至火灾报警控制主机和规划区消防站的火灾报警系统。

消防站既要利于应急救援的快速响应需要，又要与涉及爆炸物、毒性气体、液化易燃气体的装置或设施保持足够的安全距离。

- （3）消防站配置

以“贴近园区核心生产区域、保障应急救援响应时效、符合消防规范要求”为核心，结合园区整体规划，优先选择交通便捷、视野开阔、便于车辆快速出动的地块。至辖区内设置有符合《危化企业消防站建设标准》消防站的企业边缘的救援时间不应超过10分钟:至辖区内其他企业边缘的救援时间不应超过5分钟。

明确功能分区，包含执勤训练区、办公生活区、装备存储区、车辆停放区等，建设面积、建筑标准需满足一级站日常执勤、训练、保障需求。

人员配置：配置消防员30人，其中：指挥员1人，消防车驾驶员8人，通讯员3人，战斗员16人，内勤2人。

车辆配置：配置气防车、举高喷射消防车、泡沫消防车、供液消防车、干粉消防车、水罐消防车。

（4）消防水系统

配备完善的水消防设施，包括消防管网、消防栓等。

按照规范要求配置室外消火栓。化工园区内各主次干道的消火栓间距严格按 照 120 米要求布置，各化工厂区的消火栓的保护半径不应超过120米，并且在化工园区给水中保证消防用水。消火栓尽量靠近十字路口。辅助生活和办公区内消火栓间距一般不得大于120米，保护半径不超过150米。

化工园区消防水管网设计成环状，并形成低压消防和局部高压结合的消防水 系统。稳高压消防水环状管网的供水压力维持在0.7-1.2兆帕，低压消防水系统可以利用生产水供水系统。

可燃气体、可燃液体量大的甲、乙类设备的高大框架和设备群宜设置水炮保护，设置位置距保护对象不宜小于15米。

厂区范围大于1平方公里时，消防水量按同一时间内两处火灾考虑。生产装置区火灾延续时间按3小时考虑，罐区按6小时考虑。

配套建设一定数量的消防泵房等设施。每个消防水泵站宜配套设置稳高压消防水泵、消防水储罐。消防水泵房应设双动力源，当采用内燃机作为备用动力源时，内燃机的油料储备量应满足机组连续运转 6 小时的要求。消防泵站可以与生产或生活的水泵房合建。

（5）化学消防

为满足生产装置、罐区对化学消防的要求，对不宜采用水消防的区域，采用相应的化学消防措施，自行设置或联合设置一定数量的固定泡沫发生站，泡沫站规模按最大罐扑救火灾的用量确定，设置泡沫液罐配备比例混合器。并且配备干粉灭火器、二氧化碳灭火器。在重要部位增设推车式干粉灭火器和固定式泡沫灭火装置。

（6）消防电气和通讯

电气设计满足易燃易爆危险场合的电气设计规范要求。

易燃易爆化工厂区内的电气设备应选用防爆型电气设备，同时对所有设备、管线、操作平台等做防静电接地处理。生产装置按二类设置集中消防报警系统，楼内设置火灾自动报警系统、光电感烟探头、手动报警按钮和报警电话系统。

在变电所等不宜采用水消防的区域，采用相应的化学消防措施，分别配备干粉灭火器、二氧化碳灭火器。

厂内设直通厂外消防局的直拨电话。同时消防泵房、各变电所、控制室等重要场所设消防电话。

消防通信调度指挥系统的现代化，是化工园区消防综合能力的主要标志之一，它覆盖整个化工园区，具有火警调度和辅助灭火决策等功能。应当建立由计算机控制的火灾报警和消防通信指挥中心，由指挥中心集中受理火警，使消防通信系统的接警、调度、通讯、信息、传达及消防力量出动等实现自动化。化工园区消防通信纳入中心城区统一考虑。有线通信系统报警方式采用“集中接警”与“分片接警”相结合。消防指挥中心与化工园区供电、供水、供气、医疗交通、专职消防队以及消防重点单位设置消防专线通信，以保证报警、灭火救援工作的顺利进行。

（7）火灾及爆炸危险场所的防火防爆

在甲类生产场所及甲类罐区设置可燃气体报警系统，可燃及有毒气体探测器的布点、安装高度等符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)的有关规定和要求。

在可能产生可燃气体的所有场所，所有电气设备应选用防爆型电气设备，同时对所有设备、管线、操作平台等做防静电接地处理。

对能产生可燃气体的建构筑物及甲类危险物品贮罐等按一、二类防雷措施设防，在重要的建构筑物上设置避雷网。所有建构筑物内作总电位连接，必要时作局部电位连接。

（8）火灾救灾中心

在管理服务区设火灾救灾中心，对火场受伤人员进行紧急送护与抢救。火灾救灾中心的主要任务是：日常进行医疗保健；与化工园区处理化学中毒、化学灼伤急救的医疗机构进行合作；企业兼职消防队员的培训教育；灾时实施急救送护。

12.2.5重点消防单位

重点消防单位主要为化工企业内危险装置区、仓储区等。对于化工企业内危险装置区、仓储区及加油站的选址应符合总体规划的要求及防火安全要求，同时要满足与周围建筑物、构筑物、构筑物交通线的安全防护距离。

此外，各厂区应按要求编制《安全评价报告》后方可进行建设，对于周边不满足安全防护距离的村庄和企业应制定搬迁方案或采取其他可靠措施消除安全隐患。

12.3地质灾害防治规划

12.3.1规划要求

规划范围内用地部分存在采空区影响，因此，在建设前应进一步探明采空区影响的具体范围，同时建议应针对建设过程中可能产生的滑坡、崩塌等其它地质灾害隐患，提前进行地质灾害危险性评价，完成全园区地质灾害危险性评估，对采空区进行注浆加固，对滑坡、崩塌隐患点实施削坡、锚固、挡土墙等工程治理，经检测验收合格后方可开工建设。

通过合理利用土地、封山育林、涵养水土、栽树植草等措施，对山地统一规划，综合治理(治水、理土、改形、危沟整治)，将规划区防灾与园区美化、改善生态环境有机结合起来。规划区内建设应注重结合现有地形、依山就势,保护规划区内的自然冲沟和植被。

划定地质灾害危险区，设立警示标志，禁止在危险区内建设永久性建筑。

12.3.2山体崩塌

（1）削方减载

对规模较小，危险程度高的危岩体可采用静态爆破或手工方法予以清除，消 除隐患。

对规模较大、难以全部清除其隐患的，可以在斜坡中、上部或上部刷方减重，降低临空面高度，消除隐患；削坡降低坡度，增大斜坡稳定性，从而降低斜坡的危险程度或减少其它防治工作的工程量。

- 坡脚防护

- 采用堆筑土石扶壁反压、加筋土石扶壁墙、浆砌石挡墙、锚索墙等方法在坡脚堆载、支挡、反压、稳固坡脚；并修筑防坡堤、护坡墙等防止坡脚遭侵蚀。

- 排水防渗

- 在地表修筑集水沟和排水沟，拦截并排出地表水。

- 加强监测预报：通过对地面裂缝变形监测，对雨量、水文动态进行观测，

- 析斜坡稳定性程度。

- 避让搬迁

- 对于威胁严重、防止困难的建筑措施，应选址搬迁。

- 12.3.3 滑坡

- 消除或减轻地表水、地下水对滑坡的作用：

- 修建排水沟拦截地表水，减少进入滑坡体的地表水量，并及时将滑坡体发育范围内的地表水排走，减轻地表水对斜坡的破坏。

- 修建截水蓄沟和支撑蓄沟，开挖渗井或截水蓄洞、敷设排水渗管，以拦截疏导地下水，减轻地下水对滑坡的破坏。

- 改善斜坡状况，增加滑坡平衡条件：

- 在滑坡体上部刷方减载，在坡脚加填改变斜坡外形，降低斜坡重心，提高滑坡稳定程度。修建抗滑垛、抗滑桩、抗滑墙等支挡工程以阻止滑坡体滑动，提高斜坡稳定程度。加强监测预报，通过对地面裂缝变形监测，分析斜坡稳定性程度，建立预警系统，进行有效的灾害预报。

- 12.3.4 泥石流

- （1）生物措施

- 在泥石流沟域的荒山、荒坡、荒沟等进行承包治理，采用乔木、灌木、草等植物通过科学的配置和耕牧以恢复植被，从而达到防灾和减灾的目的。

- （2）工程措施

- 对泥石流的防治除生物措施外，还需与工程措施相结合才能产生明显的防治效果，具体措施如下：

- ①蓄引工程

- 在泥石流形成区依照地形地质条件修建一系列的塘、池、坑、中小型水库蓄积地表径流，减少沟道洪水流量，将拦蓄洪水通过引排水渠、涵洞等引出泥石流沟域排泄或作为农田灌溉用水。

- ②拦挡工程

- 在泥石流沟中利用峡口、窄口等地形修建拦砂坝，拦截泥石流携带的固体物质，过滤大颗粒物质，以减少泥石流对下游防护工程的撞击、磨蚀。

- ③停於工程

- 在泥石流沟口等地形宽缓处，可修建防护堤、导流堤、桩林等建筑物来引导泥石流分解停於，但必须适时清淤，不能用作永久停淤场。

- ④排导工程

- 在泥石流通过村庄公路时，加固加高两岸，减小河道弯度或修建排导槽等以利于泥石流安全通过，输入到下游河道中。

- 预警措施：

- 应采用人工观测和自动遥感相结合，对泥石流的雨量、水位、流速等多种指标进行检测和相关分析，建立警报系统，有效的进行灾害预报。

- 12.3.5 完善地质灾害评估制度

- 加强建设用地的工程地质勘查，并进行建设用地地质灾害危险性评估。

- 结合工程地质评价结果，合理规划用地布局，尽可能避开裂缝危险带等地质灾害易发区，从根本上保障村民安全。

制定地质灾害应急预案，与气象部门联动，遇暴雨、连续降雨等工况，加密监测频次并及时疏散人员。

12.4防洪排涝规划

14.2.1 防洪排涝标准

防洪标准：加强对有关水利设施的建设与维护工作，结合排洪通道等设施，提高防洪排涝能力，雨季排水通畅。规划园区内排洪通道防洪标准按照不低于50年一遇设防，排涝标准不低于30年一遇。

12.4.2 规划原则

- 以流域规划为依托，防洪治涝为主，结合环境改善，全面规划，综合治理，

- 统筹兼顾，分期实施。防洪以“挡、撇、分”为治理手段，建立园区防洪保护圈，完善独立防洪治涝系统；区域排水实现高低分开，分区治理。

- 12.4.3 防洪（潮）排涝措施

- （1）根据阳城县地形地貌特征，水文气象特点，园区排涝工程系统主要由雨水管网、排洪渠等组成。对园内的雨水排放系统实行分步建设，排涝工程应安排在前期建设计划中实施。

- （2）园区内工程防洪措施以泄洪为主，规划对周边河道进行清淤除障修筑护岸，规整并扩大断面，局部裁弯取直等措施，增加调蓄、排泄雨水的能力。对河道定期进行疏浚，对 堤进行加固，确保汛期的行洪安全，保证行洪畅通。重视工程措施建设与非工程措施建设相结合。

- （3）排涝：园区内的排涝主要是在主汛期由于强降雨可能会使园区形成局部内涝，因此，园区在开发建设过程中，一定要按照雨水排除规划的要求同步建设雨水排除管网，避免因内涝对园区内的企业生产装置造成不利的影响。园区的雨水经雨水管网收集后，就近、分散、重力流排入附近雨排水管网。未污染雨水、清净排水汇集进入雨水管网。对现有的排涝河道进行清峻疏通，对部分断面进行加宽加深。

- （4）制定防汛实施计划，完善雨水管道、河流水系、防汛等设施管理细则，成立专业队伍定期检查、水情观测等各类防汛设施，保证设施齐全完好、正常运行，洪水宣泄通畅，汛期安全。

- （5）建立、完善防汛信息网络，做好汛期预测、预报工作。

- （6）健全、完善防汛指挥系统及管理机构，以人力、物力、财力多方面保证防汛工作顺利进行。

- 12.5 防雷电规划

- 12.5.1 防雷电标准

- 依据《中华人民共和国气象法》《防雷减灾管理办法》《建筑物防雷设计规范》《石油化工装置防雷设计规范》等法规标准，加强雷电灾害防御工作，规范雷电灾害管理，提高雷电灾害防御能力和水平，保护国家利益和人民生命财产安全，维护公共安全，促进经济建设和社会发展。

- 15.5.2 规划原则

- 根据阳城县地区雷电活动时空分布特征及其灾害特征，结合化工园区实际，从雷电的监测与预警、日常防雷管理、雷电灾害风险评估、落实三同时、按期进行防雷检测、综合技术防治措施等方面，全面阐述防雷管理要点，最大限度降低园区雷电危害。

- 15.5.2 防雷电措施

- （1）雷电监测与预警

- 按照合理布局、信息共享、有效利用的原则建设雷电监测网，完善雷电监测和预警系统，确保监测和预警系统的正常运行。应当加强对雷电灾害性天气的监测，及时向社会发布雷电灾害性天气预报、预警。

- （2）日常防雷管理

- 要对防雷安全引起足够的重视，要做好防雷安全的风险评估；要按照相关法律规范及防雷标准做全、做好防雷设计、安装，保证工程质量；要加强防雷安全的日常检测、日常维护与管理；保证防雷安全有足够的人力、物力及资金投入；还要做好企业内部员工的防雷安全培训。

- （3）雷电灾害风险评估

- 要做好雷电灾害风险评估。根据阳城县雷电活动时空分布特征及其灾害特征，结合现场情况进行分析，对雷电可能导致的人员伤亡、财产损失程度与危害范围等方面的综合风险计算，从而为项目选址、功能分区布局、防雷类别（等级）与防雷措施确定、雷灾事故应急方案等提出建设性意见。

- （4）落实防雷电防护装置

- 新建、改建、扩建建（构）筑物、场所和设施应当按照有关标准和规定安装雷电防护装置，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

- （5）按期检测

- 雷电防护装置应当每年检测一次，爆炸和火灾危险环境场所的雷电防护装置应当每半年检测一次。

- （6）综合技术防治措施

- 针对雷害入侵途径，对各类可能产生雷击的因素进行排除，采用综合技术防治措施：接闪、均压、屏蔽、接地、分流（保护）。

- ①接闪。在较高的建筑物上设置避雷针、避雷带、金属塔架等接闪装置，保护建筑物免受直击雷的损害。在选择避雷装置时，要根据所需保护的建筑物内部的物料性质、温度、压力等性质选择合适的接闪装置，选择的接闪装置等级要合适，且在设置接闪装置时，要按照规定和防雷等级选择合适的高度、位置和滚球半径。

- ②分流。对于化工企业的建筑物，如：户外塔、罐、氢气压缩机厂房等比较高的建筑物，无论其是否设有接闪装置，都要做好这些建筑物的分流工作。在设置引下线时要根据具体情况选择合适截面积的引下线，同时在可能的情况下，多设置一些引下线或接地点。在布置引下线时，要注意考虑引下线与进入建筑物电缆线之间的安全距离。

- ③均压。要做好等电位连接工作，将建筑物内部和外部的相邻的金属导体、金属设备外壳用导电体连接起来，使其上面上的雷电感应电势相同，防止产生反击火花。在爆炸危险区内，如果未做好均压工作，则在遭受雷击时相邻导体间会产生电位差，存在爆炸的危险，因此，做好爆炸危险区内的均压工作尤为重要。在爆炸危险区内不允许有独立的金属导体的存在，做好弯头、阀门、法兰盘的连接工作。

- ④接地。要做好信息接地、电气接地、防静电接地、防雷接地等多个接地网的共用接地工作。接地要环绕建筑物做环形闭合接地装置，环形闭合接地装置之间要做好连接工作，使其成为一个闭合的大型防护接地装置。同时，不可忽略爆炸危险区的环形接地设置，避免因雷电引起的爆炸事故的发生。

- ⑤电磁封锁。电缆的穿线装置要做好防雷工作，可以采用铠装电缆或导线穿钢管配线的方式。电缆的保护管两端、与环状接地装置的交叉点、分支处以及进出建筑物的位置都要可靠接地，并且直线段最好每隔 25—30m 左右接地一次。

- ⑥合理布线。在设置生产用电缆时要尽量避开防雷引下线和雷电分流线，或通过穿钢管的方式进行屏蔽保护。在对电气设备及电子设备的配电线电缆进行敷设时，要采用铠装电缆金属封闭桥的方式，同时敷设的位置要避开电磁场较强和变化较大的地方。

- ⑦安装电涌保护器。为了防止信息系统传输线上产生电涌损坏设备，应在建筑物内合适的位置安装电涌防护装置。针对化工仪表控制系统的综合防雷，同样是要考虑设备信号传输线路两端设备的防护。在化工仪表控制系统前端的测试设备（如液位仪、气压计等），处于爆炸性气体区域，在这里安装的电涌保护器除了考虑电涌保护器的防电涌冲击耐受能力、与设备电压、传输频率、接口形式等的技术参数，还要电涌保护器的防爆等级；在石油化工仪表控制系统末端的仪表中央控制机房，考虑到雷电流入侵电源线路的概率较大，对机房的电源部分采用安装多级电源电涌保护器，在信号传输线路的雷电防护在信号线进入被保护设备的前端就近安装信号电涌保护器。

第十章 职业卫生规划

13.1 园区企业职业病防护设施规划

- （1）防尘防毒

- 设计应积极采用无毒无害或低毒低害的原料替代高度原料，应尽量采用机械 化、自动化的密闭生产设备，避免人员直接接触。

- 设计应积极采用无害化处理措施：包括火炬燃烧、焚烧等。

- 工业上水、循环水等水处理尽量采用氯的替代品做消毒剂。

- 采取各种有效措施，避免或控制职业病危害因素的逸散。如：设置专用密闭 容器或其他通风设施，用以回收采样、溢流、事故、检修时排出的物料或废弃物； 设备、管道等必须采取有效的密封措施，防止物料跑、冒、滴、漏；粉状或散装物料的贮存、装卸、筛分、运输等过程应设置控制粉尘逸散的设施。

- 凡在生产过程中产生有毒有害气体、粉尘、酸雾、恶臭、气溶胶等物质，宜 设计成密闭的生产工艺和设备，或结合生产工艺采取通风排毒措施，尽可能避免 敞开式操作，并应结合生产工艺，采取有效的密闭通风防尘、除尘、排毒等净化 设施。

- 含有易挥发物质的液体原料、成品、中间产品等贮存设施，应有防止挥发物 质逸出的措施。

- 在生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒的室内作业场所， 设置事故通风装置及与事故排风系统相连的泄漏报警装置。

- 根据生产工艺和毒物特性，在可能发生急性职业中毒的工作场所，设置有害 气体检测报警装置。

- 可能存在或产生有毒物质的工作场所，配备现场急救用品，设置冲洗喷淋设 备、应急撤离通道、必要的泄险区以及风向标。

- （2）防暑防寒

- 优先采用先进的生产工艺、技术和原材料，工艺流程的设计宜使操作人员远 离热源，根据具体条件采取必要的隔热、通风、降温等措施，消防高温职业危害。

- 根据夏季主导风向设计高温作业厂房的朝向，使厂房能形成穿堂风或能增加 自然通风的风压。

- 以自然通风为主的高温作业厂房应有足够的进排风面积。

- 高温作业车间应有工间休息室，休息室应远离热源，采取通风、降温、隔热 等措施。

- 设置集中采暖或局部采暖设施。

- （3）防噪声防振动

- 产生噪声的车间与非噪声作业车间、高噪声车间与低噪声车间应分开布置。

- 首先选用噪声、振动小的设备，产生噪声、振动的设备应根据噪声、振动的物理特性合理设计消声、吸声、隔声及隔振、减振等噪声、振动控制措施，应使 工作场所噪声、局部振动和全身振动的职业接触限值符合要求。

- 表面温度超过 60℃的设备和管道在距地面或工作台高度 2.1 米以内， 距操作平台周围 0.75 米内应设置防烫伤隔热层。

- （5）根据生产装置和操作现场可能发生的意外事故和采取的紧急处理措施 的需要，为操作人员配备必需的配置事故柜、急救箱和个人防护用品，如：防毒 面具、空气呼吸器、隔热式防护服、防火防化气密服、便携式有毒气体、氧浓度检测仪等。

- （6）在装置区及储罐区操作人员有可能暴露在毒性及腐蚀性危害环境的设备（泵，采样点，经常需要进行维修的设备如过滤器等）附近，应设事故淋浴器及洗眼器，其服务半径为 15 米。

- （7）一氧化碳、硫化氢、苯等有毒、有害物料的采样，应采用特殊密闭采 样系统。储罐的采样应尽量采用专用的罐下采样器。

- （8）设计中优先选用低噪声设备，同时采用局部加设隔声罩、设置现场隔声操作室、内操人员尽量采用自控和遥控，在隔声控制室内操作，外操岗位人员配有防噪声耳罩供工人巡检使用。保证工作人员 8 小时接触噪声符合规范要求。

- （9）可能产生职业病危害的工作场所、设备及产品，应按照《工作场所职 业病危害警示标识》、《常用危险化学品的分类及标志》的规定设置组合使用的警示标识。

- （10）建筑物及工作场所采光、照明符合现行《建筑采光设计标准》、《建筑照明设计标准》等。

- （11）产生粉尘、有毒物质或酸碱等强腐蚀性介质的工作场所，应有冲洗地 面和墙壁的设施；产生剧毒物质的工作场所，其墙壁、顶棚和地面等内部结构和 表面，应采用不吸收、不吸附有毒物质材料，必要时加设保护层，以便清洗。车 间地面应平整防滑，易于清扫；经常有积液的地面应不透水，坡向排水系统，其 废水应纳入工业废水处理系统。

- （12）根据生产特点、实际需要和使用方便的原则设置辅助用室，辅助用室 应避开有害物质、高温等职业病危害因素的影响。

- （13）可能产生电离辐射危害的作业场所，配备与辐射类型和辐射水平相适 应的防护用品和监测仪器。

13.2 气体防护站和辅助用室规划

- （1）生产或使用剧毒或高毒物质的高风险工业企业应设置有毒气体防护站；

- （2）有毒气体防护站主要任务是对有毒、窒息性工作场所进行监护和对中毒和其它事故的现场进行抢救工作，以及会同安全卫生部门和生产车间对职工进行防毒知识教育，组织事故抢救演习，负责防毒器具的发放、管理、维护、校验等工作。气体防护的主要设备和仪器有、空气充装泵、空气呼吸器、防毒面具、滤毒罐再生设备、气防作用车、急救器材等；

- （3）根据园区内化工企业的规模和实际需要，园区可统一建立紧急救援站 或有毒气体防护站。

- （4）统筹考虑园区内各企业的特点，建设共用的辅助用室。

13.3医疗应急救援站

- 承担基础性救援和处置功能，设置诊室、处置室、治疗室。针对园区典型风险事故类型，制作专项抢救措施流程牌，重点涵盖硫化氢中毒、二硫化碳中毒、烧伤等的急救措施、用药规范及转诊指征，张贴于抢救室、观察室等关键区域，确保医护人员快速查阅。

- 设备：基本诊断设备应配备诊断床、听诊器、血压计、体温计等；急救设备应配备急救箱、担架、氧气瓶等；消毒设备应配备紫外线灯、高压灭菌器等。至少配备1台固定式或便携式自动体外除颤器（AED）。

- 药品：“医疗救援常用药品”，根据园区实际需求专门采购特殊化学毒物（硫化氢、二硫化碳）中毒所需的专用解毒剂等。

13.4职业卫生管理规划

- （1）园区应设置职业卫生管理机构，实施园区职业病防护的一体化管理， 指导企业制定职业病防治计划和实施方案，督促企业建立、健全职业卫生管理制 度和操作规程；建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案，督促企业对职 业病危害因素进行日常监测等工作。

- （2）根据职业病防护的相关标准规定，职业病危害严重的用人单位，应当 设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。其他存 在职业病危害的用人单位，劳动者超过 100 人的，应当设置或者指定职业卫生 管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在 100 人以下的，应当 配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。

- （3）园区内各工业企业应建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；建立、 健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案。

- （4）实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正 常运行状态；对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。

- （5）用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期 职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治的法律、法规、 规章、国家职业卫生标准和操作规程。

- （6）按照规定组织从事接触职业病危害作业的劳动者进行上岗前职业健康 检查，并将检查结果书面告知劳动者；

（7）在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病危害防治的规章制度、操作 规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。对产 生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明；

（8）为劳动者个人提供符合要求的职业病防护用品

第十一章 近期建设规划

第三十四条 分期实施规划

按照“分期实施，稳步推进”的思路，本规划将规划区分为两期逐步实施。一期用地面积70.14h㎡（1052.1亩）。

二期用地面积62.85h㎡（942.75亩）。

近期以一期建设用地为主。

第三十五条 近期建设用地规划

近期规划建设用地面积70.14h㎡。

各类建设用地情况详见附表2。

第十二章 规划实施保障

第三十六条 明确园区总体规划的引领地位

规划成果作为园区发展的基本共识，未经法定程序，任何单位和个人不得擅自改变其确定的主要内容。

第三十七条 在上位规划中落实有关园区的重要调整内容

做好与上位规划的衔接，尤其在国土空间总体规划中落实有关园区主体功能的调整、城镇开发边界划定、新增建设用地指标和基本农田调整等内容。

第三十八条 积极促进产业政策制定和配套保障措施的建设

充分利用好国家、省、市对促进园区建设出台的土地、产业和税收政策，扩大招商力度，引导产业转型，促进入园企业快速健康发展，完善园区公共服务和配套设施体系，形成有利于园区产业发展的整体政策环境。

第三十九条 建立明确的风险防控措施

本着“先预防、后应对”的思想，制定出切实有效能够保障各个环节的任务能够顺利进行的预警方案。对入区项目进行准入控制，按照环境保护规划提出的产业发展负面清单和产业发展准入要求确定入驻条件，对不符合准入条件的项目坚决不予入驻，以保障园区生态承载力和资源综合利用效率。

第四十条 创新智库管理，决策机制

组建由政策、产业、金融、管理专家与产业领军企业家组成的园区专家咨询委员会，为园区发展提供理论支撑和决策咨询。创新“发展生态系统”建设，加大创新对人才、技术、产业吸引的机制，全力促进园区良好创新生态与产业生态的形成。

第四十一条 资金保证

建议设立阳城县转型发展专项资金，每年可设立部分资金列入县政府财政预算，专门用于相关政策奖补、园区基础设施、公共服务平台、产业转型升级、重大项目建设等工作。同时配套出台专项资金使用管理办法，提高资金使用效率。通过政策奖补，引导社会资本参与园区及重点项目建设，完善园区基础设施，为项目落地提供优质平台。

# 附表：

附表1 规划建设用地平衡表

| 序号 | 用地代码 |  | 用地分类 | 规划用地面积 （h㎡） | 占建设用地的比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 1.05 | 0.79 |
| 2 | B |  | 商业服务业设施用地 | 0.18 | 0.13 |
| 3 | M |  | 工业用地 | 76.91 | 57.83 |
| 4 | S |  | 道路与交通设施用地 | 18.36 | 13.81 |
|  | 其中 | S1 | 城市道路用地 | 17.48 | 13.15 |
|  |  | S42 | 社会停车场用地 | 0.88 | 0.66 |
| 5 | U |  | 公用设施用地 | 0.66 | 0.5 |
|  | 其中 | U1 | 供应设施用地 | 0.26 | 0.2 |
|  |  | U2 | 环境设施用地 | 0.4 | 0.3 |
| 6 | G |  | 绿地与广场用地 | 35.83 | 26.94 |
|  | 其中 | G1 | 公园绿地 | 8.35 | 6.28 |
|  |  | G2 | 防护绿地 | 27.48 | 20.66 |
| 总计 |  |  |  | 132.99 | 100 |

附表2 近期建设用地情况一览表

| 序号 | 用地代码 |  | 用地分类 | 规划用地面积 （h㎡） | 占建设用地的比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 1.05 | 1.5 |
| 2 | M |  | 工业用地 | 37.21 | 53.05 |
| 3 | S |  | 道路与交通设施用地 | 9.25 | 13.19 |
|  | 其中 | S1 | 城市道路用地 | 8.37 | 11.94 |
|  |  | S42 | 社会停车场用地 | 0.88 | 1.25 |
| 4 | U |  | 公用设施用地 | 0.66 | 0.94 |
|  | 其中 | U1 | 供应设施用地 | 0.26 | 0.37 |
|  |  | U2 | 环境设施用地 | 0.4 | 0.57 |
| 5 | G |  | 绿地与广场用地 | 21.97 | 31.32 |
|  | 其中 | G1 | 公园绿地 | 8.35 | 11.9 |
|  |  | G2 | 防护绿地 | 13.62 | 19.42 |
| 总计 |  |  |  | 70.14 | 100 |

第二部分  规划说明

目  录

第一章 规划综述	- 1 -

1.1项目位置	- 1 -

1.2项目背景	- 1 -

1.3政策背景	- 1 -

1.4我国化工园区现状及未来发展趋势	- 2 -

第二章 现状分析	- 4 -

2.1地形地貌	- 4 -

2.2气候水文	- 4 -

2.3资源状况	- 4 -

2.4园区周边概况	- 4 -

2.5现状用地概况	- 4 -

2.6现状交通概况	- 5 -

2.7现状基础设施概况	- 5 -

第三章 规划分析	- 5 -

3.1上位规划分析	- 5 -

3.2产业发展条件分析	- 6 -

3.3园区发展策略	- 6 -

第四章 规划总则	- 8 -

4.1规划依据	- 8 -

4.2规划期限	- 8 -

4.3规划规模	- 9 -

4.4总体定位	- 9 -

4.5规划目标	- 9 -

4.6整体思路	- 9 -

第五章 规划用地布局	- 9 -

5.1规划原则	- 9 -

5.2规划结构	- 10 -

5.3规划用地布局	- 10 -

第六章 综合交通规划	- 11 -

6.1规划目标	- 11 -

6.2规划原则	- 11 -

6.6园区交通组织规划	- 12 -

第七章 绿地景观系统规划	- 12 -

7.1规划原则	- 12 -

7.2绿地系统规划	- 12 -

7.3景观系统规划	- 12 -

第八章 市政基础设施规划	- 12 -

8.1给水工程规划	- 12 -

8.2排水工程规划	- 13 -

8.3供电工程规划	- 14 -

8.4电信工程规划	- 15 -

8.5燃气工程规划	- 15 -

8.6供热工程规划	- 16 -

8.7环卫工程规划	- 16 -

8.8综合管廊工程规划	- 17 -

第九章 环境保护规划	- 17 -

9.1环境保护目标	- 17 -

9.2环境保护措施	- 17 -

第十章 安全生产规划	- 18 -

10.1规划依据	- 18 -

10.1规划原则	- 19 -

10.2规划要求	- 19 -

第十一章 节约集约用地规划	- 25 -

11.1规划目标	- 25 -

11.2规划策略	- 25 -

11.3规划要求	- 26 -

11.4实施保障	- 26 -

第十二章 综合防灾规划	- 27 -

12.1抗震规划	- 27 -

12.2消防救援规划	- 28 -

12.3地质灾害防治规划	- 31 -

12.4防洪排涝规划	- 33 -

12.5防雷电规划	- 34 -

第十三章 海绵城市规划	- 38 -

13.1规划原则	- 38 -

13.2总体目标	- 38 -

13.3低影响开发雨水系统规划	- 39 -

第十四章 近期建设规划	- 39 -

14.1分期实施规划	- 39 -

14.2建设原则	- 39 -

14.3近期建设用地规划	- 40 -

第十五章 规划实施保障	- 41 -

附件1：阳城县人民政府《关于设立阳城县建筑陶瓷工业园区新型化工一片区和二片区的通知》的文件;

附件2:阳城县人民政府《关于规范化工产业园相关事项的通知》;

第一章 规划综述

1.1项目位置

规划项目位于晋城市阳城县白桑镇（原白桑乡）南部，总用地面积132.9895公顷（约1994.84亩）。距离阳城县直线距离约6公里。

规划区紧邻省道阳济公路、县道西蟒线和阳东线，阳济高速在规划区西侧与阳济公路平行而过，山西蟒河国家级自然保护区位于规划区南侧约11公里处。

1.2项目背景

山西省阳城县台头化工园区的设立是地方政策引导、资源禀赋挖 掘与产业升级需求共同作用的结果。在山西省“双碳”目标和能源革命战略推动下，阳城县依托境内 514 亿立方米煤层气储量的资源优势，在“十四五”规划中明确提出建设“煤层气综合高效利用示范基地”，并将台头产业园定位为核心载体。产业园抓住“原料用能不纳入能源消费总量控制”的政策窗口期，以煤层气精深加工为突破口，重点发展硫化物医药中间体等高端精细化工产品，目标打造负碳工业园区。2022 年 11 月，产业园首批通过山西省化工园区认定，成为全省规范化发展标杆，其规划严格遵循《山西省化工园区建设标准和认定管理办法》，在安全、环保、基础设施等方面实现标准化建设。 地方政策进一步强化产业协同，阳城县通过“政府+园区+社会资本+公司”招商模式，吸引山西九信新材料年产 5000 吨 3-巯基丙酸甲酯项目等落地，依托现有二硫化碳产业延伸硫化氢循环利用链条，形成绿色循环经济。同时建设消防站、污水处理厂等基础设施，为入园企业提供“拎包入住”条件，并计划到 2025 年引进 5-10 个含硫医药中间体项目，形成百亿级特色产业集群。这一系列举措既响应了山西省《推进煤炭和煤化工一体化发展的指导意见》中“推动煤炭由燃料向 原料、材料转变”的方向，也通过规范化管理和产业链延伸，成为阳城从传统能源向精细化工转型的关键引擎。

1.3政策背景

1.3.1《国务院关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》（国发[2017]42号）

在意见中提出实施产业转型升级行动。要深入实施“中国制造2025”，加快信息化与工业化两化深度融合，推进两化融合管理体系贯标试点。支持山西省开展国家智能制造试点示范，重点发展新一代信息技术、轨道交通、新能源汽车、新材料、航空航天、生物医药、文化旅游等新兴产业和先进产品；支持开展传统产业绿色改造，构建绿色制造体系，培育发展一批绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色产业链；支持山西省开展大数据创新应用，推动大数据产业发展。

1.3.2《关于促进化工园区规范发展的指导意见》（工信部原[2015]433号）

（1）新设立园区应当符合国家、区域和省市产业布局规划要求，在城市总体规划、镇总体规划确定的建设用地范围之内，符合土地利用总体规划和生态环境保护规划，按照国家有关规定设立隔离带，原则上远离人口密集区，与周边居民区保持足够的安全、卫生防护距离。

（2）建立入园项目评估制度，由园区管委会组织化工、安全、节能、环保、管理、循环经济等方面的专家，对入园项目的土地利用率、工艺先进性、安全风险、污染控制、能源消耗、资源利用、经济效益等进行综合评估。入园项目需符合产业政策和行业规范（准入）条件要求，根据《产业结构调整指导目录》、《外商投资产业指导目录》和《产业转移指导目录》，支持鼓励类项目进入园区，禁止新增限制类项目产能（搬迁改造升级项目除外），落后工艺或落后产品应予以淘汰。

（3）综合考虑主导风向、地势高低落差、园区内企业、生产装置、危险化学品仓库之间的相互影响、应急救援、产品类别、生产工艺、物料互供、公用设施保障等因素，合理布置园区功能分区，满足安全防护距离的要求。

1.3.3《关于印发山西省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案的通知》（晋政办发[2018]74号）

工作目标：到2025年，城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。

要求各市人民政府对本地区化工园区（包括高新技术产业开发区、经济开发区中相对独立设置的化工园区，各级人民政府依法设置的专业化工园区和化工生产企业集中区）现状及发展前景进行评估和论证，明确可以承接迁入企业的化工园区。进一步完善园区基础设施和公用设施，积极开展智慧园区建设，增强化工园区对危险化学品生产企业的承接能力。

1.3.4 《山西省化工园区建设标准和认定管理办法》（晋政办法﹝2024﹞3号）

化工园区的认定工作由各省级人民政府负责。认定化工园区应满足以下条件：

（1）化工园区经地方人民政府批准设立，有明确的面积和四至范围。四至范围内用地符合国土空间规划（城乡规划和土地利用总体规划）。

（2）化工园区已编制总体规划或选址和产业发展符合区域总体规划，并与生态环境保护规划、安全生产和综合防灾减灾规划等衔接。

（3）化工园区具有批准时效期内的整体性安全风险评价、环境影响评价报告。

（4）化工园区边界满足外部防护距离要求。化工园区或化工园区内重大危险源和关键生产区域实现封闭化管理。

（5）化工园区设有集中的安全、环保监测监控系统，覆盖所有一级、二级重大危险源及排污口。

（6）化工园区内企业涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的，应当装备可燃气体和有毒气体泄漏检测报警装置、紧急切断装置。

（7）化工园区设置专业化管理机构，具备安全、环保、应急等有效管理能力。

1.4我国化工园区现状及未来发展趋势

我国自上世纪90年代开始大力推动化工园区建设，经过近30年的发展，我国化工园区数量达800多个，加上涉及石油化工板块的工业区、开发区、聚集区及医药园区等，总数量约有2000个，平均每个县有一个化工园区。其中一些园区体量过小，协同效应、规模效应不明显。

多年来，我国化工园区一直处于粗放式的快速发展模式，导致目前普遍存在园区发展无序，安全管理问题突出、规划布局不合理、配套设施不健全、入园门槛低、安全隐患多、专业监管能力不足等问题，已形成系统性风险。

同时，化工园区的开发和建设是一个集多专业、多领域、多行业工程技术服务汇聚一体的综合性系统工程，现有的相对独立的行业标准体系，不能全面、科学的指导和规范化工园区的高水平、高质量建设，化工园区领域的标准体系建设亟待加强。

近年来化工园区的分类整治一直在持续进行中，尤其是2019年“3.21”江苏响水化工事故，之后人们对于化工行业的重视程度越来越高，各地对于化工企业和园区的治理也愈发正规和严格。在推动合法合规化工企业入园区的同时，对于“散乱污”化工企业的治理也在同步进行。

山东：年底前全面完成49家中小企业危化品生产企业搬迁改造；广东：已清理退出23个化工园区；湖南：沿江岸线化工生产企业关闭退出30家、鼓励搬迁38家；湖北：今年将关改搬转166家化工企业；天津：年底前撤销取缔22个工业园区；内蒙古：新建化工项目必须入园，暂不审批新设化工园区。

综上可知：我国化工行业需求量很大，化工行业必须入园以园区形式发展，一方面要充分发挥产业集群效应，在产业链和规模上均实现最优化；另一方面，以园区化集中发展可以减少化工行业污染治理上的成本。同时化工园区正面临转型升级中，急需加快步伐，走高端化、差异化、绿色化、一体化发展的新路子。
1.5项目意义

1、积极响应山西省能源革命综合改革试点，推进能源科技创新、扩大能源对外合作。

晋城作为全国重要的煤层气产地，在推动能源革命中具有无可比拟的比较优势。面对新一轮能源革命的世界潮流和经济转型的发展大势，中央决定在山西开展能源革命综合改革试点，对推动晋城经济高质量转型发展是一次难得的重大历史机遇。该项目就是充分利用本地煤层气，通过对外合作，大胆创新，先行先试，为转型雏形奠定基础，因此具有极其重要意义。

2、企业集群化发展，产业园区化承载，增强企业竞争核心力。

从目前化工产业发展的趋势来看，建设化工园区是必然选择，是提升企业核心竞争力的必然要求。一方面可以提高资源利用率，降低生产成本，提高技术装备水平，提升企业的创新能力，同时可以加强企业管理水平，形成人才技术洼地，逐步扩大企业市场话语权，最终提升企业的核心竞争力。

3、化工企业入园，加大环境保护力度。

《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》出台后，晋城市被列为京津冀大气污染传输通道（“2+26”）城市，此外，2018年国务院及山西省针对大气污染防治制定的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等一系列相关环保政策，化工企业需转型升级，加大环保设施的改造力度，化工企业进入园区发展势在必行。一方面可以减少环境污染，降低污染物排放，同时可以对入园企业，进行生产全过程及各个环节的环境检测，加强企业的全程监控，进而全面提升环境治理水平。

4、园区连片建设，实现基础设施共享，智慧化管理。

建设化工园区，可实现基础设施共享，原材料共用，“三废”集中治理，利于企业间互动与集群发展。同时，化工园区可建设智能云服务管理平台，实现园区的智慧化管理。

第二章 现状分析

2.1地形地貌

规划区内群山蜿蜒，丘陵起伏，属于侵蚀性山丘地貌，地形复杂。规划区范围内海拔在540-692米之间，最大高差152米，最高点位于规划区南端，最低点位于规划区东北角，整体地势呈现南高北低，西高东低的态势。

2.2气候水文

规划区所在地阳城县属暖温带大陆性半湿润气候，四季分明，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，春秋温凉短促，有“十年九旱”之说。多年平均气温11.9℃,1月平均气温-2.6℃,7月平均气温24.6℃。生长期年平均197.7天，无霜期年平均187.3天，年平均日照时数2485.7小时。0℃以上持续期225.7天。年平均降水量559.7毫米，降雨量集中在6-9月。

阳城县水资源总量为4.214亿m³,人均约1065m³,是全省人均占有量531m³的2倍多，另有沁河等客水，属于相对富水区。全县河流均属黄河水系，以沁河最大（沁河是黄河的主要支流之一，全长450公里），县域中部有获泽河、北部的芦苇河和南部的涧河等。还有西冶水库、董封水库等大小不等的水库。规划区北侧1.8公里有获泽河从白桑镇流经南庄村汇入沁河,南侧有涧河从南向北汇入沁河。

2.3资源状况

规划区内主要涉及资源为矿产资源。根据《阳城县矿产资源开发利用现状》可知，规划区部分用地位于山西晋煤集团阳城晋圣诚南煤业有限公司煤矿开采区界内，有采矿许可证，有效期为2019年11月8日-2021年11月8日。目前无采空区资料。

2.4园区周边概况

规划区内现有两家化工企业，分别是年产5万吨二硫化碳的山西鑫途化工有限公司、年产5000吨3-巯基丙酸甲酯的山西九信新材料有限公司。规划区外还有两家化工企业，分别是年产5万吨二硫化碳的山西铁峰化工有限公司和年产2万吨甲酸钠的阳城县亨盛化工有限公司。还有一家工业企业山水水泥集团。

此外，规划范围内无居民居住；范围外分布有上白桑、后圪坨、东樊、西樊、盘龙等村庄。上述村庄的现状建设用地在园区规划建设过程中可统筹集中使用，村庄可集中安置。

2.5现状用地概况

规划区现状建设用地包括采矿用地、工业用地、公用设施用地、农村宅基地、商业服务业设施用地和城镇村道路用地。非建设用地包括旱地、草地、乔木林地和其它非建设用地。规划区土地现状涉及上白桑、后圪坨、西樊、苽底和凤凰山村。各类用地详细情况见下表：

表2-2现状土地利用汇总表：

| 分类 | 地类 | 面积（h㎡） | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设用地 | 采矿用地 | 17.44 | 13.0 |
|  | 城镇村道路用地 | 0.18 | 0.13 |
|  | 工业用地 | 17.78 | 13.3 |
|  | 公用设施用地 | 0.02 | 0.02 |
|  | 农村宅基地 | 0.86 | 0.65 |
|  | 商业服务业设施用地 | 0.18 | 0.13 |
| 非建设用地 | 灌木林地 | 0.25 | 0.19 |
|  | 果园 | 0.28 | 0.21 |
|  | 旱地 | 32.59 | 24.4 |
|  | 坑塘水面 | 0.08 | 0.06 |
|  | 裸土地 | 0.22 | 0.17 |
|  | 农村道路 | 3.75 | 2.81 |
|  | 其他草地 | 37.98 | 28.56 |
|  | 其他林地 | 3.77 | 2.82 |
|  | 乔木林地 | 15.34 | 11.48 |
|  | 设施农用地 | 2.27 | 1.7 |
| 总计 |  | 132.99 | 100 |

2.6现状交通概况

规划园区对外交通现状主要依托县道西蟒线来连通省道阳济公路。

2.7现状基础设施概况

1、现状园区内企业用水主要由红星供水站或周边村庄水井供给；

2、现状园区内污废水主要在各企业内部实施处理、回用；

3、园区周边现状供电设施主要为台头110kV变电站，变电容量2×50MVA；

4、园区燃气由国新能源煤层气提供；

5、现状园区供热、蒸汽供应主要由铁峰、鑫途等企业供给，园区内实现自给；

6、园区目前尚未形成集中收运处置体系，生活垃圾、生产废弃物由各企业自行转运处理。

第三章 规划分析

3.1上位规划分析

3.1.1《山西省阳城县城乡总体规划》（2018-2035年）

根据《山西省阳城县城乡总体规划》县域工业布局规划可知，规划工业园区主要为五大园区，分别为：芹池新兴产业园、演礼园区、八甲口新能源产业园、安阳现代陶瓷工业园、北留煤电化工业园区。目前化工园区属于安阳现代陶瓷工业园的新型化工片区。

3.1.2《阳城县国土空间总体规划》（2021-2035年）

根据区位条件、发展基础及未来需要，确定中心城区及各组团、各乡镇的职能定位及发展方向。其中规划区主要所在地白桑乡（现白桑镇）的职能定位为：中心城区、综合型。

根据阳城县国土空间规划三区三线的划定可知：规划区位于白桑镇城镇开发边界线东南侧。

根据城镇建设适宜性评价可知，规划区多数用地属于一般适宜建设区，少量用地属于不适宜建设区。

3.2产业发展条件分析

3.2.1发展优势

1）区位优势

阳城县地处山西省东南部，东近山东半岛城市群，南接中原城市群，西邻晋南经济区，北连太原经济圈，承东启西、连南接北的区位条件优越。随着高速骨干路网的连结，阳城的区位优势更加明显，北上对接京津冀、南下融入中原经济圈，是三晋大地通向中原的主要门户。

2）资源优势

园区依托区域丰富的硫化物、甲醇、甲烷、甲醛、粗苯及液氨等资源，以现有的二硫化碳产业为基础进行延伸，企业和企业副产品之间互补不断做大做强，在园区内形成以硫系新材料为主的循环产业集群、新材料产业生态圈，打造成为全国最具特色的硫化工生产基地。

园区蒸汽来源主要依托阳城晋煤能源有限责任公司（发电厂），该公司位于化工园区北侧，距离园区5公里，每年可产生蒸汽480万吨，供暖面积将达到700万平方米。 同时园区内企业鑫途化工公司（年产5万吨二硫化碳）余热锅炉每年可产生蒸汽17.52万吨，能够为园区企业提供充足、稳定、优质、廉价的生产、生活汽源。

我县多年平均地表水资源量约3亿立方米，平均可利用量为1.8亿立方米。多年平均地下水资源量为2.5亿立方米，地下水可开采量为1.5亿立方米，目前开采系数仅为0.22。总体来说，属于华北地区相对富水区和水资源有潜力区，可为园区建设提供可靠的用水保障。

3.2.2发展劣势

1）场地地形复杂

场地地形较复杂，坡度较大，而工业园区要求地形平坦，园区内外道路竖向坡度不得超6%，场地平整成本较高，且通过人工平整之后的场地未来存在滑坡等潜在地质灾害风险。

2）土地资源有限

由于园区地形较复杂，且周边分布大量基本农田和村庄，可利用、好利用的土地资源较为稀少，为土地资源的开发和利用带来困难，增加了土地开发成本。

3）基础设施配套不完善

园区范围内企业的基础设施有一定的配备，但设施整体较差，现有的基础设施不能承载园区进一步发展的需求。同时，规划园区未来存在输送原料气体的需求，需要考虑管道的安全防护，而规划区外多为村庄和基本农田，管道的线路较难选择。

3.3园区发展策略

园区发展策略主要包括“绿色、智能、创新”三方面，主要内容如下：

3.3.1绿色发展策略

绿色化工园区模式着力于绿色创新，既注重资源节约，又注重环境保护，因而是产业园区绿色创新的典型和模板。绿色发展强调通过改善能源结构、提高能源效率、优化产业结构和推动技术进步来实现。

园区采用高效、节能、除尘、降耗、减排的新设备、新工艺，提升材料利用率和生产效率，降低能耗，减少污染物排放，推进清洁生产的绿色园区。

3.3.2智能发展策略

采取智能制造模式的园区，以“园区+互联网”为理念，将新一代信息技术(物联网、大数据、云计算等)与制造活动各个环节相融合，对各项设施、服务进行升级。智能化工产业园区就是高配版、智能化、科技化，管理成本更低，生产自动化程度更高的化工类园区。从以下几个方面实现智慧园区建设。

(1)园区智慧系统建立

在园区内建设园区运营中心，与阳城（华为）大数据中心联网，同时与中国移动达成合作战略。建设的运营中心办公楼，组建云服务平台，搭建共享工业云平台，主要包括云视讯、视频监控、视频会议、培训、服务、成果展示、供应链管理，以及原材料供应、产品检验检测、产品交易、物流装配线上线下相结合的智能服务体系，重塑传统化工业的产业形象。

(2)智慧生产运营体系

抢抓“互联网+”发展机遇，把发展智能化工作为推进两化深度融合的主攻方向，以“园区+互联网”为主推模式，在重点企业开展试点示范，推动形成“线上线下”双渠道营销模式。推进实施“智能工厂”、“数字化车间”等智能示范工程，实现远程操作管理，提高生产安全性。整合企业系统资源，从而实现物流、资金流、信息流的三流合一，降低成本，提高产品质量，加速化工企业的快速发展。

(3)智慧管理体系

在大数据分析基础上构建企业内部信息智能化管理平台，建立原辅材料采购、生产计划下达、生产过程控制、质量管控、生产成本分析、产品销售、售后服务等管理数据。企业管理者利用云计算及大数据技术，通过对厂区、环境等各方面信息进行分析、整合，获得客观深刻的了解，甚至从中探寻到企业发展存在的问题，在大数据基础上结合切实有效的改善措施，使得整个流程有序、高效进行，且能降低运营成本。

此外，对入园企业安装智能设备管理系统，通过身份识别的方式将设备的操作权限、工艺调整权限、设备维护权限及管理权限实现了有效的区分管理，保障生产的稳定性和管理的要求。通过分布在单元中的各种传感器收集反馈各种关键生产环境及参数信息，园区中心控制平台实现智能控制模式。采用一键式的操作降低操作难度；备配件维护管理及远程故障诊断方便了设备的及时维护；工艺参数的自动调用并结合环境变化及时调整，确保工艺和产品质量的稳定性；各种管理者所需的报表自动生成，方便各级管理人员了解生产信息。其次，还对水、电、气进行智能化管控。

3.3.3创新发展策略

充分借助“跨区域高校（院所）-政府-企业”三螺旋协同作用，积极探索构建“阳城化工企业+阳城政府+国内外化工研发机构、高等学校或下游主机”协作共同体，构筑以阳城化工企业技术创新需求为导向，以项目合作、联合攻关、重大科技项目招标等为载体的产学研“一体化”公共研发平台。支持建立一批平台型，多样化产业技术创新战略联盟，有效引入并整合研究机构（大学）、风投资金、龙头企业等主体创新资源，实现联合开发、优质互补、利益共享、风险共担，共同开展成果应用于推广、标准研究与制定，促进化工产业共性技术集群式发展。

此外，支持一定规模的化工企业建立企业创新研究院、企业技术中心、专家（院士）工作站、博士后流动工作站以及与研究院所、高校共建实验室等研发机构，强力推行产学研用协同创新的组织模式，特别是加强与科技资源丰富、转化承载能效较低的优秀高等院校合作，加大对化工企业研究中涉及示范项目的支持，引导企业在小试、放大试验环节，甚至实验室研发环节就主动介入，促进企业成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果应用主体。

第四章 规划总则

4.1规划依据

4.1.1法律法规

(1)《中华人民共和国城乡规划法》(2019年修订)

(2)《中华人民共和国土地管理法》(2020年修订)

(3)《中华人民共和国环境保护法》(2014年修订)

(4)《城市规划编制办法》(2006年)

4.1.2规范标准

(1)《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ50137-2011)

(2)《城市综合交通体系规划标准》(GB/T51328-2018)

(3)《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)

(4)《城市给水工程规划规范》(GB50282-2016)

(5)《城市排水工程规划规范》(GB50318-2017)

(6)《城镇燃气规划规范》(GB/T51098—2015)

(7)《城市供热规划规范》(GBT51074—2015)

(8)《城市电力规划规范》(GB/T50293—2014)

(9)《城市通信工程规划规范》(GB/T50853—2013)

(10)《城市防洪工程设计规范》(GB/T50805-2012)

(11)《环境空气质量标准》(GB3095—2012)

(12)《声环境质量标准》(GB12348-2008)

4.1.3国家政策文件

3、国家政策文件

（1）《国务院关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》（国发[2017]42号）

（2）《关于促进化工园区规范发展的指导意见》(工信部原[2015]433号)

（3）《关于印发山西省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案的通知》(晋政办发[2018]74号)

（4）应急管理部关于印发《化工园区安全风险排查治理导则》（应急〔2023〕123号）

（5）《化工园区开发建设导则》（GB/T 42078-2022）

4.1.4其余参考文件

（1）《山西省化工园区建设标准和认定管理办法》（晋政办法﹝2024﹞3号）

（2）《化工园区化学事故医疗应急救援机构建设导则》（T/COSHA 007—2021）

（3）《化工园区消防站建设指南（试行）》

（4）《晋城市国土空间总体规划》(2019-2035年)

（5）《阳城县国土空间总体规划》(2019-2035年)

（6）《阳城县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

（7）《阳城经济技术开发区经济社会发展第十四个五年规划纲要》

（8）其它相关法律、法规、技术标准、规范以及已批准的相关规划。

4.2规划期限

本次规划期限为:2025-2030年。

4.3规划规模

园区总用地规模132.9895hm²。

4.4总体定位

1、产业发展方向及功能定位严格对标国家化工产业政策及山西省、晋城市、 阳城县的区域发展规划，聚焦战略性新兴产业，体现前瞻性、科学性和可操作性。

2、园区依托当地具有丰富的硫化物、甲醇、甲烷、甲醛、粗苯及液氨等资源，规划硫系高附加值化学品、高端精细化学品和化工新材料产品等重点项目，以高端化、精细化、绿色化为导向，大力发展高端精细化工产品，打造具有核心竞争力的高端精细化工产业基地，通过技术创新驱动、绿色低碳工艺转型和产业集群化发展，构建“资源—中间体—高端产品”一体化产业体系，形成资源高效利用、技术领先、环境友好的现代化工产业格局，成为区域经济高质量发展的新引擎。

4.5规划目标

阳城县台头化工园区是阳城县“十五五”期间重点规划的工业园区，目标是依托当地具有丰富的硫化物、甲醇、甲烷、甲醛、粗苯及液氨等资源，以高端化、精细化、绿色化为导向，大力发展硫化物产业链、高端精细化工、医药中间体等产品，打造具有核心竞争力的高端精细化工产业基地。

4.6整体思路

规划按照“高起点、高标准、前瞻性、科学性、操作性”的规划要求，结合区域区位条件、资源特点、产业要求及自然地理地貌特征等，按照现代化生态园区和智能化安全园区建设理念，贯彻科学发展观和循环经济发展要求，以优化资源配置为载体，构建产业集群模式，合理安排空间发展时序，促进化工产业园有序发展。

规划对园区规划范围内土地进行规整，园区按照完整园区布置园区运行需要的公共服务、停车场、公用设施等用地。园区交通近期主要依靠现状县道和省道，远期建议结合具体情况建立园区专用交通线路。

第五章 规划用地布局

5.1规划原则

1、分析地形，梳理交通

规划在充分分析现状及周边地形的基础上，梳理园区内外交通，以园区干路为打造重点，线型尽量顺畅，选线依山就势，以节约土石方量、避免高填深挖为原则。

2、集约集聚，合理布局

根据园区产业布局安排功能分区。实现产业布局集聚化、后勤服务社会化、道路交通系统化、基础设施集约化。

规划利用现状的地形、地势，采用片区式布置各项用地，规划区内部以园区干路作为园区发展的骨架，支路作为园区发展的脉络，采用串联式渐进发展，形成布局合理的片区发展模式。

3、注重生态，绿色发展

尊重本地自然生态条件，建设符合自身生态特征并与区域相协调的良性循环的复合生态系统，实现自然生态环境与人工生态环境的和谐共融。

充分考虑资源与环境的承载能力，全面推进土地、水、能源的节约与合理利用，提高资源利用效率，形成有利于节约资源、减少污染的发展模式，实现园区可持续绿色发展。

4、配套完善，设施共享

规划形成完善的基础设施，园区共享，提升园区整体水平。

5.2规划结构

规划园区结构：“一轴多片、融合发展”

“一轴”指园区中部沟壑形成的绿轴。

“多片”指由Y字形路网串联起的多个台地片区。

5.3规划用地布局

规划严格按照国家城市建设用地标准，有效控制各类用地规模。通过合理的用地布局和功能配置，集约利用园区建设用地。

表5-1规划建设用地平衡表

| 序号 | 用地代码 |  | 用地分类 | 规划用地面积 （h㎡） | 占建设用地的比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 1.05 | 0.79 |
| 2 | B |  | 商业服务业设施用地 | 0.18 | 0.13 |
| 3 | M |  | 工业用地 | 76.91 | 57.83 |
| 4 | S |  | 道路与交通设施用地 | 18.36 | 13.81 |
|  | 其中 | S1 | 城市道路用地 | 17.48 | 13.15 |
|  |  | S42 | 社会停车场用地 | 0.88 | 0.66 |
| 5 | U |  | 公用设施用地 | 0.66 | 0.5 |
|  | 其中 | U1 | 供应设施用地 | 0.26 | 0.2 |
|  |  | U2 | 环境设施用地 | 0.4 | 0.3 |
| 6 | G |  | 绿地与广场用地 | 35.83 | 26.94 |
|  | 其中 | G1 | 公园绿地 | 8.35 | 6.28 |
|  |  | G2 | 防护绿地 | 27.48 | 20.66 |
| 总计 |  |  |  | 132.99 | 100 |

1、公共管理与公共服务设施用地

公共管理与公共服务设施用地主要包括园区办公、运营服务、信息服务、员工培训等，位于规划区南部，总用地1.05h㎡，占总建设用地比例0.78%。

2、商业服务业设施用地

商业服务业设施用地位于规划区北侧，面积0.18h㎡，为加油站。

3、工业用地

工业用地为园区主要用地，包括各类化工企业，总用地76.91h㎡，占总建设用地比例57.53%。

4、道路与交通设施用地

道路与交通设施用地主要是园区内部道路用地和停车场，总用地18.36h㎡，占总建设用地比例13.74%。

5、公用设施用地

公用设施用地包括供水、供电等供应设施用地和污水处理站、垃圾转运站等环境设施用地，总用地0.66h㎡，占总建设用地比例0.5%。其中，供应设施用地0.26h㎡，环境设施用地0.4h㎡。

6、绿地与广场用地

绿地与广场用地主要为公园绿地和防护绿地，总用地35.83h㎡，占总建设用地比例26.94%。其中，公园绿地8.35h㎡，防护绿地27.48h㎡。

第六章 综合交通规划

6.1规划目标

1、高效、便捷的对外交通

做好与周边高速公路、省道的对接，促进与周边铁路、高速公路、国道、省道的一体化联运。建立高效、便捷的对外交通系统。

2、安全、完善的内部交通

交通系统布局与园区内部功能分区的发展相适应，促进内部交通系统与外部交通系统的有机衔接。优化完善园区内部道路系统空间布局，理顺道路系统功能分级体系，明确界定道路的等级、功能，营造园区层次清晰、功能

明确的道路系统，满足客货运输需要。

3、适应未来发展的静态交通

根据园区对停车场等静态交通的规划需求，构建与园区土地利用、开发规模相适应的静态交通系统。

6.2规划原则

1、与区域路网协调原则

做好与周边区域路网的衔接，重点加强与晋阳高速、阳济高速、省道阳济公路、县道西蟒线的衔接。

2、系统性、综合性原则

以系统、综合的观念对园区道路网络、交通设施和交通管理进行综合部署，提高园区交通综合运行效率。

6.3园区对外交通规划

规划区可直接依靠省道阳济公路连接高速公路通往外地。

6.4园区内部道路规划

园区内部道路主要分为主干路和次干路两级，主干路宽24米，次干路宽18米。规划区在南侧和东侧共设三个出入口，主干路从南向北形成不规则的“Y”字形路网。次干路呈枝状与主干路相连。

6.5道路竖向规划

规划道路与现状道路的高程合理衔接，根据地形灵活设置弯道和回头曲线，使道路坡度控制在0.3%—6%之间，在保证道路工程技术要求的前提下尽量尊重场地地形条件，有效减小土石方工程量，并努力保持原有场地景观特征。

对规划范围内用地进行台地划分，结合现状地形与道路可达性，共设置18处台地。台地之间、台地与道路之间设置14处大型挡墙。

6.6园区交通组织规划

6.6.1货运交通规划

园区货运交通主要由园区主干路连接专用货运公路。规定交通管制措施如采取错时或规定货运进出的方式使原材料运入与产品运出在园区内分离、互不干扰。

6.6.2客运交通规划

园区的客运通勤依托三种形式。

第一种为园区通勤大巴：在园区内设置下客点和停车场，在园区外职工居住集中的地区设置上客点。

第二种为私家车通勤：在园区内设置小汽车停车场，满足职工停车需求。

第三种为城乡公交：依托西蟒线、阳东线、阳济公路，设置城乡公交线路和站点，服务园区职工和周边乡村。

第七章 绿地景观系统规划

7.1规划原则

严格遵循国家对化工园区绿化用地的控制指标，集约利用土地，发挥土地利用的最大价值，以功能性绿地设置为主，美化园区生态环境。

7.2绿地系统规划

良好的园区绿化不仅可以对环境起到净化保护作用，也有利于提升区域环境价值，有利于区域生态文明建设，为工业化带动区域发展提供良好的动力机制。因此，规划园区在最大限度利用土地的基础上，将不能作为建设用地的沟壑、边坡规划为公园绿地或防护绿地，极力创造良好的园区绿化环境。

1、公园绿地

规划区利用排洪沟形成园区内的公园绿地，丰富园区景观，为职工创造良好的工作和休息环境。

2、防护绿地

规划区沿道路及场地内的边坡设足够宽度的防护绿地，美化环境同时起到安全防护的作用。

7.3景观系统规划

根据化工园区的自然地理条件和特点，结合化工园区的用地布局，规划区形成“一廊、一环”的景观系统结构。

“一廊”：指由防洪通道及两侧的防护绿地形成的绿化景观廊道。

“一环”：指外围由防护绿地、山体绿地及农田形成的绿环。

第八章 市政基础设施规划

8.1给水工程规划

8.1.1用水量标准及用水量

（1）公共服务设施用水量

根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）的规定，公共管理和公共服务设施用地用水标准为50～100m³/h㎡·d。结合化工园区用水特点，本着节约用水的原则，规划公共管理和公共服务设施用地用水标准采用60m³/h㎡·d。

据此计算，园区公共管理和公共服务设施用地用水量为63m³/d。

（2）工业用水量

通过对园区企业用水量数据的分析研究并根据《城市给水工程规划规范》(GB50282-2016)相关规定，确定园区工业用地用水标准采用100m³/h㎡·d。

据此计算，园区工业用水量为7691m³/d。

（3）浇洒道路和绿地用水量

根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006），浇洒道路、绿地用水量均按1.0—3.0 L/(㎡·d)计算。每日需要浇洒的规划绿地、道路的面积按规划面积的50%计算，据此计算园区浇洒用水量为365m³/d。

规划浇洒用水全部采用中水。

（4）管网漏损水量

管网漏损水量按1—2款用水量之和的10%计，则管网漏损水量为775m³/d。

（5）未预见用水量

未预见用水量按1、2、4款各项用水量之和的8%计，则未预见用水量为682m³/d。

（6）总用水量

据上述计算，园区总用水量为9576m³/d。

8.1.2供水水源

延河泉调水工程

延河泉又名马山泉，是沁河泉群排泄带中最大的单泉，位于东冶镇马山村东沁河西岸，多年平均流量3.37m³/s。

8.1.3供水设施

规划生活用水、工业用水以市政集团延河泉作为主要水源，中水作为补水水源。

规划园区新建1座给水厂,水厂设计规模1.5万m³/d，水源采用延河泉调水工程。

8.1.4供水管网

规划园区采用（工业、生活）分质供水管网系统，给水管网采用双管路供水。

8.2排水工程规划

规划园区排水体制为雨污分流制。

8.2.1污水工程

（1）污水量预测

①公服设施及商业设施污水

根据《城市排水工程规划规范（GB50318—2000）》规定，综合生活污水排放系数可按当地用水定额的80～90%采用。

据此计算，园区公服设施及商业设施污水量为57m³/d。

②厂区生活污水

据园区企业生活污水量数据的分析研究，确定厂区生活污水量指标采用10m³/h㎡·d，则园区厂区生活污水量为769m³/d。

③工业废水

规划园区工业废水全部就地循环利用。

④未预见污水量

未预见污水量按公服设施及商业设施污水量与厂区生活污水量之和的10%计，园区未预见污水量为83m³/d。

⑤总污水量

规划园区总污水量为①、②、④项之和，为909m³/d。

（2）污水处理设施

规划化工园区设1个污水处理厂，设计规模10000m³/d，分两期建设，一期开工建设规模4000m³/d。按照《山西省生态环境保护委员会办公室关于印发<推进重点工业园区环境污染综合治理攻坚行动方案>的通知》(晋环委办发〔2024〕3号)要求“工业园区要加快补齐水污染防治基础设施建设短板，推动初期雨水、工业废水、生活污水应收尽收、分质处理、循环利用、达标排放。化工园区实现初期雨水收集处理，工业园区建设完成工业废水集中处理工程和中水回用设施，推动实现废水零排放。”

8.2.2雨水工程规划

雨水原则上以重力流排放为主，用排洪渠收集后进入雨水收集池，15-30分钟检验达标后排入，不达标的进入污水处理厂处理后达标排放。

（1）规划采用如下暴雨强度公式：

式中：

q——设计降雨强度，L/s·ha

T——设计降雨重现期，a

t1——地面集水时间，min

t2——管内雨水流行时间，min

m——折减系数，取1

流量计算公式:

Qy=ψqF

式中：

Qy——雨水设计流量，L/s

q——设计降雨强度，L/(s·ha)

ψ——径流系数

F——汇水面积，ha

（2）雨水管网规划

雨水管网规划布置遵循以下原则：

①结合地形，随坡就势，以尽可能短的线路将雨水排入河道。

②合理控制管道坡度和埋深，满足厂区、单位内部雨水管道的衔接以及与其他管线的交叉需要。

③雨水出水口的设计应满足防止河道洪水倒灌的要求。

雨水径流控制措施：

①加强雨水收集设施建设，提高雨水利用率，减轻雨水洪涝。

②改善地面透水性，减少雨水径流量、减缓地下水位下降。

③注重“海绵城市”相关设施建设，强化生态蓄水功能。

8.3供电工程规划

8.3.1负荷分析

根据地块用地性质，采用分类分项负荷密度指标推算用电负荷，同时系数取0.8，则园区电力负荷5万kW。

表8-1规划用电负荷计算表

| 序号 | 用地 代号 | 用地名称 | 用地面积 (万㎡) | 用电指标 (kW/万㎡) | 最大负荷 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 公共管理与公共服务设施用地 | 1.05 | 300 | 315 |
| 2 | B | 商业服务业设施用地 | 0.18 | 300 | 54 |
| 3 | S | 道路与交通用地 | 18.36 | 20 | 367.2 |
| 4 | U | 公用设施用地 | 0.66 | 300 | 198 |
| 5 | G | 绿地与广场 | 35.83 | 10 | 358.3 |
|  | M | 工业用地 | 76.91 | 800 | 61528 |
| 合计 |  |  |  |  | 62820.5 |

8.3.2供电电源

以现状的台头110kV变电站及规划刘庄110kV变电站作为园区主要供电电源。

8.3.3线路敷设

从台头110KV变电站两个间隔架空进入园区后利用公共管廊铺设进入公辅设施变电站及企业。

8.3.4自动化

建立控制中心，完成通信网SDH光缆通信建设，电网实现调度通信自动化。

8.4电信工程规划

8.4.1规划目标

推进移动、联通、电信、广电公司的光纤网络覆盖及5G应用，提升电信服务品质，建设“智慧园区”。

8.4.2设施布局

规划设置1处通信端局，结合各企业需求配套建设光缆交接箱及通信基站。

8.4.3通信线缆

规划园区内通信线路沿园区内主要道路全部采用公共管理架空敷设；通信线路要强化线路共建共享。

8.4.4邮政工程

结合园区综合服务楼设置1座邮政所，为园区提供邮政服务。

8.5燃气工程规划

8.5.1气源

规划以国新能源煤层气作为园区主要气源。

8.5.2燃气用量预测

（1）工业用气量

结合园区各企业能源消耗量分析，规划工业用气量指标取5000Nm³/d·h㎡，则园区工业用气量为38.5万Nm³/d。

（2）未预见用气量

未预见用气量取工业用气量的1%，即0.38万Nm³/d。

（3）总用气量

园区平均日用气总量为38.88万Nm³/d。

8.5.3燃气输配系统

根据园区企业用气特点，规划园区燃气管网承接国新能源煤层气管网采用次高压管网实施供气，各企业根据自身生产工艺及生活用气情况设置减压装置。

8.5.4管网布置原则

①煤层气干线尽量靠近集中的大用户，以减少管网的转输流量，提高管网输送效率。

②应符合城镇燃气设计规范安全距离的规定。

③管道走向位置既能满足近期又适合远期发展的需要。

④尽量减少管道的跨河及穿桥工程。

⑤煤层气管网布置以环网为主，环枝结合。

8.6供热工程规划

规划园区供热主要为生产工艺用热、公辅设施区供热。为了实现园区内能源耦合利用，近期采用园区两台生物质30T/h蒸汽锅炉供热。远期通过管网将大唐国际发电厂多余蒸汽输送至各用热企业。

规划园区采用沿公共管廊蒸汽管网供入企业。

8.6.1规划热源

（1）鑫途化工

生产工艺产生的多余蒸汽已向周边企业供给。

（2）通过管网将大唐国际发电厂多余蒸汽输送至各用热企业。

8.6.2管网规划

规划园区采用沿公共管廊蒸汽管网系统，通过蒸汽调压站将大唐国际发电厂多余蒸汽输送至各用热企业。

8.7环卫工程规划

8.7.1环卫工程发展目标

建立并完善密闭化、无污染的垃圾收运体系，逐步实现园区生活垃圾的分类化、减量化和废弃物处置处理的无害化、资源化、效益化，完善环卫设施配备。近期环卫作业基本实现机械化、自动化，远期逐步实现环卫事业现代化。

8.7.2收集方式

规划期内园区要建立分类投放、分类收集、分类运输的垃圾转运系统。

各企业内部将各类生活垃圾及生产废弃物进行分类收集，园区环卫管理机构进行分类收运至垃圾分类转运站，再转运至各分类处置场。

8.7.3垃圾收运系统规划

（1）环卫管理机构

为加强园区环境卫生管理工作，规划设置一处环卫管理站，位于园区综合服务楼。

（2）垃圾分类转运站

规划设置一处垃圾分类转运站，位于园区中部交通干道旁。

（3）垃圾处置

规划园区内生活垃圾及生产废弃物经分类收集后，转运至市级各分类处置场进行无害化处理。园区内不设置垃圾处置设施。

8.8综合管廊工程规划

8.8.1总体布局

主廊走向：沿园区3号路、7号路布置，呈“Y”字形，贯穿南北，连接各产业片区。

分支廊：在各企业入口处设置分支管廊，采用桁架式结构，跨度16-24米。

8.8.2建设规模

总长度：3600米，其中主廊3500米（5米宽三层），分支廊100米（5米宽两层）。

管位面积：约51000平方米，可容纳DN100-DN1200管道28根，电缆桥架6组。

8.8.3分层布置方案

层次布置内容安全间距

上层燃气管道（次高压）、蒸汽管道燃气与蒸汽管道间距≥1米

中层工业物料管道（二硫化碳、硫化氢等）有毒介质管道与其他管道间距≥1.2米

下层给排水管道、电缆桥架与水管间距≥0.5米

第九章 环境保护规划

9.1环境保护目标

园区内空气质量达到国家《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准；饮用水源水质全面达标，生活污水、工业废水处理率100％；声学环境的噪声达标面积和达标率均为90％，执行《声环境质量标准》(GB12348-2008)中2类标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)的要求；固体废弃物卫生填埋和无害化处理率达到100％；烟尘控制区覆盖率100％。

9.2环境保护措施

9.2.1大气治理措施

针对生产过程中产生的废气、粉尘，化工企业应配备相应的处理设施处理达标后方可排放。产品生产、装车、运输过程中，应通过加强设备维护和环境管理，定期检查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等无组织排放。

9.2.2水污染治理措施

园区采用雨污分流排水系统，对污水100％进行处理。生产污水循环利用，生活污水收集后排入园区生活污水处理站零排放或者中水回用。

9.2.3噪声控制

在设备选型时选用低噪声设备，尽可能减轻对周围环境的影响。对于振动噪声较大的设备，采取减震措施，对于泵类等转动设备安装时设置减震支座，包扎阻尼材料，并提高安装质量；对较集中的噪声源可布置在封闭厂房内，设隔离操作间；对分散的噪声源可设置隔音罩、消音器等措施。

9.2.4固体废弃物处理

对于生产过程中产生的固废应根据固废的种类及危害程度分门别类采用相应的处理措施，生产企业处理不了的固废经第三方有资质的机构回收处理。

生活垃圾由环卫部门收集清运至园区垃圾中转站后集中处理。

9.2.5环境保护管理措施

必须把环境保护工作纳入日常的生产管理体系中，加强生产全过程的污染控制，确保各项环境保护管理制度、污染防治措施顺利实施。企业应积极开展先进工艺的研究开发工作，不断提升行业技术水平。

（1）新建化工企业执行环境影响评价制度和环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。加强各项排放污染物治理工作，具有与生产规模相应的环保处理设施，污染物排放必须符合污染物排放总量控制指标，并达到国家和地方环保部门规定的排放标准。根据国家和城市扬尘治理要求，施工现场严格落实“六个百分百”。

（2）大力推行清洁生产，进行清洁生产审核，不断改进生产技术和装备，从生产的源头控制污染物产生量，降低生产和末端治理成本，实现可持续发展。

- 安全生产规划

10.1 规划依据

1) 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）

2) 《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》 （安委办〔2012〕37 号）

3) 《首批重点监管的危险化学品名录》（安监总管三〔2011〕95 号）

4) 《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116 号）

5) 《第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12 号）

6) 应急管理部关于印发《化工园区安全风险排查治理导则》（应急〔2023〕123号）

7）《化工园区开发建设导则》（GB/T 42078-2022）

8) 《重点环境管理危险化学品目录》（环办〔2014〕33 号）

9) 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）

10) 《中华人民共和国环境保护法》（2015 年修订）

11) 《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160-2018）

12) 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

13) 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

14) 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019）

15) 《中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅关于印发〈山西省全面加强危险化学品安全生产工作实施方案〉的通知》（晋办发〔2020〕41号）

16)  《山西省化工园区认定管理办法》（晋政办发〔2021〕61 号）

17) 《阳城县生态环境保护“十四五”规划》

18) 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78 号）

19) 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）

20) 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ 3035-2010）

21）《化工园区化学事故医疗应急救援机构建设导则》（T/COSHA 007—2021）

22）《化工园区消防站建设指南（试行）》

10.2 规划原则

（1）坚持全面规划、合理布局、突出重点、兼顾一般原则。

（2）坚持以提高经济效益、社会效益、安全效益为核心的原则，遵循经济规律，使有限的资金发挥更大的效益。

（3）坚持依靠技术进步原则，推广本质安全性生产工艺，将危险消除在生产过程中，采用先进的安全控制技术，发展经济，保障安全。

（4）坚持实事求是，因地制宜的原则。从实际出发，安全目标要切实可行，规划措施具有可操作性。

（5）构建“政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众监督参与、社会广泛支持”的安全生产及劳动防护工作体系。

（6）坚持以人为本，绿色发展。严格落实各项安全生产和节能环保制度，加强安全管理和环境监测，实施责任关怀，提升本质安全和环境保护水平，推动园区绿色发展。

（7）以产业集聚、集约用地、保护环境为基本原则，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以工业项目为载体，加大安全治理力度，淘汰落后工艺，规范危险化学品装卸及运输，实现“生产上规模、工艺上水平、管理上档次”的目标，促进园区安全健康发展。

10.3 规划要求

1、本质安全

阳城县台头化工园区以“本质安全”为核心目标，通过科学规划、智慧化管理和风险分级管控，构建覆盖全生命周期的安全管理体系。园区规划严格遵循《化工园区安全风险排查治理导则》要求，结合地形、水文、气候等自然条件及周边居民区、水源地等敏感目标，科学确定企业选址，通过功能分区和物理隔离降低交叉风险。生产区、仓储区与公共设施区明确划分，高风险区域（如储罐区、反应装置区）设置安全距离和防护屏障，确保不同功能区的风险不叠加。同时，园区实施“十有两禁”标准，即具备整体性安全风险评估报告、安全管理机构、监管人员、管理制度、应急体系等十大要素，并严禁在禁限控区域外新建扩建化工项目。这一规划布局为园区安全运行奠定了坚实基础，避免因不合理开发引发次生灾害。

园区基础设施建设以“三通一平”为核心，完善道路硬化、排水防洪、双回路电力供应和通信网络，确保生产运行的稳定性。通过物联网技术，设备状态感知、故障预警和自动化控制得以实现，大幅减少人为操作失误。园区推行“一园一策”数字化管理，对所有企业实施电子围栏、智能门禁和危险化学品运输车辆全程监控，确保人员、物资进出可控。这些举措不仅提升了园区的实时响应能力，也为安全监管提供了数据支撑，推动园区向“智慧高效”方向转型。坚持“风险防控前置”理念，对存量企业开展全覆盖隐患排查，建立“一企一档”台账，针对高风险区域实施重点监控。

储罐区、反应装置区等关键部位需配备独立的SIS（安全仪表系统）和ESD（紧急停车系统），每季度开展1次功能测试，每年进行1次全系统冗余性评估，确保关键参数异常时能在1秒内触发紧急停车；针对二硫化碳、硫化氢等有毒有害介质的输送管道，采用双层管廊设计，外层管道设置泄漏检测传感器，每50米布置1个监测点，实时监测介质泄漏情况，数据同步上传至园区安全监控平台，泄漏量超过阈值时自动关闭上下游阀门；储罐区安装全天候视频监控+雷达液位计，对甲类储罐实现液位、温度、压力的24小时不间断监测，同时配备自动喷淋降温系统，夏季高温时段（气温≥35℃）自动启动喷淋，防止介质挥发加剧。

同时，园区推行重大危险源动态管理，所有重大危险源均需登记建档，并制定专项应急预案，定期组织演练，确保从业人员熟悉应急处置流程。

园区严格执行建设项目安全审查制度，所有入园项目需通过安全设计审查和竣工验收，确保工艺路线、设备选型及安全防护设施符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》要求。对于引进的国外技术和设备，园区要求其通过国家认可的劳动卫生标准认证，确保与我国安全生产规范兼容。同时，推广本质安全设计，如采用低毒替代品、密闭化操作等工艺，从源头减少风险。企业层面，园区推动安全生产标准化管理，要求企业通过ISO 45001职业健康安全管理体系认证，并建立全员安全生产责任制，明确各级管理人员和岗位员工的职责。

推行“双人双岗”操作制度，涉及危险化工工艺的关键岗位（如反应釜操作、危化品装卸）必须2人同时在岗，相互监督操作流程，避免单人误操作引发事故；建立“线上+线下”双重培训体系，线上依托园区智慧安全平台，每月推送安全操作视频、事故案例分析等课程，要求员工完成不少于8小时的线上学习；线下每季度组织1次实操培训，重点训练应急处置、设备巡检等技能，考核合格方可上岗，不合格者暂停岗位作业；为一线员工配备智能安全帽，内置定位芯片、气体检测模块和一键报警功能，当员工进入有毒有害气体浓度超标区域或偏离规定作业范围时，安全帽自动发出声光报警，同时向园区应急指挥中心发送位置信息。

此外，园区定期组织安全法规、风险评估和应急处置培训，强化从业人员风险意识。通过“一企一策”监管模式，企业主体责任落实到位，形成政府主导、企业主责、社会参与的安全共治格局。

2、安全应急发展目标及战略规划

（1）安全应急发展目标

总体目标：到2030年，实现园区安全风险全面可控，杜绝重特大生产安全事故，较大事故发生率下降80%，一般事故发生率下降50%,应急响应时间缩短至30分钟内。

阶段目标：近期：建成园区安全风险监测预警平台，完成重大危险源智能化改造，建立专职应急救援队伍。远期（2030年前）:实现安全管理全流程数字化，应急救援体系与区域应急网络无缝对接。

（2）安全战略规划

实施“智慧安全园区”建设工程，推动安全管理从“被动响应”向“主动预防”转型；

构建“政府主导、企业主体、社会参与”的安全治理共同体，强化企业安全生产主体责任。

3、安全布局规划

（1）总体布局原则与功能分区设计

结合阳城县台头化工园区的地理条件和环境特征，园区安全布局需综合考虑地形地貌、风向、城市规划及周边人口分布等因素。园区所在区域地势总体平坦，局部存在高低起伏，因此优先选择地势开阔、通风良好的区域作为核心生产装置区，同时利用高差优势布置高架火炬和事故废水池，避免低洼地带形成污染物积聚。根据气象数据，阳城县全年主导风向为西北风，最小频率风向为东南风，因此高架火炬应设置在园区东南侧上风向，确保燃烧废气扩散路径避开居民区和生态敏感区。有毒有害气体排放源需布置在管理区、人员集中场所的最小频率风向上风侧，避免窝风地段。

园区内项目布局需遵循同类项目集中布置的原则，硫化物系列、医药中间体等生产装置应按产业链集中布局，减少跨区运输风险。火灾危险等级相近的辅助生产设施（如仓库、泵房）应集中布置，便于统一管理和应急响应。对于甲类仓库、液化烃储罐、汽车装卸站等机动车频繁进出的设施，需设置在园区边缘并独立成区，通过围墙隔离，降低对周边区域的影响。工业区与居民区之间需设置≥300米的卫生防护带，种植吸附性强的绿化带，减少大气污染物扩散。防火间距需严格遵循《石油化工企业设计防火标准》和《建筑设计防火规范》，甲类仓库与办公区间距≥50米，易燃易爆装置与管理区间距≥100米。园区主干道宽度≥18米（双向四车道），次干道≥14米，确保消防车和应急车辆通行无阻，危险品运输车辆停车场设于西南边缘，与主干道隔离。

（2）重点设施布局与风险防控措施

高架火炬系统作为园区核心安全设施之一，需布置在园区东南侧高地，高度≥100米，确保燃烧废气扩散至高空，并配备远程监控系统实时监测运行状态。液体化学品管道沿工业管廊铺设，设置防爆标志牌和泄漏检测装置，禁止地下铺设，管廊路径避开居民区和生态敏感区。应急设施方面，消防站应位于园区中心位置，覆盖半径≤1.5公里，配备大功率消防车和防化装备；应急事故废水池设于园区最低洼处（西北角），容量≥5000立方米，与污水处理站联动。智慧化管理平台需集成环境监测、视频监控、气体泄漏报警等功能，并在主干道交叉口设置气象监测站，动态调整应急响应。

在园区边界、主要道路交叉口增设气象监测站，实时监测风速、风向、降雨量等参数，结合阳城县全年主导风向（西北风）和最小频率风向（东南风），动态调整高架火炬、有毒气体排放源的运行管控措施，如大风天气（风速≥6级）暂停危化品装卸作业，暴雨天气（降雨量≥50mm/24h）加强排洪沟巡查。

生产区域需严格实施大气污染防治措施，所有废气排放源（如分离塔、储罐呼吸气）采用“碱洗+活性炭吸附”工艺处理，尾气排放口设置在线监测设备。MVR系统排空气、污水处理站恶臭气收集后集中处理，确保达标排放。水污染防治方面，全厂废水经MVR系统和污水处理站分质处理后回用，实现零外排，并设置地下水监测井（每平方公里≥1口），定期检测水质。固体废物管理需分类暂存于危废库，危险废物（废催化剂、废活性炭等）由资质单位处置，污泥按危废管理并开展属性鉴别。噪声控制方面，高噪声设备（风机、泵类）布置在车间内部，加装消声器和隔振装置，生产区与办公区之间设置声屏障，确保昼间噪声≤70分贝、夜间≤55分贝。

（3）规划衔接与动态调整机制

园区安全布局需与《阳城县国土空间总体规划》《阳城县生态环境保护规划》协调，确保用地性质、生态保护红线不冲突。动态调整机制包括定期开展安全风险评估，根据企业入驻情况优化布局，并建立企业准入清单，优先引入技术先进、排放低的企业。

（4）阳城县台头化工园区周边土地规划控制线范围内开发建设项目应经过安全风险评估，满足安全风险控制要求。阳城县台头化工园区周边土地规划控制线与园区四至边界范围内严禁建设下列设施或场所:

文化设施。包括:综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施

教育设施。包括:高等院校、中等专业学校、体育训练园区、中学小学、幼儿园、业余学校、民营培训机构及其附属设施，包括为学校配建的

独立地段的学生生活场所。

医疗卫生场所。包括:医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救场所。

社会福利设施。包括:福利院、养老院、孤儿院等为社会提供福利和慈善服务的设施及附属设施。

其他在事故场景下自我保护能力相对较低群体聚集的场所，

公共图书展览设施。包括:公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆、展览馆、会展中心等设施

宗教场所。包括:专门用于宗教活动的庙宇、寺院、道观、教堂等场所。

城市轨道交通设施。包括:独立地段的城市轨道交通地面以上部分的线路、站点。

军事、安保设施。包括专门用于军事目的的设施，监狱、拘留所设施。

住宅及相应服务设施。住宅包括:农村居民点、低层住区、中层和高层住宅建筑等。相应服务设施包括:居住小区及小区级以下的幼托、文化、教育、商业、卫生服务、养老助残设施

体育场馆。

商业、餐饮业等综合性商业服务建筑包括:以零售功能为主的商铺商场、超市、市场类商业建筑或场所;以批发功能为主的农贸市场:饭店、餐厅、酒吧等餐饮业场所或建筑。

旅馆住宿业建筑，包括:宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等建筑。

交通枢纽设施，包括铁路客运站、公路长途客运站、港口客运码头、机场、交通服务设施等。

金融保险、艺术传媒、技术服务等综合性商务办公建筑。

娱乐、康体类建筑或场所，包括:剧院、音乐剧、电影院、歌舞厅网吧以及大型游乐等娱乐场所建筑:赛马场、高尔夫、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场等康体场所。

城镇公园广场。

自然保护区、风景名胜区、水源保护区，法律、行政法规规定予以保护的其他区域。

4、安全保障设施规划

（1）安全管理结构

成立专门安全管理机构，负责对化工区的安全生产进行监督和管理。安全生产管理机构配置一定数量的具有化工安全生产实践经验的人员。推进化工区内企业安全生产标准化建设工作。

（2）化工区封闭化管理

按照“分类控制、分级管理、分步实施”的要求，结合化工区产业结构、产业链特点、产业布局等实际情况，逐步推进化工区封闭化管理。可采用视频监控及在线监测方式，从技术上实现化工区整体可视可控，建设化工区监控预警中心，采取设置路口监控、企业监控、高空瞭望、警戒线等方式，对化工区实施全方位可视可控；采用硬件封闭加视频监控方式，实现重点片区的封闭管理，在主要交通干道上设置安检站，建立化工区门禁系统，严格控制人员、危险化学品车辆进入化工区。进出化工区的危险化学品车辆都要安装带有定位功能的监控终端，实行专用道路、专用车道和限时限速行驶措施，由化工区安全生产管理机构实施统一监控管理。

划定园区危化品运输专用路线，避开周边村庄（如上白桑、后圪坨）和学校，路线全程设置限速标识（最高时速40km）和警示标志，在穿越县道西蟒线、省道阳济公路的路段设置交通信号灯和监控摄像头，禁止危化品车辆在早晚高峰时段（7:00-9:00、17:00-19:00）通行；在园区西南边缘建设危化品车辆专用停车场，面积约5000㎡，可容纳30辆危化品运输车，配备洗车台、防爆充电桩和车辆检修区，要求进入园区的危化品车辆必须在此进行安全检查（如轮胎磨损情况、应急装置完整性），检查合格后方可进入生产区；所有进入园区的危化品运输车辆必须安装北斗定位系统和视频监控设备，实时上传车辆位置、行驶速度、驾驶行为（如超速、疲劳驾驶）等数据至园区安全管理平台，平台设置电子围栏，当车辆偏离专用路线或在禁停区域停留超过10分钟时，自动向驾驶员和园区交管人员发送提醒信息，必要时安排人员现场处置；建立“运输企业-园区-接收单位”三方交接制度，危化品车辆到达园区后，驾驶员需出示《危险化学品运输许可证》《押运员证》，接收单位核对货物名称、数量、纯度等信息无误后，双方在电子交接单上签字确认，同时园区管理人员对交接过程进行全程监督，防止出现无证运输、超量运输等问题。

（3）建立一体化应急管理系统

化工区安全生产管理机构要全面掌握化工区及企业应急救援相关信息，制定化工区总体应急救援预案及专项预案；建立化工区内企业及公共应急物资储备保障制度，建立完善应急物资保障体系；整合化工区内各企业所配置的压力、温度、液位、泄漏报警等自动化监控措施，构建化工区一体化应急管理信息平台，并依托信息平台，对化工区安全生产状况实施动态监控及预警预报，定期进行安全生产风险分析；建立与化工区周边社区危险性告知和应急联动体系，及时发布预警信息，落实防范和应急处置措施。

（4）建立明显的应急标识体系

参考国内外先进石化园区的经验，明显的应急标识至少应包括：应急疏散路线标识、紧急集合点标识、风向标识、管廊危险化学品安全卡标识、应急救援物资标识（如应急堵雨水口沙袋标识）、危险化学品专用停车场标识、危化品专用通道标识、危险化学品运输限时、限速标识等。

（5）防护林规划

多层防护从外向内防护林带宽度递减，实现生态开敞空间与林带交替运用，有效利用沿路防护林。规划中周边应置足够的防护林，尽量减少对集中居住区、公建区的影响；建议建设100-300米宽的防护隔离林带。

（6）预留安全防护距离

保证园区与城镇协调发展，避免城市规划区向化工区靠近。在化工区红线外设置一定宽度的绿化缓冲区，减少化工区发展对周边影响。

（7）防范危化品运输风险

在园区设置危险化学品车辆专用停车场、洗车场，实行限时限速行驶。运用物联网技术对危险化学品车辆进行实时监控。

10.4 安全管理与监督

1、法规配套体系

依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》和《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》，立足于本化工区产业结构调整和城镇的实际，及时制定《化工区化学危险物品生产安全监督管理办法》，进一步规范危险化学品生产、经营、储存单位区域化集中管理的要求，促使园区危险化学品监督管理从本质上得到提高。

2、安全生产监管体系

逐步形成适应化学工业园区安全生产行政执法的管委会、企业及生产厂（或车间）三级安全生产监管体系，建立一支具有权威性，确立安全生产执法的主体地位，并赋予安全生产综合监管职能的上下贯通的安全生产执法队伍，确保企业安全生产工作机制的运行主体得到落实。

3、重大危险源监控系统

对化工园区所有危险源进行风险评价，园区内重大危险源要建立监控管理系统。结合园区实际情况，制定重大危险源监控管理制度，规范重大危险源辨识、申报、登记、评估、检测、监控等工作要求和管理职责，明确行业主管部门、市、区安全生产监管部门及特种设备监管部门的安全生产监管责任。同时组织开展重大危险源申报、登记，建立重大危险源管理信息系统。

建设园区安全风险监测预警平台，整合企业端的DCS控制系统、可燃有毒气体检测数据、视频监控画面，实时显示各区域安全风险等级（红、橙、黄、蓝）。当某区域风险等级升至橙色及以上时，平台自动向园区管委会、企业负责人及周边敏感目标（如村庄、学校）发送预警信息，提醒做好防范准备。

督促危险化学品生产、储存、使用单位应按照《重大危险源辨识》（GB18218-2001）规定，开展重大危险源辨识工作，凡列入重大危险源的，都应予以登记、建档。并将重大危险源的数量、分布情况、目前状况、监控管理措施、事故应急预案等报市、区安全生产监督管理部门。加大重大事故预警、防范、控制技术装备等方面的投入，完善重大危险源设施的安全监控技术条件，提高重大危险源本质安全度。

4、安全生产信息化体系

利用现代通讯、信息网络等先进技术，加快安全生产信息化建设。在安全生产监管信息系统功能齐全的基础上，逐步与工商、环保、消防、技监等部门实现网上资源的链接和共享，充分利用各自资源，采取“大联控”的办法，在企业设立、项目审批、执法检查、重大危险源监控等方面，取得最有效的合力和最大的功效。

5、疏散人员临时安置场地

根据有关研究成果，参照国内地震不同烈度设防区域对疏散场地的不同要求，规划建议化工区的人均临时安置用地面积为2平方米。化工区规划道路须保证在地震和火灾时，现场工作人员能就近、顺利到达疏散地。生产防护绿地、环境生态绿地以及周边防护带绿地是事故应急疏散地。事故救助涉及面广、专业性强、时间紧迫、参战力量多。要求必须高效率地调动人力物力，有条不紊地组织施救，容不得懈怠和失误。为了有效地进行事故救助，事故时在当地政府和园区管委会统一领导下，实施统一组织和指挥，确保统一行动、步调一致。

6、建立一体化应急管理系统

化工区安全生产管理机构要全面掌握化工区及企业应急救援相关信息，制定化工区总体应急救援预案及专项预案；建立化工区内企业及公共应急物资储备保障制度，建立完善应急物资保障体系；整合化工区内各企业所配置的压力、温度、液位、泄漏报警等自动化监控措施，构建化工区一体化应急管理信息平台，并依托信息平台，对化工区安全生产状况实施动态监控及预警预报，定期进行安全生产风险分析；建立与化工区周边社区危险性告知和应急联动体系，及时发布预警信息，落实防范和应急处置措施。

7、应急救援体系方案

（1）应急指挥体系

建立“园区应急指挥中心-企业应急值班室”两级指挥体系，指挥中心与县应急管理局、消防救援大队联网，实现信息共享与协同调度；

制定园区总体应急预案及专项预案（如危险化学品泄漏、火灾爆炸等），每两年至少组织1次综合应急演练，企业每年至少开展2次专项演练。

（2）救援队伍建设

组建园区专职应急救援队伍，配备专业救援人员不少于30人；

园区专职应急救援队伍增至70人，按专业分为抢险救援组、医疗救护组、环境监测组，其中抢险救援组配备防爆堵漏工具、有毒气体吸附装置等专业装备，医疗救护组增配2辆移动急救车，每车配备呼吸机、心电监护仪及硫化氢、二硫化碳中毒专用解毒剂；与晋城市消防救援支队、阳城县人民医院建立“15分钟应急联动圈”，签订应急支援协议，明确园区发生重大事故时，市级消防力量在15分钟内到达现场，县级医疗团队在20分钟内开展伤员救治，同时共享应急物资储备信息，实现防爆消防车、负压救护车等特种装备的跨区域调配；每年组织2次综合应急演练，模拟危险化学品泄漏、火灾爆炸等场景，邀请周边村庄、企业参与，重点测试应急指挥调度、人员疏散、医疗救护等环节的协同能力，演练后7日内形成评估报告，针对暴露的问题（如应急通道堵塞、通讯中断）制定整改方案并跟踪落实。

推动企业建立兼职应急救援队伍，与专职队伍形成联动机制；

与周边化工园区、专业救援机构签订应急支援协议，建立区域应急资源共享机制。

8、其它要求

（1）选用先进的工艺技术和设施，减少或消除危险源。

（2）危险物料应在密闭的设备或管道中运行，正常情况下无危险物料的泄漏。

（3）压力容器和管道均按规范设置安全阀及压力报警，以防止设备与管道受到意外超压时损坏。

（4）两重点一重大的装置应采用DCS控制系统，并设置安全仪表系统，关键参数进入安全仪表系统，事故状态下能实现装置的安全有序停车。

（5）具有易燃、易爆特点的工艺生产装置、设备、管道，在满足生产要求的条件下，宜集中联合布置，并采用敞开或敞开式的建构筑物。

（6）总平面布置中，按《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防标准》的要求，各装置间留有足够的安全间距，防止发生火灾时相互影响；装置区、罐区四周设置有环形消防通道，消防通道的宽度满足消防车通行的要求。

（7）设计中，生产装置尽量采用敞开式框架，有利于有害物质的扩散，密闭的场所设置机械通风装置；对有爆炸危险的建(构)筑物地面采用不发火花水泥砂浆或不发火花混凝土地面。

（8）具有爆炸危险的中心控制室、机柜间采用抗爆结构设计，防止装置发生事故时对控制系统造成损坏从而扩大事故后果。

（9）在建、构筑物设计中严格执行抗震设计的规定，使建筑物经抗震设防后，减轻建筑的地震破坏，避免人员伤亡。

（10）在爆炸危险场所严格按《爆炸危险环境电力装置设计规范》有关要求进行设计，避免电气火花引发的火灾。根据工艺装置的环境特征，电气设备选择相应的防爆或防腐型产品，防爆级别高于介质的级别和组别。在爆炸危险场所内，电缆选用阻燃型。去控制室的电缆选用计算机屏蔽电缆。

（11）在可能散发可燃气体的场所，设置可燃气体检测报警，可能散发有害气体的场所，设置有害气体检测报警，检测报警信号引入GDS系统。

（12）依据生产装置的特性和规模，设置相应的火灾报警系统、消防给水系统、泡沫灭火系统、移动式的灭火器材等，减少火灾损失。

（13）保障园区供水水源应充足、可靠，建设统一集中的供水设施和管网，满足企业和化工园区配套设施生产、生活、消防用水的需求。

（14）化工区内应能保障双电源供电。供电应满足化工区各企业和化工区配套设施生产、生活和应急用电需求，电源可靠。

（15）化工园区与城市建成区、人口密集区、重要设施等防护目标之间保持足够的安全防护距离，留有适当的缓冲带，将化工园区与周边公共安全的相互影响降至风险可以接受。

10.5 三级防控体系

建立和完善企业级、园区级、流域级三级联动、有效衔接的防控体系，配备应急救援队伍，满足企业突发水环境污染事件风险防控需求，确保事故状态下泄漏的危险化学品、消防废水等污染物被有效收集和妥善处理，坚决杜绝重大水环境污染事件的发生，保障园区及周边区域的环境安全与公众健康。

1.第一级防控：企业级防控

企业作为实现“一级防控不出厂区、二级防控不进内河、三级防控不出园区”总体目标的第一道防线，要求企业利用自身的围堰、应急池等环境应急防控设施，将事故污水控制在企业厂区内部。具体要求如下：

在事故废水截流方面：①生产装置区和储罐区配套建设围堰，外设切换阀门和管线，能分别通向液体泄漏物料收集设施、事故废水应急池和初期雨水池；②物料装卸区装卸设施周边分区设置环沟等截导流设施，外设切换阀门和管线，能分别通向液体泄漏物料收集设施、事故废水应急池和初期雨水池；③工艺管廊管道设置自动切断阀和液体泄漏物料的导流收集设施，能防止液体泄漏物料和次生事故废水漫流；④雨水排口、污水排口等外排口安装闸阀，可实现手自一体(自动)操作和远程控制，将事故废水限制在厂界内；⑤在所有进出厂界的通道设置可移动或固定的拦水截流设施，拦截溢流的事故废水。事故废水收集方面要求设置专用事故废水收集管网，与生产装置区、储罐区、物料装卸区等区域的截流导流设施相连通，能将事故废水输送至事故废水应急池。事故废水处理基于企业自身污水处理能力，配套事故废水的预处理设施，或依托具备处理事故废水能力的第三方机构。

事故废水储存方面：①在生产装置区、储罐区和装卸区等区域配套建设中间事故废水应急池，并与企业污水处理设施或末端事故应急废水池相连通，实现亭故废水分区收集；②在厂区下游配套建设末端事故废水应急池，并与企业污水处理设施、企业间共享事故废水应急池及园区享故废水收集管网相连通，满足厂区事故废水储存需要。

企业在预防措施方面要求在必要的地方安装视频监控及相应阀门进行管控：①在雨水排口、污水排口等外排口安装水质在线监测、视频监控等设备，并接入园区智慧化平台，实时监控企业外排口；②安装事故废水应急池自动水位监测、报警和视频监控等设备，并接入园区智慧化平台，实时监控企业事故废水应急池；③除进出厂通道外，对事故废水可能泄漏的其它隐患点进行封堵，防止事故废水溢流出厂界；④化工生产区初期雨水收集后，后期雨水可优先采用强排措施，防止最不利条件下事故废水通过雨水系统外泄。

其次还要求企业配备应急救援队伍，满足企业突发水污染事件环境风险防控需要；储备环境风险防控的环境应急物资和装备，并建立完善相应管理制度，满足企业突发水污染事件环境风险防控需要。

第二级防控：园区级防控

园区在三级防控体系中既是基础设施建设和资源调配的主体，也是应急响应的组织者和协调者，扮演着承上启下、统筹协调的关键角色。本规划中对园区三级防控体系建设提出以下要求：

事故废水截流：①工艺管廊设置管道自动切断阀和液体泄漏物料的导流收集设施，能防止液体泄漏物料和次生事故废水漫流；②危险品运输车辆停车场周边设置环沟等截导流设施，设施出口处设置切换阀门和管线，能分别通向液体泄漏物料收集设施、事故废水应急池和初期雨水池；③在园区雨水排口、污水排口等外排口安装闸阀，可实现手自一体(自动)操作和远程控制。

在事故废水收集：①设置专用园区事故废水收集管网，与危险化学品运输车辆停车场、公共装卸区、公共管廊、公共罐区等区域截流设施及园区内企业事故应急池相连通，能将事故废水以重力流方式输送至公共事故废水应急池；②配备管道、泵等事故废水输送设施，能将泄漏进入园区道路、雨水系统的事故废水输送至事故废水应急池；事故废水依托园区建设的污水处理厂进行处理。

按照《化工园区事故应急设施(池)建设标准》在园区内建设应急事故池，收集污水处理设施运转不正常状态下的超负荷污水及事故废水避免污水处理设施受到严重冲击。规划园区事故水池位于园区中部地势低点，可利用重力流收集园区大部分事故废水。用于收集该汇水范围内的事故状态下的废水，并在建设项目环评中深化分析，论证该区域设置事故水池的必要性及其规模。

安装园区雨水排放口、污水排口等外排口水质在线监测、视频监控等设备，并接入园区智慧化平台，实时监控园区外排口；安装园区公共事故废水应急池自动水位监测、报警和视频监控等设备，并接入园区智慧化平台，实时监控园区公共事故废水应急池。并且完善相关闸阀的安装，因地制宜制定园区各类闸阀操作规程，分类收集液体泄漏物料、事故废水和雨水，实现液体泄漏物料有效收集和事故废水截流导流。

健全园区智慧化平台，将环境应急空间与设施清单及点位信息、园区突发水污染事件“一园一策一图”应急指挥图、园区VR全景图的统一资源定位地址(URL)等录入，实现园区环境应急工作信息化管理。

规划要求组建园区环境应急救援队伍，可自建或依托园区骨干企业、周边相关第三方环境应急力量，包括但不限于：环境应急监测队伍、环境应急处置队伍、环境应急保障队伍、环境应急专家等；并建设环境应急物资库，储备满足事故废水应急处置的环境应急装备和物资，包括但不限于临时围堵截流物资、应急管道、应急泵、应急监测设备、应急电源、应急照明设备、污染物吸附降解药剂、筑坝等各类装备及其它物资。

第三级防控：流域级防控

当园区级防控完全失效（极端重大事故），污染物突破园区总排口进入外部环境时，三级防控体系的建设可以充分利用园区内的坑塘、河道、沟渠以及周边水系等构建环境应急防控空间，对进出园区的水体实施封闭或分段管控，确保不对园区外重要水体造成影响。

为加强受污染水体截流与拦截能力，园区首先应该配合流域管理部门，利用园区边界及周边水系的闸坝、拦水设施，对可能流出园区的受污染水体进行拦截，防止污染扩散至下游敏感区域。

若现有设施不足，紧急调配临时筑坝物资（如沙袋、土工膜等），在关键节点构建临时拦截坝，阻断污染水流。

充分利用园区外至下游干流或主要支流间的坑塘、水库、湿地、干枯河道等环境应急空间，将受污染水体引导至这些区域暂存，避免直接排入自然水体。

同时与流域管理部门协同，制定污染水体转移和处理方案，确保暂存水体后续得到安全处置。

其次，应该强化环境应急监测。调度河流下游例行监控断面的实时在线数据，加密设置手工监测断面，重点监测污染物浓度、水质变化等指标。及时掌握污染范围和程度，为应急决策提供数据支持。

将园区“一园一策一图”与流域“一河一策一图”有机衔接，确保应急响应方案与流域整体防控措施协调一致。

建立与地方政府、上下游相关单位的联动机制，通过“一键启动”装置快速响应，共享信息、调配资源，共同开展污染防控工作。

园区还应该保障应急物资与队伍支援。启用流域区域环境应急物资库，调配污染源切断、控制、收集和降解等物资，以及安全防护、应急通信、监测设备等资源。

组织园区环境应急救援队伍（包括监测、处置、保障等专业人员），配合流域应急力量开展工作，必要时请求外部支援。

第十一章 节约集约用地规划

11.1规划目标

提高土地利用效率，优化用地结构，降低土地开发成本，实现土地资源可持续利用，提升园区经济效益与环境效益。

11.2规划策略

1、优化用地布局

合理划分功能区，如生产区、仓储区、公用工程区、办公区等，减少不同功能区之间的土地浪费。将关联性强的产业集中布局，缩短运输距离。

加强产业集聚，形成产业集群。引导上下游企业向同一区域集中，促进产业协同发展，提高土地利用的协同效应。

2、提高土地开发强度

制定合理的容积率、建筑系数等指标。鼓励建设多层厂房和立体仓库，提高土地空间利用率。对于新建项目，严格按照指标审批，确保高效利用土地。

探索地下空间开发利用，建设地下停车场、地下仓储等，拓展土地利用空间。

3、盘活存量土地

开展用地清查，对闲置、低效利用土地进行梳理。对于批而未供土地，加快征收和补偿安置工作；对闲置土地，采取限期开发、调整用途、收回等方式处置。

鼓励企业进行土地整合和改造升级，提高存量土地的利用效率。对老旧厂房进行改造，提升其生产能力和土地利用效率。

4、推广土地复合利用

建设综合服务区，将办公、餐饮、住宿等功能集中布局，减少分散用地。推进产业用地的多功能混合。

5、加强土地使用监管

建立土地利用动态监测系统，实时掌握土地使用情况，及时发现和解决土地闲置、违规使用等问题。

加强对项目建设和运营的监管，确保按规划要求使用土地，对违反规定的企业进行处罚。

11.3 规划要求

1、建设用地管理

严格土地出让管理，明确土地使用条件和违约责任。在出让合同中明确开发期限、投资强度、产出效益等要求，确保土地按规定用途和期限开发利用。

规范土地流转行为，加强土地权属管理，保障土地交易合法性和安全性。

2、产业准入与退出机制

制定严格的产业准入标准，优先引进投资强度大、科技含量高、资源消耗低、环境污染小的项目。限制高耗能、高污染、低效益项目进入园区。

建立产业退出机制，对不符合园区发展规划、长期闲置土地、经营不善的企业，采取鼓励转让、协议收回等方式，腾出土地用于优质项目。

3、政策支持与激励

出台节约集约用地的优惠政策，对达到一定节约集约用地标准的企业给予补贴等。

设立节约集约用地专项资金，用于支持土地整治、闲置土地盘活等项目。

4、技术创新与应用

利用大数据、云计算等新一代信息技术，构建信息化平台，实现化工园区综合管理及土地利用监测管理。通过平台实时掌握土地使用情况，为土地管理决策提供依据。

推广应用先进的土地开发和利用技术，如新型建筑材料、施工工艺等，提高土地开发效率和质量。

11.4实施保障

1、组织保障

成立园区节约集约用地工作领导小组，负责统筹协调和推进各项工作。明确各部门职责，形成工作合力。

加强部门之间的沟通与协作，建立健全工作协调机制，及时解决工作中出现的问题。

2、制度保障

完善土地利用规划管理制度、土地使用监管制度、产业准入与退出制度等，确保各项工作有章可循。

加强制度执行力度，严格依法依规管理土地，对违反制度的行为进行严肃处理。

3、宣传教育

加强节约集约用地宣传教育，提高园区企业和工作人员的节约用地意识。通过举办培训、发放宣传资料等方式，普及节约集约用地知识。

树立节约集约用地典型，发挥示范引领作用，引导企业积极参与节约集约用地工作。

第十二章 综合防灾规划

12.1 抗震规划

12.1.1指导思想

根据国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015）的规定以及阳城县历史上地震情况，规划各类建筑物设防标准，并应满足《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)的规定。重点加强生活区给排水、供电、通信、消防、医疗救护等城市生命线系统的抗震防灾能力，结合精细化工生产特点，贯彻“预防为主，防、抗、避、救相结合”的方针，结合实际，因地制宜，突出重点，制定切实可行的防震抗震措施，力求把地震灾害及次生灾害减小到最低程度。

12.1.2抗震设防要求

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），阳城县台头化工园区抗震防灾应按国家地震基本烈度7度进行设防。生命线工程按基本烈度提高一度进行设防。新建工程均应按基本烈度Ⅶ度设防，重要次生灾害源如化工企业内危险装置区、加油站、消防站、应急指挥中心、危化品仓储区等须提高至七度设防；生产装置、储罐等设备基础采用隔震技术，各主要交通干道也要进行重点设防。

针对园区内重要建构筑物（如消防站、应急指挥中心、危化品仓储区），在原7度设防基础上，采用隔震支座和消能器等抗震技术，减少地震对结构的破坏。例如，在危化品储罐基础下方安装橡胶隔震支座，降低地震作用下储罐的晃动幅度，避免介质泄漏引发次生灾害。

12.1.3抗震防灾应达到的基本目标

（1）当遭受多遇地震时，园区一般功能正常；

（2）当遭受设防地震时，园区一般功能及生命系统基本正常，重要企业能正常或者很快恢复生产；

（3）当遭受罕遇地震时，园区功能不瘫痪，要害系统和生命线工程不遭受破坏，不发生严重的次生灾害。实现“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震设防目标。

（4）供水管道采用柔性接头，管网采用环状或双管路的方式布置。

供水管道采用柔性接头，每100米设置1个伸缩节，防止管道因地震断裂。

（5）变电所采用双向电源。

变电所配备双电源自动切换装置，地震导致主电源中断时，备用电源在15秒内投入运行。

（6）通讯线路要实现环网化，并建立多渠道通讯方式，增设储备自供电源。

（7）按照要求控制消防通道，宽度不小于4m。

（8）燃气管道设置地震自动切断阀，与地震监测系统联动。

12.1.4避震疏散规划

（1）避震和震时疏散以就近疏散为主，可利用工作地点周围的小型绿地或其它空旷地作为疏散场地。

明确园区内的避震疏散场地，包括公园绿地、防护绿地等，总面积约8.35h㎡，可容纳1.2万人（按人均2㎡临时安置用地标准），在疏散场地周边设置应急供水点、厕所和物资储备棚，储备饮用水、方便面、棉被等物资，确保疏散人员基本生活需求。

（2）规划区内15m以上的道路可作为抗震疏散通道。

绘制园区抗震疏散路线图，标注疏散场地位置、疏散通道宽度（不小于4m）和疏散距离（最远疏散点到疏散场地不超过500m），在主要道路交叉口设置指示牌。

（3）园区内各企业应当根据自身场地条件，企业设施的分布，制定抗震预案。抗震预案中应当对疏散路线，疏散场地，企业内部紧急状况的处置作出规定。

要求企业制定内部疏散预案，明确各车间的疏散引导员和疏散顺序，确保地震发生时员工能在5分钟内到达就近疏散场地。

（4）规划区应该建立多套通信手段，增加抗毁能力，在灾难发生时确保通信畅通。

12.1.5抗震措施

（1）地震安全性评价

园区内以下建设工程须按规定进行地震安全性评价：

1）国家重大建设工程；

2）受地震破坏后可能引起水灾、火灾、爆炸或者强腐蚀性物质大量泄漏或者其它严重次生灾害的建设工程，包括堤防和贮存易燃易爆、剧毒或者强腐蚀性物质的设施以及其它可能发生严重次生灾害的建设工程；

3）为对本行政区域有重大价值或者有重大影响的其它建设工程。根据《地震安全性评价管理条例》第十一条第二款：受地震破坏后可能引发水灾、火灾、爆炸、剧毒或者强腐蚀性物质大量泄露或者其他严重次生灾害的建设工程，包括水库大坝、堤防和贮油、贮气、贮存易燃易爆、剧毒或者强腐蚀性物质的设施以及其他可能发生严重次生灾害的建设工程，必须进行地震安全性评价。因此建议园区应进行地震安全性评价，得出准确的工程场地地质情况，确保本区域抗震安全。

4）在园区布局时应考虑抗震因素，选址应避开滑坡、塌陷、断裂带地区，尽量避开软土及液化土层地带。并构建以区域交通干线、园区主干路为骨架的抗震救援对外交通系统。同时区域内要增加次干路和支路的密度，完善园区道路网络系统，形成完整的抗震救援交通系统。

园区东侧地形高差较大，在进行土石方工程作业时，应对山体进行喷锚加固、网状防护等措施，具体的加固方式应根据地勘资料进一步确定。

12.2 消防救援规划

12.2.1规划原则

综合防灾减灾规划遵循“依法合规、统筹协调、因地制宜风险导向、预防为主防救结合”的核心原则，并扩展融入“人民生命安全至上、平灾结合资源整合、科技赋能智慧韧性、创新治理社会参与”的理念。充分贯彻“安全第一，预防为主”和“生产必须安全，安全为了生产”的设计思想，对生产中的易燃、易爆装置和物品设置防范措施，并实施有效的控制，以减少和防止火灾事故的发生。严格遵循《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国防震减灾法》等法律法规及技术标准，确保防灾减灾措施的合法性和规范性。

12.2.2规划目标

阳城县台头化工园区综合防灾减灾规划以构建现代化、智能化的全周期管理体系为核心，致力于实现园区本质安全水平、应急处置能力和灾后恢复能力的全面提升。规划以“预防为主、防消结合”为方针，结合园区产业特点（高温高压、易燃易爆、有毒有害等特性），围绕“全要素覆盖、全链条响应、全生命周期管理”理念，打造国家级危化品产业集聚区防灾减灾标杆。通过整合工程规模、火灾危险性评估、消防资源配置等要素，形成以“一线设防、二线驻点、三线联动”为核心的消防体系，同步建设高效实用的消防通信网络和先进的应急指挥平台。规划强调安全生产与国际接轨，通过引入物联网、大数据、人工智能等技术，推动防灾减灾工作向智慧化、精准化方向发展，最终实现预防火灾、减少危害、保障公民人身与公共财产安全的总体目标。

在消防安全领域，园区实施“三线三区”防控布局：一线设防通过每500米设置微型消防站，配备3分钟应急处置力量；二线驻点依托2处一级消防站，确保35吨/分钟供水能力；三线联动与周边5县市建立消防联动协议，形成30公里应急救援圈。针对危化品灾害防控，园区建立“三级防控体系”：企业级要求100%危化品企业完成定量风险评价（QRA）；园区级建设15000㎡应急物资储备中心，配备防爆运输车、堵漏机器人等专业装备；区域级与晋城经济开发区共建危化品事故联合处置基地。同时，通过“五位一体”监控体系（环境监测、工艺监控、人员定位、消防设施、应急通讯），布设气体监测点、UWB精准定位系统及抗干扰专用通信网络，全面覆盖灾害预防与应急处置需求。

12.2.3消防体系规划

化工园区消防体系分为专职消防队和企业消防队两级管理。

（1）专职消防队：负责化工园区内公用设施消防和区内企业火灾联防。

（2）企业消防队：负责企业内部火灾预防及火灾消防。

12.2.4消防设施规划

- 消防站建设要求

- 遵循《山西省化工园区建设标准和认定管理办法》第十四条“化工园区应根据总体规划、功能分区和主要产品特性，建立满足突发生产安全事故、突发环境事件等情形下应急处置需求的体系、预案和专职应急救援队伍”；《化工园区消防站建设指南》第十条“园区主站和分站的建设规模、装备配备等应通过消防规划、评估论证等方式确定。主站消防车数量不应少于6台”的要求。

参照《危化企业消防站建设标准》《城市消防站建设标准》，消防车配备数量不少于6台，一级站30-45人配备消防车辆和执勤人员。

- （2）消防站规划

根据《化工园区消防站建设指南（试行）》设置标准，结合园区的产业特点，规划区设置二级消防站一座，人员和车辆按照一级站进行配置，位于园区东入口南侧，消防站内规划建一套消防及火灾报警系统，各项目主要装置区的主控室及办公楼的值班室内设有火灾报警控制主机，所有规划区内的火灾报警探头及手动报警按钮，重要场所的感温、感烟探测器信号均同时送至火灾报警控制主机和规划区消防站的火灾报警系统。

消防站既要利于应急救援的快速响应需要，又要与涉及爆炸物、毒性气体、液化易燃气体的装置或设施保持足够的安全距离。

（3）消防站配置

以“贴近园区核心生产区域、保障应急救援响应时效、符合消防规范要求”为核心，结合园区整体规划，优先选择交通便捷、视野开阔、便于车辆快速出动的地块。至辖区内设置有符合《危化企业消防站建设标准》消防站的企业边缘的救援时间不应超过10分钟:至辖区内其他企业边缘的教援时间不应超过5分钟。

明确功能分区，包含执勤训练区、办公生活区、装备存储区、车辆停放区等，建设面积、建筑标准需满足一级站日常执勤、训练、保障需求。

人员配置：配置消防员30人，其中：指挥员1人，消防车驾驶员8人，通讯员3人，战斗员16人，内勤2人。

车辆配置：配置气防车、举高喷射消防车、泡沫消防车、供液消防车、干粉消防车、水罐消防车。其中举高喷射消防车可覆盖半径50米内的火灾区域，干粉消防车主要用于扑灭可燃固体、液体火灾；在消防站建设消防水储罐（容量1000m³），确保在市政供水中断时，能为消防系统持续供水不少于3小时。

（4）消防水系统

配备完善的水消防设施，包括消防管网、消防栓等。

按照规范要求配置室外消火栓。化工园区内各主次干道的消火栓间距严格按照120米要求布置，各化工厂区的消火栓的保护半径不应超过120米，并且在化工园区给水中保证消防用水。消火栓尽量靠近十字路口。辅助生活和办公区内消火栓间距一般不得大于120米，保护半径不超过150米。

园区内各主次干道的室外消火栓间距严格按照120米布置，在危化品生产区、储罐区等重点区域加密设置（间距不超过60米），消火栓采用地上式设计，配备防撞护栏和明显标识，每月组织人员检查消火栓的出水压力、阀门开关灵活性，确保火灾发生时能正常使用。

化工园区消防水管网设计成环状，并形成低压消防和局部高压结合的消防水系统。稳高压消防水环状管网的供水压力维持在0.7-1.2兆帕，低压消防水系统可以利用生产水供水系统。

可燃气体、可燃液体量大的甲、乙类设备的高大框架和设备群宜设置水炮保护，设置位置距保护对象不宜小于15米。

厂区范围大于1平方公里时，消防水量按同一时间内两处火灾考虑。生产装置区火灾延续时间按3小时考虑，罐区按6小时考虑。

配套建设一定数量的消防泵房等设施。每个消防水泵站宜配套设置稳高压消防水泵、消防水储罐。消防水泵房应设双动力源，当采用内燃机作为备用动力源时，内燃机的油料储备量应满足机组连续运转6小时的要求。消防泵站可以与生产或生活的水泵房合建。

（5）化学消防

为满足生产装置、罐区对化学消防的要求，对不宜采用水消防的区域，采用相应的化学消防措施，自行设置或联合设置一定数量的固定泡沫发生站，泡沫站规模按最大罐扑救火灾的用量确定，设置泡沫液罐配备比例混合器。并且配备干粉灭火器、二氧化碳灭火器。在重要部位增设推车式干粉灭火器和固定式泡沫灭火装置。

对甲类仓库、液化烃储罐等高危区域，采用“水炮+泡沫灭火系统”双重防护，水炮设置在距保护对象15-20米处，泡沫灭火系统的泡沫液储罐容量按最大罐火灾扑救用量的1.5倍设计，确保能快速扑灭初期火灾。

（6）消防电气和通讯

电气设计满足易燃易爆危险场合的电气设计规范要求。

易燃易爆化工厂区内的电气设备应选用防爆型电气设备，同时对所有设备、管线、操作平台等做防静电接地处理。生产装置按二类设置集中消防报警系统，楼内设置火灾自动报警系统、光电感烟探头、手动报警按钮和报警电话系统。

在变电所等不宜采用水消防的区域，采用相应的化学消防措施，分别配备干粉灭火器、二氧化碳灭火器。

厂内设直通厂外消防局的直拨电话。同时消防泵房、各变电所、控制室等重要场所设消防电话。

消防通信调度指挥系统的现代化，是化工园区消防综合能力的主要标志之一，它覆盖整个化工园区，具有火警调度和辅助灭火决策等功能。应当建立由计算机控制的火灾报警和消防通信指挥中心，由指挥中心集中受理火警，使消防通信系统的接警、调度、通讯、信息、传达及消防力量出动等实现自动化。化工园区消防通信纳入中心城区统一考虑。有线通信系统报警方式采用“集中接警”与“分片接警”相结合。消防指挥中心与化工园区供电、供水、供气、医疗交通、专职消防队以及消防重点单位设置消防专线通信，以保证报警、灭火救援工作的顺利进行。

在园区内设置消防通信专用频道，与阳城县消防救援大队、各企业控制室联网，实现火灾报警、指令传达、信息反馈的实时互通；在消防站建设消防指挥中心，配备大屏幕显示系统，可实时查看园区视频监控、消防设施状态等信息，为火灾扑救提供决策支持。

（7）火灾及爆炸危险场所的防火防爆

在甲类生产场所及甲类罐区设置可燃气体报警系统，可燃及有毒气体探测器的布点、安装高度等符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)的有关规定和要求。

在可能产生可燃气体的所有场所，所有电气设备应选用防爆型电气设备，同时对所有设备、管线、操作平台等做防静电接地处理。

对能产生可燃气体的建构筑物及甲类危险物品贮罐等按一、二类防雷措施设防，在重要的建构筑物上设置避雷网。所有建构筑物内作总电位连接，必要时作局部电位连接。

（8）火灾救灾中心

在管理服务区设火灾救灾中心，对火场受伤人员进行紧急送护与抢救。火灾救灾中心的主要任务是：日常进行医疗保健；与化工园区处理化学中毒、化学灼伤急救的医疗机构进行合作；企业兼职消防队员的培训教育；灾时实施急救送护。

12.2.5重点消防单位

重点消防单位主要为化工企业内危险装置区、仓储区及加油站等。对于化工企业内危险装置区、仓储区及加油站的选址应符合总体规划的要求及防火安全要求，同时要满足与周围建筑物、构筑物、构筑物交通线的安全防护距离。

此外，各厂区应按要求编制《安全评价报告》后方可进行建设，对于周边不满足安全防护距离的村庄和企业应制定搬迁方案或采取其他可靠措施消除安全隐患。

12.3 地质灾害防治规划

12.3.1规划要求

规划范围内用地部分存在采空区影响，因此，在建设前应进一步探明采空区影响的具体范围，同时建议应针对建设过程中可能产生的滑坡、崩塌等其它地质灾害隐患，提前进行地质灾害危险性评价，完成全园区地质灾害危险性评估，对采空区进行注浆加固，对滑坡、崩塌隐患点实施削坡、锚固、挡土墙等工程治理，经检测验收合格后方可开工建设。

委托专业地质勘察单位对园区内采空区进行详细勘察，明确采空区的范围、深度和稳定性，采用注浆加固技术对采空区进行治理，注浆材料选用水泥-水玻璃双液浆，注浆压力控制在0.5-1.0MPa，治理完成后进行钻孔检测，确保采空区填充率达到90%以上，消除地面塌陷风险；在采空区治理区域设置沉降监测点，每季度测量1次地面沉降量，当沉降量超过5mm/季度时，及时组织专家分析原因，采取补充注浆等措施，同时禁止在采空区上方建设重型建构筑物（如大型储罐、厂房）。

通过合理利用土地、封山育林、涵养水土、栽树植草等措施，对山地统一规划，综合治理(治水、理土、改形、危沟整治)，将规划区防灾与园区美化、改善生态环境有机结合起来。规划区内建设应注重结合现有地形、依山就势,保护规划区内的自然冲沟和植被。

划定地质灾害危险区，设立警示标志，禁止在危险区内建设永久性建筑。

12.3.2山体崩塌

（1）削方减载

对规模较小，危险程度高的危岩体可采用静态爆破或手工方法予以清除，消除隐患。

对规模较大、难以全部清除其隐患的，可以在斜坡中、上部或上部刷方减重，降低临空面高度，消除隐患；削坡降低坡度，增大斜坡稳定性，从而降低斜坡的危险程度或减少其它防治工作的工程量。

（2）坡脚防护

采用堆筑土石扶壁反压、加筋土石扶壁墙、浆砌石挡墙、锚索墙等方法在坡脚堆载、支挡、反压、稳固坡脚；并修筑防坡堤、护坡墙等防止坡脚遭侵蚀。

（3）排水防渗

在地表修筑集水沟和排水沟，拦截并排出地表水。

加强监测预报：通过对地面裂缝变形监测，对雨量、水文动态进行观测，分析斜坡稳定性程度。

（4）避让搬迁

对于威胁严重、防止困难的建筑措施，应选址搬迁。

12.3.3滑坡

消除或减轻地表水、地下水对滑坡的作用：

修建排水沟拦截地表水，减少进入滑坡体的地表水量，并及时将滑坡体发育范围内的地表水排走，减轻地表水对斜坡的破坏。

修建截水蓄沟和支撑蓄沟，开挖渗井或截水蓄洞、敷设排水渗管，以拦截疏导地下水，减轻地下水对滑坡的破坏。

改善斜坡状况，增加滑坡平衡条件：

在滑坡体上部刷方减载，在坡脚加填改变斜坡外形，降低斜坡重心，提高滑坡稳定程度。修建抗滑垛、抗滑桩、抗滑墙等支挡工程以阻止滑坡体滑动，提高斜坡稳定程度。加强监测预报，通过对地面裂缝变形监测，分析斜坡稳定性程度，建立预警系统，进行有效的灾害预报。

对园区东侧地形高差较大的区域（海拔540-692米），采用削坡减载+锚杆支护的方式进行治理：削坡坡度控制在1:1.5-1:2.0，减少山体自重；在边坡上设置锚杆（长度5-8米），间距2米，增强边坡稳定性，同时在边坡顶部修建截水沟，拦截地表水，防止雨水渗入边坡内部引发滑坡；在滑坡、崩塌隐患点设置监测设备（如裂缝位移计、倾角传感器），数据实时传输至园区地质灾害监测平台，当监测数据超过预警阈值（如裂缝位移量≥5mm/天）时，平台自动向园区管委会和周边企业发送预警信息，组织人员撤离至安全区域，同时关闭隐患点下方的生产装置和道路。

12.3.4泥石流

（1）生物措施

在泥石流沟域的荒山、荒坡、荒沟等进行承包治理，采用乔木、灌木、草等植物通过科学的配置和耕牧以恢复植被，从而达到防灾和减灾的目的。

（2）工程措施

对泥石流的防治除生物措施外，还需与工程措施相结合才能产生明显的防治效果，具体措施如下：

①蓄引工程

在泥石流形成区依照地形地质条件修建一系列的塘、池、坑、中小型水库蓄积地表径流，减少沟道洪水流量，将拦蓄洪水通过引排水渠、涵洞等引出泥石流沟域排泄或作为农田灌溉用水。

②拦挡工程

在泥石流沟中利用峡口、窄口等地形修建拦砂坝，拦截泥石流携带的固体物质，过滤大颗粒物质，以减少泥石流对下游防护工程的撞击、磨蚀。

③停於工程

在泥石流沟口等地形宽缓处，可修建防护堤、导流堤、桩林等建筑物来引导泥石流分解停於，但必须适时清淤，不能用作永久停淤场。

④排导工程

在泥石流通过村庄公路时，加固加高两岸，减小河道弯度或修建排导槽等以利于泥石流安全通过，输入到下游河道中。

预警措施：

应采用人工观测和自动遥感相结合，对泥石流的雨量、水位、流速等多种指标进行检测和相关分析，建立警报系统，有效的进行灾害预报。

12.3.5完善地质灾害评估制度

加强建设用地的工程地质勘查，并进行建设用地地质灾害危险性评估。

结合工程地质评价结果，合理规划用地布局，尽可能避开裂缝危险带等地质灾害易发区，从根本上保障村民安全。

制定地质灾害应急预案，与气象部门联动，遇暴雨、连续降雨等工况，加密监测频次并及时疏散人员。

12.4 防洪排涝规划

12.4.1防洪排涝标准

防洪标准：加强对有关水利设施的建设与维护工作，结合排洪通道等设施，提高防洪排涝能力，雨季排水通畅。规划园区内排洪通道防洪标准按照不低于50年一遇设防，排涝标准不低于30年一遇。

12.4.2规划原则

以流域规划为依托，防洪治涝为主，结合环境改善，全面规划，综合治理，统筹兼顾，分期实施。防洪以“挡、撇、分”为治理手段，建立园区防洪保护圈，完善独立防洪治涝系统；区域排水实现高低分开，分区治理。

12.4.3防洪（潮）排涝措施

（1）根据阳城县地形地貌特征，水文气象特点，园区排涝工程系统主要由雨水管网、排洪渠等组成。对园内的雨水排放系统实行分步建设，排涝工程应安排在前期建设计划中实施。

（2）园区内工程防洪措施以泄洪为主，规划对周边河道进行清淤除障修筑护岸，规整并扩大断面，局部裁弯取直等措施，增加调蓄、排泄雨水的能力。对河道定期进行疏浚，对防洪堤进行加固，确保汛期的行洪安全，保证行洪畅通。重视工程措施建设与非工程措施建设相结合。

按照50年一遇防洪标准对园区内排洪沟进行改造，拓宽沟道断面（底宽不小于5米，深度不小于3米），采用浆砌石护岸，防止沟岸坍塌；在排洪沟入口处设置拦污栅，定期清理树枝、垃圾等杂物，确保行洪畅通；在园区西北角建设应急事故废水池，容量增至8000m³，与污水处理站联动，暴雨天气收集园区内的初期雨水和事故废水，避免污染周边水体（如获泽河、涧河）。

（3）排涝：园区内的排涝主要是在主汛期由于强降雨可能会使园区形成局部内涝，因此，园区在开发建设过程中，一定要按照雨水排除规划的要求同步建设雨水排除管网，避免因内涝对园区内的企业生产装置造成不利的影响。园区的雨水经雨水管网收集后，就近、分散、重力流排入附近雨排水管网。未污染雨水、清净排水汇集进入雨水管网。对现有的排涝河道进行清峻疏通，对部分断面进行加宽加深。

对园区内地势低洼区（如东北角）的道路进行垫高处理，垫高高度不小于0.5米，同时在道路两侧设置雨水口，间距不超过30米，雨水口连接管径不小于600mm的雨水管网，确保雨水能快速排入排洪沟，避免形成内涝。

（4）制定防汛实施计划，完善雨水管道、河流水系、防汛等设施管理细则，成立专业队伍定期检查、水情观测等各类防汛设施，保证设施齐全完好、正常运行，洪水宣泄通畅，汛期安全。

每年汛期（6-9月）前，组织开展防汛隐患排查，重点检查排洪沟、雨水管网、防洪堤等设施的完好情况，对排查出的隐患（如排洪沟淤积、防洪堤裂缝）建立台账，明确整改责任人、整改期限，确保汛期前全部整改到位；成立园区防汛应急队伍，由50名园区工作人员和企业员工组成，配备挖掘机、抽水泵、编织袋等防汛物资，汛期实行24小时值班制度，当降雨量达到30年一遇标准（降雨量≥100mm/24h）时，应急队伍立即开展排洪沟清淤、道路排水等工作，同时协助周边村庄转移受威胁群众。

（5）建立、完善防汛信息网络，做好汛期预测、预报工作。

（6）健全、完善防汛指挥系统及管理机构，以人力、物力、财力多方面保证防汛工作顺利进行。

12.5防雷电规划

12.5.1防雷电标准

依据《中华人民共和国气象法》《防雷减灾管理办法》《建筑物防雷设计规范》《石油化工装置防雷设计规范》等法规标准，加强雷电灾害防御工作，规范雷电灾害管理，提高雷电灾害防御能力和水平，保护国家利益和人民生命财产安全，维护公共安全，促进经济建设和社会发展。

15.5.2规划原则

根据阳城县地区雷电活动时空分布特征及其灾害特征，结合化工园区实际，从雷电的监测与预警、日常防雷管理、雷电灾害风险评估、落实三同时、按期进行防雷检测、综合技术防治措施等方面，全面阐述防雷管理要点，最大限度降低园区雷电危害。

15.5.3防雷电措施

（1）雷电监测与预警

按照合理布局、信息共享、有效利用的原则建设雷电监测网，完善雷电监测和预警系统，确保监测和预警系统的正常运行。应当加强对雷电灾害性天气的监测，及时向社会发布雷电灾害性天气预报、预警。

（2）日常防雷管理

要对防雷安全引起足够的重视，要做好防雷安全的风险评估；要按照相关法律规范及防雷标准做全、做好防雷设计、安装，保证工程质量；要加强防雷安全的日常检测、日常维护与管理；保证防雷安全有足够的人力、物力及资金投入；还要做好企业内部员工的防雷安全培训。

（3）雷电灾害风险评估

要做好雷电灾害风险评估。根据阳城县雷电活动时空分布特征及其灾害特征，结合现场情况进行分析，对雷电可能导致的人员伤亡、财产损失程度与危害范围等方面的综合风险计算，从而为项目选址、功能分区布局、防雷类别（等级）与防雷措施确定、雷灾事故应急方案等提出建设性意见。

（4）落实防雷电防护装置

新建、改建、扩建建（构）筑物、场所和设施应当按照有关标准和规定安装雷电防护装置，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

（5）按期检测

雷电防护装置应当每年检测一次，爆炸和火灾危险环境场所的雷电防护装置应当每半年检测一次。

（6）综合技术防治措施

针对雷害入侵途径，对各类可能产生雷击的因素进行排除，采用综合技术防治措施：接闪、均压、屏蔽、接地、分流（保护）。

①接闪。在较高的建筑物上设置避雷针、避雷带、金属塔架等接闪装置，保护建筑物免受直击雷的损害。在选择避雷装置时，要根据所需保护的建筑物内部的物料性质、温度、压力等性质选择合适的接闪装置，选择的接闪装置等级要合适，且在设置接闪装置时，要按照规定和防雷等级选择合适的高度、位置和滚球半径。

②分流。对于化工企业的建筑物，如：户外塔、罐、氢气压缩机厂房等比较高的建筑物，无论其是否设有接闪装置，都要做好这些建筑物的分流工作。在设置引下线时要根据具体情况选择合适截面积的引下线，同时在可能的情况下，多设置一些引下线或接地点。在布置引下线时，要注意考虑引下线与进入建筑物电缆线之间的安全距离。

③均压。要做好等电位连接工作，将建筑物内部和外部的相邻的金属导体、金属设备外壳用导电体连接起来，使其上面上的雷电感应电势相同，防止产生反击火花。在爆炸危险区内，如果未做好均压工作，则在遭受雷击时相邻导体间会产生电位差，存在爆炸的危险，因此，做好爆炸危险区内的均压工作尤为重要。在爆炸危险区内不允许有独立的金属导体的存在，做好弯头、阀门、法兰盘的连接工作。

④接地。要做好信息接地、电气接地、防静电接地、防雷接地等多个接地网的共用接地工作。接地要环绕建筑物做环形闭合接地装置，环形闭合接地装置之间要做好连接工作，使其成为一个闭合的大型防护接地装置。同时，不可忽略爆炸危险区的环形接地设置，避免因雷电引起的爆炸事故的发生。

⑤电磁封锁。电缆的穿线装置要做好防雷工作，可以采用铠装电缆或导线穿钢管配线的方式。电缆的保护管两端、与环状接地装置的交叉点、分支处以及进出建筑物的位置都要可靠接地，并且直线段最好每隔25—30m左右接地一次。

⑥合理布线。在设置生产用电缆时要尽量避开防雷引下线和雷电分流线，或通过穿钢管的方式进行屏蔽保护。在对电气设备及电子设备的配电线电缆进行敷设时，要采用铠装电缆金属封闭桥的方式，同时敷设的位置要避开电磁场较强和变化较大的地方。

⑦安装电涌保护器。为了防止信息系统传输线上产生电涌损坏设备，应在建筑物内合适的位置安装电涌防护装置。针对化工仪表控制系统的综合防雷，同样是要考虑设备信号传输线路两端设备的防护。在化工仪表控制系统前端的测试设备（如液位仪、气压计等），处于爆炸性气体区域，在这里安装的电涌保护器除了考虑电涌保护器的防电涌冲击耐受能力、与设备电压、传输频率、接口形式等的技术参数，还要电涌保护器的防爆等级；在石油化工仪表控制系统末端的仪表中央控制机房，考虑到雷电流入侵电源线路的概率较大，对机房的电源部分采用安装多级电源电涌保护器，在信号传输线路的雷电防护在信号线进入被保护设备的前端就近安装信号电涌保护器。

第十三章 职业卫生规划

13.1 园区企业职业病防护设施规划

- （1）防尘防毒

- 设计应积极采用无毒无害或低毒低害的原料替代高度原料，应尽量采用机械 化、自动化的密闭生产设备，避免人员直接接触。

- 设计应积极采用无害化处理措施：包括火炬燃烧、焚烧等。

- 工业上水、循环水等水处理尽量采用氯的替代品做消毒剂。

- 采取各种有效措施，避免或控制职业病危害因素的逸散。如：设置专用密闭 容器或其他通风设施，用以回收采样、溢流、事故、检修时排出的物料或废弃物； 设备、管道等必须采取有效的密封措施，防止物料跑、冒、滴、漏；粉状或散装物料的贮存、装卸、筛分、运输等过程应设置控制粉尘逸散的设施。

- 凡在生产过程中产生有毒有害气体、粉尘、酸雾、恶臭、气溶胶等物质，宜 设计成密闭的生产工艺和设备，或结合生产工艺采取通风排毒措施，尽可能避免 敞开式操作，并应结合生产工艺，采取有效的密闭通风防尘、除尘、排毒等净化 设施。

- 含有易挥发物质的液体原料、成品、中间产品等贮存设施，应有防止挥发物 质逸出的措施。

- 在生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒的的室内作业场所， 设置事故通风装置及与事故排风系统相连的泄漏报警装置。

- 根据生产工艺和毒物特性，在可能发生急性职业中毒的工作场所，设置有害 气体检测报警装置。

- 可能存在或产生有毒物质的工作场所，配备现场急救用品，设置冲洗喷淋设 备、应急撤离通道、必要的泄险区以及风向标。

- （2）防暑防寒

- 优先采用先进的生产工艺、技术和原材料，工艺流程的设计宜使操作人员远 离热源，根据具体条件采取必要的隔热、通风、降温等措施，消防高温职业危害。

- 根据夏季主导风向设计高温作业厂房的朝向，使厂房能形成穿堂风或能增加 自然通风的风压。

- 以自然通风为主的高温作业厂房应有足够的进排风面积。

- 高温作业车间应有工间休息室，休息室应远离热源，采取通风、降温、隔热等措施。

- 设置集中采暖或局部采暖设施。

- （3）防噪声防振动

- 产生噪声的车间与非噪声作业车间、高噪声车间与低噪声车间应分开布置。

- 首先选用噪声、振动小的设备，产生噪声、振动的设备应根据噪声、振动的物理特性合理设计消声、吸声、隔声及隔振、减振等噪声、振动控制措施，应使 工作场所噪声、局部振动和全身振动的职业接触限值符合要求。

- 表面温度超过 60℃的设备和管道在距地面或工作台高度 2.1 米以内， 距操作平台周围 0.75 米内应设置防烫伤隔热层。

- （5）根据生产装置和操作现场可能发生的意外事故和采取的紧急处理措施的需要，为操作人员配备必须的配置事故柜、急救箱和个人防护用品，如：防毒面具、空气呼吸器、隔热式防护服、防火防化气密服、便携式有毒气体、氧浓度检测仪等。

- （6）在装置区及储罐区操作人员有可能暴露在毒性及腐蚀性危害环境的设 备（泵，采样点，经常需要进行维修的设备如过滤器等）附近，应设事故淋浴器 及洗眼器，其服务半径为 15 米。

- （7）一氧化碳、硫化氢、苯等有毒、有害物料的采样，应采用特殊密闭采 样系统。储罐的采样应尽量采用专用的罐下采样器。

- （8）设计中优先选用低噪声设备，同时采用局部加设隔声罩、设置现场隔 声操作室、内操人员尽量采用自控和遥控，在隔声控制室内操作，外操岗位人员 配有防噪声耳罩供工人巡检使用。保证工作人员 8 小时接触噪声符合规范要求。

- （9）可能产生职业病危害的工作场所、设备及产品，应按照《工作场所职 业病危害警示标识》、《常用危险化学品的分类及标志》的规定设置组合使用的警示标识。

- （10）建筑物及工作场所采光、照明符合现行《建筑采光设计标准》、《建筑照明设计标准》等。

- （11）产生粉尘、有毒物质或酸碱等强腐蚀性介质的工作场所，应有冲洗地 面和墙壁的设施；产生剧毒物质的工作场所，其墙壁、顶棚和地面等内部结构和 表面，应采用不吸收、不吸附有毒物质材料，必要时加设保护层，以便清洗。车 间地面应平整防滑，易于清扫；经常有积液的地面应不透水，坡向排水系统，其 废水应纳入工业废水处理系统。

- （12）根据生产特点、实际需要和使用方便的原则设置辅助用室，辅助用室 应避开有害物质、高温等职业病危害因素的影响。

- （13）可能产生电离辐射危害的作业场所，配备与辐射类型和辐射水平相适 应的防护用品和监测仪器。

13.2 气体防护站和辅助用室规划

- （1）生产或使用剧毒或高毒物质的高风险工业企业应设置有毒气体防护站；

- （2）有毒气体防护站主要任务是对有毒、窒息性工作场所进行监护和对中毒和其它事故的现场进行抢救工作，以及会同安全卫生部门和生产车间对职工进行防毒知识教育，组织事故抢救演习，负责防毒器具的发放、管理、维护、校验等工作。气体防护的主要设备和仪器有、空气充装泵、空气呼吸器、防毒面具、滤毒罐再生设备、气防作用车、急救器材等；

- （3）根据园区内化工企业的规模和实际需要，园区可统一建立紧急救援站 或有毒气体防护站。

- （4）统筹考虑园区内各企业的特点，建设共用的辅助用室。

13.3医疗应急救援站

- 承担基础性救援和处置功能，设置诊室、处置室、治疗室。针对园区典型风险事故类型，制作专项抢救措施流程牌，重点涵盖硫化氢中毒、二硫化碳中毒、烧伤等的急救措施、用药规范及转诊指征，张贴于抢救室、观察室等关键区域，确保医护人员快速查阅。

- 设备：基本诊断设备应配备诊断床、听诊器、血压计、体温计等；急救设备应配备急救箱、担架、氧气瓶等；消毒设备应配备紫外线灯、高压灭菌器等。至少配备1台固定式或便携式自动体外除颤器（AED）。

- 药品：“医疗救援常用药品”，根据园区实际需求专门采购特殊化学毒物（硫化氢、二硫化碳）中毒所需的专用解毒剂等。

13.4 职业卫生管理规划

- （1）园区应设置职业卫生管理机构，实施园区职业病防护的一体化管理， 指导企业制定职业病防治计划和实施方案，督促企业建立、健全职业卫生管理制 度和操作规程；建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案，督促企业对职 业病危害因素进行日常监测等工作。

- （2）根据职业病防护的相关标准规定，职业病危害严重的用人单位，应当 设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。其他存 在职业病危害的用人单位，劳动者超过 100 人的，应当设置或者指定职业卫生 管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在 100 人以下的，应当 配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。

- （3）园区内各工业企业应建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；建立、 健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案。

- （4）实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正 常运行状态；对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。

- （5）用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期 职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治的法律、法规、 规章、国家职业卫生标准和操作规程。

- （6）按照规定组织从事接触职业病危害作业的劳动者进行上岗前职业健康 检查，并将检查结果书面告知劳动者；

（7）在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病危害防治的规章制度、操作 规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。对产 生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明；

（8）为劳动者个人提供符合要求的职业病防护用品

第十四章 海绵城市规划

14.1规划原则

1、整体协调的原则

从水的健康良性循环系统要求出发，整体协调水的保护、供给、使用、排放各个环节，满足生态环境保护与园区发展建设需求，合理确定园区海绵城市的雨水综合管理体系。

2、生态优先的原则

充分利用自然排水系统保障排水安全，充分发挥场地对雨水的自然积存、自然渗透、自然净化功能，提高水生态系统的自然修复能力，维护园区良好的生态功能。

3、因地制宜的原则

根据园区的自然地理条件、水文地质特点、水资源禀赋状况、降雨规律、水环境保护与内涝防治要求等，合理确定海绵城市建设的目标与指标，科学选择适宜的海绵城市建设措施。

14.2总体目标

规划总体目标：落实自然积存、自然渗透、自然净化的海绵城市发展理念，因地制宜采用“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施完善园区雨水综合管理系统，有效控制雨水径流，修复水生态、改善水环境、涵养水资源、增强城市防涝能力，达到“小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解”的目标。

规划2025年园区20%以上的建成区面积年径流总量控制率不低于70%；到2030年，园区各园区80%以上的面积达到上述目标要求。

13.3低影响开发雨水系统规划

根据阳城县降雨特征、水文地质条件、水安全、水生态、水资源、水环境等方面的实际情况，园区内雨水径流整体控制目标应由径流总量控制、径流污染控制、雨水资源化利用这三个方面的要求统筹确定，年径流总量控制率不低于70%。

低影响开发雨水系统一般是在建设项目外排雨水系统前端分散构建的，各个系统相对独立发挥作用，彼此之间不存在系统的结构关系，因而没有园区层面整体的低影响开发雨水系统，而是由园区内的建设场地内分散的低影响开发雨水系统来实现园区层面整体的规划控制目标。

对于规划管理的加强，关键在于总体规划中空间的合理利用，即首先要

确定需要保留和保护的水域用地，最大限度地保护原有的河流、沟渠等水生态敏感区，留有足够涵养水源、应对较大强度降雨的林地、草地，为维持开发前的自然水文特征搭好框架。

（1）水安全方面

设置截洪渠（通道），拦截高地或山坡来水并疏导进入河道，体现高水高排；植树种草，增强土地的抗冲蚀能力，减少泥沙的流失。重点对规划区内排洪沟按防洪标准拓宽河道、清淤、加宽加高防洪堤，并注重水文景观和生态环境的建设。

（2）水环境方面

建议对园区排洪沟进行清淤疏浚，定期清理生物残体及漂浮物。园区一律采用雨污分流制，提高污水收集率和处理率，杜绝污废水直排河道的现象。

（3）水生态方面

排洪沟做生态沟渠，渠底及驳岸均生态化处理，两侧布置不小于15米的绿化带，构成水生态绿色廊道。绿廊建设应适当结合生态滞留池、植草沟等低影响开发措施。

（4）水资源方面

新建工业建筑全部采用屋顶雨水收集设施，将蓄留雨水用作景观用水。排洪沟为雨水受纳水体，两侧建设用地的雨水就近蓄存，蓄存的雨水净化后作为景观补水水源。新建人行道、停车场等需要铺装的地面，原则上应采用透水性良好的材料。

第十五章 近期建设规划

15.1分期实施规划

按照“分期实施，稳步推进”的思路，本规划将规划区分为两期逐步实施。

一期用地面积70.14h㎡（1052.1亩）。

二期用地面积62.85h㎡（942.75亩）。

近期以一期建设用地为主。

15.2建设原则

（1）充分利用现有条件，以有利于园区快速启动开发。

（2）以大型项目为主导，重点保证大型项目落地。

（3）根据上下游产业发展时序合理渐次开发。

（4）集中成片，滚动开发。

15.3近期建设用地规划

近期规划建设用地面积70.14h㎡。

各类建设用地情况详见下表：

表12-1近期建设用地情况一览表

| 序号 | 用地代码 |  | 用地分类 | 规划用地面积（h㎡） | 占建设用地的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 1.05 | 1.5 |
| 2 | M |  | 工业用地 | 37.21 | 53.05 |
| 3 | S |  | 道路与交通设施用地 | 9.25 | 13.19 |
|  | 其中 | S1 | 城市道路用地 | 8.37 | 11.94 |
|  |  | S42 | 社会停车场用地 | 0.88 | 1.25 |
| 4 | U |  | 公用设施用地 | 0.66 | 0.94 |
|  | 其中 | U1 | 供应设施用地 | 0.26 | 0.37 |
|  |  | U2 | 环境设施用地 | 0.4 | 0.57 |
| 5 | G |  | 绿地与广场用地 | 21.97 | 31.32 |
|  | 其中 | G1 | 公园绿地 | 8.35 | 11.9 |
|  |  | G2 | 防护绿地 | 13.62 | 19.42 |
| 总计 |  |  |  | 70.14 | 100 |

第十六章 规划实施保障

1、明确园区总体规划的引领地位

规划成果作为园区发展的基本共识，未经法定程序，任何单位和个人不得擅自改变其确定的主要内容。

2、在上位规划中落实有关园区的重要调整内容

做好与上位规划的衔接，尤其在国土空间总体规划中落实有关园区主体功能的调整、城镇开发边界划定、新增建设用地指标和基本农田调整等内容。

3、积极促进产业政策制定和配套保障措施的建设

充分利用好国家、省、市对促进园区建设出台的土地、产业和税收政策，扩大招商力度，引导产业转型，促进入园企业快速健康发展，完善园区公共服务和配套设施体系，形成有利于园区产业发展的整体政策环境。

4、建立明确的风险防控措施

本着“先预防、后应对”的思想，制定出切实有效能够保障各个环节的任务能够顺利进行的预警方案。对入区项目进行准入控制，按照环境保护规划提出的产业发展负面清单和产业发展准入要求确定入驻条件，对不符合准入条件的项目坚决不予入驻，以保障园区生态承载力和资源综合利用效率。

5、创新智库管理，决策机制

组建由政策、产业、金融、管理专家与产业领军企业家组成的园区专家咨询委员会，为园区发展提供理论支撑和决策咨询。创新“发展生态系统”建设，加大创新对人才、技术、产业吸引的机制，全力促进园区良好创新生态与产业生态的形成。

6、资金保证

建议设立阳城县转型发展专项资金，每年可设立部分资金列入县政府财政预算，专门用于园区基础设施、公共服务平台、产业转型升级、重大项目建设等工作。同时配套出台专项资金使用管理办法，提高资金使用效率。通过政策奖补，引导社会资本参与园区及重点项目建设，完善园区基础设施，为项目落地提供优质平台。