附件5

阳城县火灾事故处置应急救援灭火力量

| 序号 | 单位名称 | 车型 | 车载灭火剂(T) |  |  | 防护装备 |  |  |  | 移动 水炮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳城县析城大道消防救援站 |  | 水 | 泡沫 | 干粉 | 空呼器 | 备用 气瓶 | 隔热服 | 避火服 |  |
|  |  | 12吨泡沫水罐车 | 9 | 3B | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  |  | 20吨水罐车 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  |  | 城市主战车 | 4 | 0.2A 0.5B | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 抢险救援消防车 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 32米云梯消防车 | 2 | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 |  | 5 | 35 | 0.2A 5.5B | 0 | 19 | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 2 | 北留镇政府专职队 | 水罐消防车 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 泡沫消防车 | 6 | 2B | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 小计 |  | 2 | 11 | 2B | 0 | 14 | 14 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | 芹池镇政府专职队 | 水罐消防车 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 町店镇政府专职队 | 水罐消防车 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 东冶镇政府专职队 | 水罐消防车 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 润城镇政府专职队 | 水罐消防车 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 次营镇政府专职队 | 水罐消防车 | 2.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 |  | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 阳电企业专职队 | 斯太尔 泡沫车 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
|  |  | 干粉泡沫 联用车 | 3.2 | 0.75B | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 水罐车 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 小计 |  | 3 | 26.2 | 3.75B | 0.75 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 9 | 大宁企业专职队 | 5吨水罐车 | 5 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  |
| 小计 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 16 | 92.7 | 13B 0.2A | 0.75 | 88 | 26 | 26 | 1 | 3 |